Babimost, dnia 07.11.2016r.

**Gmina Babimost**

 **Rynek 3**

**66 – 110 Babimost**

BUD.271.33.2016

**Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego pn.**

„Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
w Podmoklach Małych”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia zasilacza UPS o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 3 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia zasilacza UPS o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 3 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak – Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS bez gniazda ICE C1 pod warunkiem spełnienia parametrów opisanych w punkcie 3 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1, to jest zasilacza UPS z gniazdem IEC C19.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuści zestaw komputerowy dla nauczyciela posiadający 6 złączy USB w tym min. 2 w standardzie 3.0.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wymaga dostawy, montażu i uruchomienia zasilacza o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 7załącznika nr 1 do SIWZ - Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wymaga aby drukarka była złożona.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia urządzenia wielofunkcyjnego
o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 11 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia urządzenia wielofunkcyjnego
o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 11 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia zestawu nagłośnieniowego do klasy o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 10 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia zestawu nagłośnieniowego do klasy o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 10 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia zestawu nagłośnieniowego do klasy o parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 10 załącznika nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego – zaktualizowany - Zadanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza lupę o średnicy 60 mm z powiększeniem: 2,5x, 25x, 55x z dodatkową funkcjonalnością w postaci powłoki antypoślizgowej na całej powierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza lornetkę o większej wadze, pozostałe parametry jak w załączniku nr 2 do SIWZ Wykaz wyposażenia dodatkowego - Zadanie nr 2.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza linijkę o wymiarach 510x60x8 mm, w kolorze białym z bardzo wyraźną skalą naniesioną w kolorze kontrastowym w stosunku do podłoża oraz z plastikowym uchwytem
i magnesami, które ułatwią mocowanie linijki do tablicy.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza zestaw przyrządów tablicowych o podanych parametrach: Kątomierz okrągły o wymiarach: 455x8 mm, o skali stopniowej od 0 do 360, z dodatkową skalą metryczną znajdującej się na poziomej poprzecze oraz z plastikowym uchwytem i magnesami, które ułatwią mocowanie linijki do tablicy-w ilości 2 sztuk oraz kątomierz półokrągły o wymiarach: 510x285x8 mm, o skali stopniowej od 0 do 180, z dodatkową skalą metryczną znajdującej się na poziomej poprzecze, kątomierz w kolorze białym z bardzo wyraźną skalą naniesioną w kolorze kontrastowym w stosunku do podłoża oraz z plastikowym uchwytem i magnesami, które ułatwią mocowanie kątomierza do tablicy- w ilości 1 sztuki.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Klawiatury powinny być: każda w innym kolorze z trzech dostępnych kolorów.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuści laptop wyposażony wyłącznie w złącze HDMI pod warunkiem, że wraz
z tym laptopem zostanie dostarczony adapter HDMI na VGA.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zasilanie ma być doprowadzone przez wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zaprojektowana pracownia ma korytka w podłodze. Potwierdzam, że gniazda RJ45 i elektryczne mają być zamontowane na stoliku pod komputer.

 **Zbigniew Woziński**

 **Zastępca Burmistrza Babimostu**