Pszczew, dnia 26 sierpnia 2008 roku

Potencjalni wykonawcy w przetargu na „Budowę sieci wodociągowej Policko – Janowo”

# ZP 341-4/08

W związku z zapytaniami jednego z potencjalnych oferentów do przetargu „Budowa sieci wodociągowej Policko – Janowo”, poniżej przedstawiam przedmiotowe zapytania wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1 „W specyfikacji występują rury PE 32 mm, ale nie występują nawiertki na głównym wodociągu – czy w miejscowości Janowo wykonywane będą przyłącza do budynków”

Ad. 1 Tak. W miejscowości Janowo będą wykonywane przyłącza wodociągowe. W tym celu Zamawiający sporządził nowy, poprawiony przedmiar robót uwzględniając dodatkowe pozycje w przedmiarze (od 24 do 29).

Wobec powyższego wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia i zawarcia w swojej ofercie nowego przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pyt. 2 „Czy w miejscu włączenia, przewiduje się pomiar wody dla całego wodociągu – wodomierz?”

Ad. 2 W miejscu włączenia wodociągu nie przewiduje się wodomierza.

Załącznik:

1/ Nowy przedmiar robót zawierający dodatkowo pozycje od 24 do 29.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Waldemar Górczyński