### G m i n a     S ł o ń s k

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15

www.slonsk.pl  tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słońsk 02.06.2020

Znak sprawy ZP.271.5.2020 TT

Otrzymują wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  I MODYFIKACJA SIWZ   NR. I

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE

NA DZIENNY DOM SENIOR +

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 541762-N-2020  z dnia  20.05.2020

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 i oraz ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)Zamawiający  odpowiada  na zadane pytania

Przesyłamy pytania do postępowania przetargowego : „Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Budzigniewie na Dzienny Dom Senior +”:

- Czy rynny i rury spustowe z rozbiórki należy zamontować ponownie, czy użyć nowego materiału? Jeśli nowego, to czy mają to być rynny z PCV, stalowe powlekane, czy stalowe ocynkowane?

Odpowiedz. Rynny  i rury spustowe nowe materiał tytan cynk w kosztorysie na remont dachu należy dodać pozycje

- Montaż rynny  - 80 mb

- Montaż rur spustowych – 35mb

- Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki. Wymiary okien wymienione w przedmiarze nie są adekwatne do zapisanych na rysunkach w projekcie. W przedmiarze nie ma też okna o wymiarach 0,68 mx 1,4 m. Czy okna mają mieć szprosy?

Odpowiedź. Stolarkę okienną należy skosztorysować wg. Wielkości określonej w przedmiarze. Jeśli okno nie występuje to należy je nie kosztorysować. Okna ze szprosami .

- Jakie wymiary mają okna „wole oko”?

Odpowiedź: Wole oko 120 x 70 cm

- Czy natrysk ma być wykonany z płytek ceramicznych, czy należy zamontować brodzik?

Odpowiedź. Brodzik wykonujemy z płytek ceramicznych szkliwionych na ścianach i terakota na podłodze.

- Czy należy zamontować kabinę prysznicową?

Odpowiedz. – Nie montujemy kabiny.

- Czy należy zamontować zlewozmywak? Jeśli tak, to czy na szafce, czy na uchwytach?

Odpowiedź - Zlewozmywak montujemy na szafce – należy dołożyć do przedmiaru..

- Prosimy o zamieszczenie schematów rozdzielnic elektrycznych.

Odpowiedź. Schemat w załączeniu .

- Czy zadanie obejmuje ułożenie wlz zasilania budynku w energię elektryczną, jak to jest opisane w projekcie?

Odp. Zasilanie istniejące – do zachowania .

- Czy na budynku należy zamontować instalację odgromową?

Odp. Tak ochrona podstawowa - w kosztorysie na remont dachu należy dodać pozycje

Instalacja odgromowa – 80 mb

- Czy zadanie obejmuje dostawę kuchenki elektrycznej i okapu?

Odp. Nie – wyposażenie meblowe.

W TECR należy dodać pozycje jak niżej

| RAZEM KOSZT KWALIFIKOWALNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budzigniew Dom Seniora - Dach |  |  |  |  |  |
| II koszty niekwalifikowalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i impregnacyjne | od poz. 1 do poz. 9 |  |  |  |
| 2 | Wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachowej | od poz. 10 do poz. 13 |  |  |  |
| 3 | Pokrycie wraz z obróbkami | od poz. 14 do poz. 17 |  |  |  |
| 4 | Obróbki blacharskie | od poz. 18 do poz.31 |  |  |  |
| 5 | Roboty murarskie | od poz. 32 do poz. 36 |  |  |  |
| 6 | Rynny , rury spustowe |  |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM I+II |  |  |  |  |  |

Zamawiający modyfikuje SIWZ

W dziale         XVII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

## W punkcie 11 ppkt. 1 jest

## GMINA SŁOŃSK

## uL. SIKORSKIEGO 15,

## 66-436 SŁOŃSK

OFERTA - „PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE NA DZIENNY DOM SENIOR +”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 04 czerwca 2020r. godz. 10.30

Winno być

## GMINA SŁOŃSK

## uL. SIKORSKIEGO 15,

## 66-436 SŁOŃSK

OFERTA - „PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE NA DZIENNY DOM SENIOR +”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 09 czerwca 2020r. godz. 10.30

W dziale   -     XVIII  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Punkt 1 i 2 jest

  - Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego do dnia 04.06.2020r.,                           do godz. 10.00

  - Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.06.2020r. o godz. 10:30 w swojej siedzibie. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

Winno być

- Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego do dnia 09.06.2020r.,                           do godz. 10.00.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 09.06.2020r. o godz. 10:30 w swojej siedzibie. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

- Zadający pytania

- BIP

- Tablica ogłoszeń

- a/a