### G m i n a     S ł o ń s k

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15

www.slonsk.pl  tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Znak sprawy ZP.271.5.2020 TT                                                                                  Słońsk 04.06.2020

Otrzymują wg rozdzielnika

MODYFIKACJA SIWZ   NR. II

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZIGNIEWIE

NA DZIENNY DOM SENIOR +

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 541762-N-2020  z dnia  20.05.2020

Na podstawie art. 38   ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)Zamawiający   modyfikuje

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr I i modyfikacji błędnie podał wymiary  rynien i rur spustowych powinno być jak w przedmiarze   poz.  20    i  poz. 21  materiał  blacha tytanowo-cynkowa .

W wycenie należy pominąć instalacje odgromowa

W związku z powyższym  układ tabeli elementów ceny ryczałtowej  nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Słońsk

(-)

Janusz Krzyśków

- BIP

- Tablica ogłoszeń

- a/a