Gmina Słońsk

ul. Sikorskiego 15

66-436 Słońsk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA DZIAŁKACH O NR EW. 1391,1412/1,583,585/7 W M. SŁOŃSK

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY P.Z.P.

# Słońsk kwiecień  2018

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Słońsk

Janusz Krzyśków

## NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Słońsk

ul. Sikorskiego 15

66-436 Słońsk

godziny urzędowania: poniedziałek od 07:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 07:30 do 15:30; piątek od  07:30 do 14:30; e-mail: sekretariat@slonsk.pl; www.slonsk.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.271.3.2018 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części BIP strony internetowej zamawiajacego – przetargi oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 548923-N-2018    z dnia 2018.04.23

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). W sprawach nie uregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Informacje ogólne

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części zwanej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

- Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

- Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Urzędu Gminy Słońsk związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

- Na podstawie art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego                      o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający w uzasadnionych przypadkach  może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:   PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA DZIAŁKACH O NR EW. 1391, 1412/1 ,583,  585/7  W M. SŁOŃSK

  - KODY CPV:

Kod główny -  45000000-7- roboty budowlane

Kod dodatkowy –

  - Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje:

- Roboty przygotowawcze- 0.2 km

- Roboty ziemne- 260,4m3 , i pow. 1085 m2

- Podbydowy- 1085 m2

- Nawierzchnie 1085m2

- Kraweżniki – 407,4mb

- Roboty towarzyszace – ułożenie rur osłonowych 74,00 mb

## Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna,  przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  - Na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) przedmiotowa  budowa  wymaga pozwolenia na budowę.

  - W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji, za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację, jest odpowiedzialny Wykonawca.

  - Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji   na przedmiot zamówienia, licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego.

  - W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający.

  - Projekt  umowy  (załącznik  nr   6  do   siwz)   określa   prawa   i   obowiązki   Stron   Umowy w okresie jej trwania - realizacji zamówienia - w tym m.in.: szczegółowy opis sposobu dokonywania odbiorów, zasady płatności oraz warunki gwarancji.

  - We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć, jako „typu” i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. nie gorszych od proponowanych                  w Dokumentacji Technicznej.

  - Charakterystyka ogólna robót został przedstawiona w dokumentacji technicznej.

  - Wymagania ogólne dotyczące wykonania zamówienia:

- Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń  w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz innymi przepisami obowiązującymi.

- Dane określone w Dokumentacji Technicznej należy uważać za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji i za wiedzą projektanta.

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, a roboty rozebrać na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie materiały stosowane przy realizacji zamówienia powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną.

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

- W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w załączonej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

  - Miejsce wykonania zamówienia:

Gmina Słońsk: m. Słońsk pl. Zamkowy

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min 50% osób wykonujących bezpośrednio  czynności                      w zakresie realizacji zamówienia. Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę/podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy.

  - Termin płatności za wykonane roboty – płatność na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót, faktur VAT,    płatna w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiajacemu faktury.

## OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## WZNOWIENIE ZAMÓWIEŃ

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych                   z przedmiotem zamówienia podstawowego i na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

## OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## OFERTY WSPÓLNE

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo   musi   być   złożone   w   oryginale   lub   kopii   poświadczonej   za   zgodność z oryginałem.

  - Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

  - Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się                         o udzielenie zamówienia został określony w pkt XIV SIWZ.

  - Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ppkt 1 – 4 niniejszego punktu.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę Konsorcjum/spółki  cywilnej, zawierającą co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

## UMOWY RAMOWE

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

## SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p.).

  - Wszelkie  zapytania  dotyczące  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,             w  tym  dot.  treści  SIWZ i ogłoszenia, należy kierować do Zamawiającego             w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach jego urzędowania, na adres:

Gmina Słońsk

ul.Sikorskiego15

66-436 Słońsk

e-mail:  budownictwo@slonsk.pl

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ww. adresy  z podaniem znaku sprawy.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma Zamawiającego z późniejszą datą.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający               i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą  elektroniczną na adres: budownictwo@slonsk.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone            w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma zgodnie z datą jego wysłania.

  - Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

## Tadeusz Tomasik – e-mail: budownictwo@slonsk.pl

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

## PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zadania.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części (zakresu) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia –  do 15.08.2018r.

## PODSTAWY  WYKLUCZENIA,  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYMAGANE DOKUMENTY

  - O   udzielenie   zamówienia   może   się   ubiegać   Wykonawca,   który   nie   podlega   wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

- art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

- art. 24 ust. 5 pkt 1) i 2) ustawy P.z.p.; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

  - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

  - Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

## kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku.

## sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN.

## zdolności technicznej lub zawodowej

Określenie warunków:

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze tj. budowa, przebudowa dróg

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum jedna osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji                                w budownictwie na stanowisku kierownika budowy w w/w specjalności sanitarnej.

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzie leni e  zamówien ia  (Konsorcjum,  spółka  cywilna) kierownikiem budowy musi być przedstawiciel „Lidera”.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powie rzyć podwykonawcy funkcji kierownika budowy.

  - Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega  wykluczeniu oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie . Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawcó w wykazuje spełn ianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

## 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w ppkt 1, tj.:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę  wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

## Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa                w ppkt 2, tj.:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują  lub będą dysponować.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto piędziesiat tysiecy złotych).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu  do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt 5, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

## 7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

- prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z TECR

W przypadku składania oferty wspólnej należy z łożyć j ed en wspólny dokument.

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt XIV ppkt 5 i 6 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                        w postępowaniu, zamierza polegać  na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

Ww. oświadczenie należy z łożyć w oryginale.

## odpowiednie pełnomocnictwa

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), określające zakres czynności, do których jest umocowany oraz w przypadku składania oferty wspólnej (pkt VII siwz).

## Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,                   o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy                      z Wykonawców składających ofertę  wspólną.

Ww. oświadczenie należy z łożyć w oryginale.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa               w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## UWAGA! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 12, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- W przypadku załączenia  do oferty  innych dokumentów niż wymagane przez

Zamawiającego (np. materiałów  reklamowych  i  informacyjnych)  zaleca  się  aby stanowiły  one  odrębną  część,  niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

## WYKONAWCY ZAGRANICZNI:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIV ppkt 4 ust. 1) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty wystawione                  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (z zastrzeżeniem zapisów art. 85 ust. 2-4 oraz 182 ust. 6 ustawy P.z.p.). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

  - Każdy Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich brzmieniem oraz wskazówkami Zamawiającego.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane (łącznie ze stroną tytułową) oraz spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

  - Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów

lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (podpisem lub parafką) przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną- z zastrzeżeniem  pkt XIV ppkt 7 lit. c) i d) SIWZ.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferta musi być złożona w terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zaleca się, aby oferta była umieszczona w 2 zamkniętych kopertach.

- Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj.

## GMINA SŁOŃSK

## uL. SIKORSKIEGO 15,

## 66-436 SŁOŃSK

OFERTA - „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG NA DZIAŁKACH O NR EW. 1391,  1412/1, 583,  585/7 W M. SŁOŃSK

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 09.05.2018r. godz. 10.30

- Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.

  - Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 11, Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

  - Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert, przy czym:

- w przypadku  wycofania  oferty  Wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  ofertę  wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ppkt 11               z dopiskiem WYCOFANIE. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone po terminie składania ofert.

- w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien złożyć te dokumenty. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ppkt 11 z dopiskiem ZMIANY. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.

  - Nie ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa                  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa                w art. 86 ust. 4.

  - Zastrzeżenie winno być dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część tajna oferty”.

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego do dnia 09.05.2018r., do godz. 10.00.

  - Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 09.05.2018r., o godz. 10:30

w swojej siedzibie.Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi.

  - W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert zastosowanie ma art. 84 ust. 2 ustawy P.z.p.

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia ustalone w formie ryczałtu.

  - Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym (wzór- załącznik nr 1  do siwz).

  - Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie  Wykonawca  uważa  za  niezbędne  dla  terminowego  i  prawidłowego  wykonania  przedmiotu zamówienia,  zysk  oraz  wszystkie  wymagane  przepisami  podatki  i  opłaty,  w  tym  podatek  VAT. Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  cenie  oferty  wszystkie  posiadane  informacje  o  przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej siwz. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                      w umowie.

  - W cenie za wykonanie całości zadania należy ująć wszystkie czynniki konieczne do wykonania zadania (tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, materiały pomocnicze,   dostawę, montaż urządzeń, transport, składowanie i utylizację odpadów, akcesoria, kształtki, organizację placu budowy, media niezbędne na czas  budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń, koszty zajecia pasa drogowego itp.).

  - Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszystkie elementy określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Projekcie budowlanym, Przedmiarze robót oraz SIWZ niezależnie od tego, czy występują w każdej z tych części, czy tylko w poszczególnych częściach Dokumentacji Technicznej.   Ze względu na ustalenie ceny jako ryczałtowej, załączony przedmiar Robót mają charakter pomocniczy tak dla Wykonawcy, jak i dla Zamawiającego

  - Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający poprawia w ofercie omyłki w sposób zgodny z zapisami art.  87 ust. 2 ustawy P.z.p.

  - Przy obliczaniu cen należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. Jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną.

  - Przy ustaleniu wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy art. 632 K.C.:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

## KRYTERIA OCENY OFERT

  - Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.

  - Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami

oceny ofert:

# C - cena oferty – znaczenie 60%  (maks. 60 pkt)

cena najniższa oferty

### C =	 	  x 60 % x 100

cena oferty badanej

### T - termin realizacji zamówienia – znaczenie 25% (maks. 25 pkt)

Faktyczna ilość punktów (T) zostanie policzona następująco:

•	termin realizacji zamówienia do 15.08.2018r.  :  0 pkt,

- termin realizacji zamówienia do 30.07.2018r.  : 15 pkt,

UWAGA: Maksymalny termin realizacji zamówienia do dnia 15.08.2018r.

W razie niepodania jakiegokolwiek terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że tego rodzaju parametr nie został zaoferowany, a w konsekwencji dokona odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy P.z.p.

  - G - okres gwarancji  – znaczenie 25% (maks. 25 pkt)

Kryterium „okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu okresu gwarancji i rękojmi na roboty zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór załącznik nr 1 do siwz).

UWAGA:

Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji   wymagany przez zamawiającego: 60 miesięcy.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji   w następujących okresach miesięcznych: 60 lub wiecej

Faktyczna ilość punktów (G) zostanie policzona następująco:

- okres gwarancji  poniżej 60  miesięcy:   0 pkt,

- okres gwarancji   60 i więcej  miesięcy:  25 pkt.

W przypadku wskazania innego okresu gwarancji   niż wyżej opisane okresy miesięczne, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium,  a  okres  gwarancji   zostanie przyjęty jako minimalny (60 miesięcy).

W razie niepodania jakiegokolwiek okresu gwarancji Zamawiający uzna, że tego rodzaju parametr nie został zaoferowany, a w konsekwencji dokona odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy P.z.p.

## ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE  PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:

## P = C + T + G

gdzie:

P - ilość uzyskanych punktów ogółem

C - ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

T - ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji

G – ilość uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji

Oferta będzie oceniana w skali od 1 – 100 pkt z  tym, że 1 punkt = 1% Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

UWAGA: Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Zamawiający dokonując oceny, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. Wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną.

## INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje    wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie zawarcia umowy.

  - Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków  komunikacji  elektronicznej,  albo  10  dni –  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób –                  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  - Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do przedłożenia do wglądu umowy Konsorcjum/umowy spółki cywilnej, zawierającej co najmniej:

    - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

    - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

    - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

## WARUNKI UMOWY

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  - Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych załącznikach.

  - Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Projekt umowy - załącznik nr 6 do siwz.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki zmiany:

- omyłka pisarska,

- omyłka rachunkowa,

- zmiana Podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę,

- zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,

- zmiana terminu realizacji na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy,

- zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy,

- jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

  - Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca musi przedło żyć zamawiającemu:

- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania, który będzie uwzgledniał  etapy realizacji zadania w okresie wskazanym w ofercie.

- kosztorys w wersji uproszczonej, z którego będzie wynikała cena zawarta                  w  ofercie;

- Gwarancje należytego wykonania przedmiotu zamówienia – nie wymagana

  - Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranego Wykonawcy do  przed łożen ia zamawiającemu:

- DO WGLĄDU-oryginału polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- DO WGLĄDU-w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,               a w dokumentach stanowiących ofertę złożona była kopia dokumentu - oryginału pełnomocnictwa lub upoważnienia.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

      - Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium  w wysokości  5000,00 /słownie: trzy tysięce zł  00/100/, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

                - Wadium Wykonawca wnosi w jednej z  kilku następujących formach:

1.1)	pieniądzu;

1.2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

1.3)	gwarancjach bankowych;

1.4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

1.5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

                - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 76 8355 0009 0034 9877 2000 0020. Jako tytuł przelewu należy podać nazwę przedmiotu zamówienia. Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego,

                - W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (Oryginał poręczenia lub gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą),

                - Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować bezwarunkową zapłatę kwot w nich określonych, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała jedna z poniższych przesłanek:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,                z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,              o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy- nie dotyczy,

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5)  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z wyjątkiem  wykonawcy,  którego oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,                                z zastrzeżeniem ust. 4a.

6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu  składania ofert.

8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie  ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym  mowa  w art. 26  ust. 3,  z przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie złożył  dokumentów  lub  oświadczeń,  o których  mowa w art. 25  ust. 1,  pełnomocnictw, listy  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o której  mowa  w art. 24 ust. 2  pkt 5,  lub  informacji  o tym,  że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej,  lub  nie wyraził  zgody  na  poprawienie  omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało  brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

## WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 4 USTAWY P.Z.P.-KLAUZULA SPOŁECZNA

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.

- KLAUZULA DOT. ZATRUDNIENIA  NA PODSTWIE UMOWY O PRACĘ ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP .

  - Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 50% osób wykonujących bezpośrednio  czynności w zakresie realizacji zamówienia. Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę/podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy.

  - Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a:

- Wykonawca w załączniku nr 5 do SIWZ złoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu min. 50% osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 50% pracowników, Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy stanowiącej załącznik do nr 6 do SIWZ. – projekt umowy.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

##### INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy funkcji kierownika budowy.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA,

- Zgodnie z zapisami określonymi w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy zał. nr 6 SIWZ

##### INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB    USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE  PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE;

##### Nie dotyczy

##### PROCENTOWĄ WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143A UST. 3;

##### Nie dotyczy.

##### STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

##### Zamawiający nie określa takich standardów.

##### WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2

##### Zamawiający nie określa takich wymogów.

## ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

## INFORMACJE DODATKOWE

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## OCHRONA INFORMACJI

Wykonawca  jest  zobowiązany  traktować  jako  poufne  wszelkie  informacje  dotyczące  zastosowanych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, a pozyskanych informacji nie może użyć do celów innych niż związane z realizacją umowy oraz nie może ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

##### XXXVIII.OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU.

- Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.slonsk.pl.

- Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej przesłanej poczta elektroniczna.

##### XXXIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zasady udostępniania dokumentów

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz                           w czasie godzin jego urzędowania

## ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ)

  - Formularz ofertowy- zał. nr 1 do siwz;

  - Tabela elementów ceny ryczałtowej zał. nr 1A

  - Oświadczenie Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do siwz;

  - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do siwz ;

  - Wykaz robót budowlanych - zał. nr 4 do siwz;

  - Wykaz osób - zał. nr 5 do siwz;

  - Projekt umowy- zał. nr 6 do siwz;

  - Dokumentacja  w tym:

- Projekty

- Przedmiary robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót