| STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
| Temat nr : 312-001-EN | KOBRA wer. 10 |

PRZEDMIAR	ROBÓT

Inwestycja :	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odc.	Koźminek - Kręcko

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

| PRZEDMIAR ROBÓT | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
| Temat nr : 312-001-EN | KOBRA wer. 10 |

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

Inwestycja :	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odc.	Koźminek - Kręcko

PRZEDMIAR	ROBÓT

| Data : 2017-08-28 |  |  | Str: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| 1 |  | Sieć elektroenergetyczna |  |  |
| 1 | D-01.03.01 | ZAŁ.1 - KNNR 005-1402-07-10 MRRiB | 1,000 | stan |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] |  |  |
|  |  | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 2-żerdziowe, o długości: 13,5 m - koparko- |  |  |
|  |  | spycharką z deskowaniem |  |  |
| 2 | D - 01.03.01 | ZAŁ.1 - KNNR 005-1406-03-00 MRRiB | 1,000 | słup |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] |  |  |
|  |  | Przestawienie trasowe słupów wirowanych dwużerdziowych, z wykonaniem ustoju FSV, z |  |  |
|  |  | żerdziami o długości: 2x13,5 m |  |  |
| 3 | D - 01.03.01 | KNR 510-0614-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 3,000 | szt |
|  |  | Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych, np. głowica POLT- |  |  |
|  |  | 24D/1XO-12A |  |  |
| 4 | D-01.03.02 | KNR 1314-0301-04-00 | 120,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] |  |  |
|  |  | Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie |  |  |
| 5 | D - 01.03.01 | KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 120,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] |  |  |
|  |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: pręt stalowy |  |  |
|  |  | ocynkowany fi=18mm |  |  |
| 6 | D - 01.03.02 | KNR 510-1010-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 3,000 | m |
|  |  | Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 110 |  |  |
| 7 | D-01.03.02 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB | 1,000 | szt |
|  |  | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar |  |  |
| 8 | D-01.03.02 | KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 60,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  |  |
|  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna |  |  |
|  |  | wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m |  |  |
| 9 | D-01.03.02 | KNR 201-0702-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 100,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  |  |
|  |  | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy |  |  |
|  |  | szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m |  |  |
| 10 | D-01.03.02 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 6,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] |  |  |
|  |  | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane DVK160) |  |  |
| 11 | D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 163,000 | m |
|  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka |  |  |
| 12 | D-01.03.02 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 522,000 | m |
|  |  | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typuNA2XS(F)2Y |  |  |
|  |  | 1x70mm2 (12/20) |  |  |
| 13 | D-01.03.02 | ZAŁ.1 - KNNR 005-0713-03-00 MRRiB | 18,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] |  |  |
|  |  | Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x70mm2 (12/20) |  |  |
| 14 | D-01.03.02 | KNR 510-0512-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 3,000 | szt |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] |  |  |
|  |  | Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z żyłami |  |  |
|  |  | aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 70 do 150 |  |  |
|  |  | mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x70-150 |  |  |
| 15 | D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 163,000 | m |
|  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla |  |  |
| 16 | D-01.03.02 | KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 63,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  |  |
|  |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości |  |  |
|  |  | dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m |  |  |
| 17 | D-01.03.02 | KNR 201-0705-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 100,000 | m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  |  |
|  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, |  |  |
|  |  | przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m |  |  |

| PRZEDMIAR ROBÓT | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
| Temat nr : 312-001-EN | KOBRA wer. 10 |

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

|  | 1. Sieć elektroenergetyczna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data : 2017-08-28 |  |  | Str: 2 |
| Lp. | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| 18 | D-01.03.02 | ZAŁ.1 - KNNR 005-1302-01-00 MRRiB | 3,000 | odc |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] |  |  |
|  |  | Badanie linii kablowej: średniego napięcia |  |  |
| 19 | D - 01.03.01 | KNR 512-0501-03-00 MGiEn | 0,125 | km/3prz. |
|  |  | [ Wydanie - 1985 r.z uwzgl.BI do nr 6/92 ] |  |  |
|  |  | Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6, o przekroju: 70 mm2 |  |  |
|  |  | Uwaga: skrót jednostki miary "km/3prz." oznacza - jeden km na trzy przewody |  |  |
| 20 | D-01.03.02 | KNNR 009-0903-04-00 MRRiB | 0,375 | km/prz. |
|  |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z |  |  |
|  |  | przeznaczeniem na złom |  |  |
|  |  | Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewód |  |  |
| 21 | D-01.03.02 | KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa | 1,850 | 100 m |
|  |  | [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] |  |  |
|  |  | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt |  |  |
|  |  | kat.III-IV/: wiązka 3 kabli |  |  |
| 22 | D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa | 13,000 | m3 |
|  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z załadowaniem i |  |  |
|  |  | wyładowaniem oraz utylizacja |  |  |
|  |  | --- Koniec wydruku --- |  |  |