| STRONA TYTUŁOWA | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
| Temat nr : 312-001-EN | KOBRA wer. 10 |

KOSZTORYS	OFERTOWY

Inwestycja :	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odc.	Koźminek - Kręcko

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

| KOSZTORYS OFERTOWY | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
| Temat nr : 312-001-EN | KOBRA wer. 10 |

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

|  | Inwestycja : | Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odc. Koźminek - Kręcko |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data : 2017-08-28 |  |  |  |  | Str: 1 |
| Lp. | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość zł |
| 1 |  | Sieć elektroenergetyczna |  |  |  |  |
| 1 | D-01.03.01 | KNNR 005-1402-07-10 MRRiB | 1,000 | stan |  |  |
|  |  | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 2-żerdziowe, o długości: 13,5 m - |  |  |  |  |
|  |  | koparko-spycharką z deskowaniem |  |  |  |  |
| 2 | D - 01.03.01 | KNNR 005-1406-03-00 MRRiB | 1,000 | słup |  |  |
|  |  | Przestawienie trasowe słupów wirowanych dwużerdziowych, z |  |  |  |  |
|  |  | wykonaniem ustoju FSV, z żerdziami o długości: 2x13,5 m |  |  |  |  |
| 3 | D - 01.03.01 | KNR 510-0614-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 3,000 | szt |  |  |
|  |  | Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych, |  |  |  |  |
|  |  | np. głowica POLT-24D/1XO-12A |  |  |  |  |
| 4 | D-01.03.02 | KNR 1314-0301-04-00 | 120,000 | m |  |  |
|  |  | Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie |  |  |  |  |
| 5 | D - 01.03.01 | KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 120,000 | m |  |  |
|  |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: |  |  |  |  |
|  |  | pręt stalowy ocynkowany fi=18mm |  |  |  |  |
| 6 | D - 01.03.02 | KNR 510-1010-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 3,000 | m |  |  |
|  |  | Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 110 |  |  |  |  |
| 7 | D-01.03.02 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB | 1,000 | szt |  |  |
|  |  | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - |  |  |  |  |
|  |  | pierwszy pomiar |  |  |  |  |
| 8 | D-01.03.02 | KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 60,000 | m |  |  |
|  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy |  |  |  |  |
|  |  | szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m |  |  |  |  |
| 9 | D-01.03.02 | KNR 201-0702-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 100,000 | m |  |  |
|  |  | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką |  |  |  |  |
|  |  | 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m |  |  |  |  |
| 10 | D-01.03.02 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 6,000 | m |  |  |
|  |  | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury |  |  |  |  |
|  |  | karbowane DVK160) |  |  |  |  |
| 11 | D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 163,000 | m |  |  |
|  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m |  |  |  |  |
|  |  | - podsypka |  |  |  |  |
| 12 | D-01.03.02 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 522,000 | m |  |  |
|  |  | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel |  |  |  |  |
|  |  | typuNA2XS(F)2Y 1x70mm2 (12/20) |  |  |  |  |
| 13 | D-01.03.02 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB | 18,000 | m |  |  |
|  |  | Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x70mm2 (12/20) |  |  |  |  |
| 14 | D-01.03.02 | KNR 510-0512-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 3,000 | szt |  |  |
|  |  | Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych, na kablach energetycznych z |  |  |  |  |
|  |  | żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy |  |  |  |  |
|  |  | przekroju żył: ponad 70 do 150 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ |  |  |  |  |
|  |  | 24/1x70-150 |  |  |  |  |
| 15 | D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 163,000 | m |  |  |
|  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m |  |  |  |  |
|  |  | - przykrycie kabla |  |  |  |  |
| 16 | D-01.03.02 | KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 63,000 | m |  |  |
|  |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, |  |  |  |  |
|  |  | przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m |  |  |  |  |

| KOSZTORYS OFERTOWY | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
| Temat nr : 312-001-EN | KOBRA wer. 10 |

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

|  |  | 1. Sieć elektroenergetyczna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data : 2017-08-28 |  |  |  |  |  |  | Str: 2 |
| Lp. | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji |  | Ilość | J.m. |  | Cena jedn. | Wartość zł |
| 17 | D-01.03.02 | KNR 201-0705-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa |  | 100,000 | m |  |  |  |
|  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko- |  |  |  |  |  |
|  |  | koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 m |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D-01.03.02 | KNNR 005-1302-01-00 MRRiB |  | 3,000 | odc |  |  |  |
|  |  | Badanie linii kablowej: średniego napięcia |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D - 01.03.01 | KNR 512-0501-03-00 MGiEn |  | 0,125 | km/3prz. |  |  |  |
|  |  | Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6, o przekroju: 70 mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwaga: skrót jednostki miary "km/3prz." oznacza : jeden km na trzy przewody |  |  |  |  |  |  |
| 20 | D-01.03.02 | KNNR 009-0903-04-00 MRRiB |  | 0,375 | km/prz. |  |  |  |
|  |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju |  |  |  |  |  |
|  |  | przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza : jeden km na jeden przewód |  |  |  |  |  |  |
| 21 | D-01.03.02 | KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa |  | 1,850 | 100 m |  |  |  |
|  |  | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/: wiązka 3 kabli |  |  |  |  |  |  |
| 22 | D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa |  | 13,000 | m3 |  |  |  |
|  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z |  |  |  |  |  |
|  |  | załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |
|  |  | --- Koniec wydruku | --- |  |  |  |  |  |