| Lp. | Zapytanie oferenta | Odpowiedź zleceniodawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interpretacja punktu 3.2.1 ppkt 26, 27, 28, 29 – kto ponosi koszty? | Koszty związane z realizacją zadań wymienionych w tych punktach ponosi Wykonawca. |
| 2 | W zamówieniu nie mówi się o przeglądach budynków i budowli oraz badaniu szczelności urządzeń gazowych (czy o te zagadnienia będzie rozszerzone zamówienie?) | Wymienione zadania nie są objęte zamówieniem. Zleceniodawca nie przewiduje rozszerzenia zamówienia. |
| 3 | Uzupełnienie załącznika nr 8 SIWZ w rubryce Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim. | W przypadku Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zamówieniu podlegają zadania, które nie zostały wykreślone. Pozostałe zadania nie podlegają zamówieniu. |
| 4 | Czy koszty związane z tymi zadaniami (pkt 3.2, ppkt 26, 27, 28, 29) mają być ujęte jako integralna część oferty cenowej, czy jest to tylko nadzór nad czynnościami wykonywanymi poza niniejszym postępowaniem? | Koszty związane z realizacją mają być ujęte, jako integralna część oferty cenowej. Zadania są częścią zlecenia. |
| 5 | W związku z pomiarem rezystancji instalacji elektrycznej proszę o określenie ile jest punktów pomiarowych w każdym z obiektów indywidualnie. | Dane zostały określone w załączniku do formularza. |
| 6 | Ile jest stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe? Proszę o podanie liczby w każdym obiekcie indywidualnie. | Dane zostały określone w załączniku do formularza. |

Załącznik do formularza

Dane  do „pomiarów elektrycznych” oraz przeglądu sprzętu gaśniczego.

|  | Przedszkole Nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu | Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim | Przedszkole w Starym Raduszcu | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej -Curie | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kilińskiego | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. I. Łukasiewicza | Szkoła Podstawowa Radnica | Zespół Edukacyjny Osiecznica | Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach Wężyska | Gimnazjum im. Henryka Brodatego Krosno Odrzańskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim | Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” Krosno Odrzańskie | Ośrodek Sportu i Rekreacji | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie | Warsztaty Terapii Zajęciowej 66-600 Krosno Odrzański | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie 230 V liczba punktów pomiarowych | 81 | 55 | 53 | 170 | 24 | 107 | 96 | 207 | 106 | 65 | 148 | 197 | 133 | 94 | 264 | 0 | 101 | 404 | 2305 |
| Napięcie 380 V | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 28 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| Obwody NN | 14 | 60 | 40 | 65 | 10 | 15 | 85 |  | 94 | 14 | 10 | 117 | 5 | 90 | 306 | 0 | 0 | 157 | 1082 |
| Urządzenia elektr. wymagające badania skuteczności ochrony przeciwpora-żeniowej | 14 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 5 | 6 | 3 | 12 | 0 | 68 |
| Hydranty wewnętrzne | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| Gaśnice | 8 | 10 | 7 | 14 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | 18 | 18 | 7 | 10 | 22 | 6 | 10 | 28 | 202 |