FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. MONIUSZKI 30

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| 1 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 15mm | m | 374 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0405-04 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18mm | m | 128 |  |  |
| 3 | 0405-05 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22mm | m | 150 |  |  |
| 4 | 0405-06 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 28mm | m | 164 |  |  |
| 5 | 0405-07 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 35mm | m | 99 |  |  |
| 6 | 0405-08 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 42mm | m | 62 |  |  |
| 7 | 0405-09 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 54mm | m | 38 |  |  |
| 8 | 0405-10 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 64mm | m | 5 |  |  |
| 9 | 0406-02 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 1020 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekr. do 0,040m2 | m | 7 |  |  |
| 11 | 0207-02 | Wypełnienie bruzd w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem, przekr. do 0,03m2 | m | 7 |  |  |
| 12 | KNR 2-16 0507-01 | (WACETOB–na prawach norm zakładowych) Izolacja gr. 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:28mm | m2 | 12,6 |  |  |
| 13 | 0507-01 | Izolacja gr. 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:38mm | m2 | 27,72 |  |  |
| 14 | 0507-02 | Izolacja gr. 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:42mm | m2 | 18,6 |  |  |
| 15 | 0507-03 | Izolacja gr. 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:65mm | m2 | 13,02 |  |  |
| 16 | KNB 02-00 0303-01 | Brak opisu katalogowego Kompensatory mieszkowe miedziane z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 15 mm | szt | 2 |  |  |
| 17 | 0303-02 | Kompensatory mieszkowe miedziane z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 18 mm | szt | 4 |  |  |
| 18 | 0303-03 | Kompensatory mieszkowe miedziane z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 22 mm | szt | 10 |  |  |
| 19 | 0303-04 | Kompensatory mieszkowe miedziane z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 28 mm | szt | 12 |  |  |
| 20 | 0303-05 | Kompensatory mieszkowe miedziane z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 35 mm | szt | 8 |  |  |
| 21 | 0303-09 | Kompensatory mieszkowe ze stali kwasoodpornej z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 42 mm | szt | 10 |  |  |
| 22 | 0303-09 | Kompensatory mieszkowe ze stali kwasoodpornej z końcówkami do lutowania o średnicy zewnętrznej 54 mm | szt | 4 |  |  |
| 23 | KNNR 4 0412-01 | Zawór grzejnikowy powrotny Herz RL-1 (3723) o średnicy nominalnej 15mm | szt | 148 |  |  |
| 24 | 0412-01 | Zawór termostatyczny prosty z płynną regulacją wstępną Herz TS-90-V-7723V fi 15 | szt | 33 |  |  |
| 25 | 0412-01 | Zawór termostatyczny kątowy specjalny z płynną regulacją wstępną Herz TS-90-V-7728V fi 15 | szt | 115 |  |  |
| 26 | 0412-01 | Głowica termostatyczna Mini Herz (1 9200 30) | szt | 148 |  |  |
| 27 | 0412-01 | Zabezpieczenie przed kradzieżą głowicy Herz (1 9552 03) | szt | 112 |  |  |
| 28 | 0412-01 | Sztyft do ograniczenia nastaw temperatury (1 9551 02) | szt | 112 |  |  |
| 29 | 0411-02 | Zawory odcinające Herz – STROMAX (4217) fi 20 | szt | 5 |  |  |
| 30 | 0411-03 | Zawory odcinające Herz – STROMAX (4217) fi 25 | szt | 5 |  |  |
| 31 | 0411-04 | Zawory odcinające Herz – STROMAX (4217) fi 32 | szt | 2 |  |  |
| 32 | 0412-06 | Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm | szt | 26 |  |  |
| 33 | 0411-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 7 |  |  |
| 34 | 0411-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 5 |  |  |
| 35 | 0411-04 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |  |  |
| 36 | 0432-01 | Nagrzewnica VAG W1 z automatyką | szt | 2 |  |  |
| 37 | 0418-01 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/450/800 | szt | 1 |  |  |
| 38 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/500 | szt | 1 |  |  |
| 39 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/600 | szt | 2 |  |  |
| 40 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/700 | szt | 4 |  |  |
| 41 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/800 | szt | 4 |  |  |
| 42 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/900 | szt | 4 |  |  |
| 43 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/1000 | szt | 11 |  |  |
| 44 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/1100 | szt | 2 |  |  |
| 45 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/1200 | szt | 6 |  |  |
| 46 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/1400 | szt | 16 |  |  |
| 47 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/1600 | szt | 22 |  |  |
| 48 | 0418-04 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/1800 | szt | 18 |  |  |
| 49 | 0418-04 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/2000 | szt | 16 |  |  |
| 50 | 0418-04 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/600/2600 | szt | 1 |  |  |
| 51 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/900/400 | szt | 1 |  |  |
| 52 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/900/600 | szt | 1 |  |  |
| 53 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/900/800 | szt | 1 |  |  |
| 54 | 0418-03 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C11/900/1000 | szt | 1 |  |  |
| 55 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C21s/600/1000 | szt | 1 |  |  |
| 56 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C21s/600/1100 | szt | 1 |  |  |
| 57 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C21s/600/1200 | szt | 3 |  |  |
| 58 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C21s/600/1400 | szt | 1 |  |  |
| 59 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C22/600/1200 | szt | 2 |  |  |
| 60 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C22/600/1400 | szt | 15 |  |  |
| 61 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C22/600/1600 | szt | 3 |  |  |
| 62 | 0418-08 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C22/600/1800 | szt | 2 |  |  |
| 63 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C22/900/800 | szt | 2 |  |  |
| 64 | 0418-07 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe C22/900/1000 | szt | 1 |  |  |
| 65 | 0418-11 | Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe C33/600/800 | szt | 1 |  |  |
| 66 | 0418-11 | Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe C33/900/1200 | szt | 1 |  |  |
| 67 | 0418-12 | Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe C33/900/2600 | szt | 1 |  |  |
| 68 | 0418-12 | Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe C33/900/3000 | szt | 2 |  |  |
| 69 | 0429-04 | Rura przyłączna z miedzi o średnicy zewnętrznej 15mm | kpl | 148 |  |  |
| 70 | 0429-01 | Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | urzą dzeń | 150 |  |  |
| 71 | KNNR 3 0303-01 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 1,23 |  |  |
| 72 | 0302-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły – konstrukcja na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 1,23 |  |  |
| 73 | KNR 4-01 0208-02 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. 20cm | szt | 58 |  |  |
| 74 | 0206-02 | Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głęb. ponad 10cm | szt | 58 |  |  |
| 75 | 0001-01 | Norma indywidualna Demontaż istniejącej instalacji | godz. | 400 |  |  |

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA

| 76 | KNNR 4 0105-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 20mm | m | 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 0105-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 25mm | m | 61 |  |  |
| 78 | 0105-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 32mm | m | 41 |  |  |
| 79 | 0105-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 40mm | m | 39 |  |  |
| 80 | 0105-07 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 65mm | m | 104 |  |  |
| 81 | 0105-08 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 80mm | m | 40 |  |  |
| 82 | 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 317 |  |  |
| 83 | 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 317 |  |  |
| 84 | 0140-05 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 40mm | kpl | 1 |  |  |
| 85 | 0122-03 | Podejście do wodomierza skrzydełkowego domowego w rurociągu o średnicy nominalnej 40mm | kpl | 1 |  |  |
| 86 | KNB 02-00 0111-05 | Brak opisu katalogu Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 40mm | szt | 1 |  |  |
| 87 | KNNR 4 0130-08 | Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 | szt | 1 |  |  |
| 88 | 0130-07 | Zawory kulowe ze spustem fi 65 | szt | 2 |  |  |
| 89 | 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 8 |  |  |
| 90 | 0130-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 5 |  |  |
| 91 | 0130-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 4 |  |  |
| 92 | 0130-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |  |  |
| 93 | 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm | szt | 2 |  |  |
| 94 | 0130-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 2 |  |  |
| 95 | 0130-07 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm | szt | 7 |  |  |
| 96 | 0130-08 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 80mm | szt | 3 |  |  |
| 97 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 30cm | szt | 12 |  |  |
| 98 | 0206-02 | Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głęb. ponad 10cm | szt | 12 |  |  |
| 99 | KNR 2-16 0507-01 | (WACETOB-na prawach norm zakładowych) Izolacja gr. do 10mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 20mm | m2 | 2,24 |  |  |
| 100 | 0507-01 | Izolacja gr. do 10mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 25mm | m2 | 6,1 |  |  |
| 101 | 0507-01 | Izolacja gr. do 10mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 32mm | m2 | 5,33 |  |  |
| 102 | 0507-02 | Izolacja gr. do 10mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 40mm | m2 | 5,85 |  |  |
| 103 | 0507-03 | Izolacja gr. do 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 65mm | m2 | 36,4 |  |  |
| 104 | 0507-03 | Izolacja gr. do 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 80mm | m2 | 16,4 |  |  |
| 105 | 0001-01 | Norma indywidualna Demontaż istniejącej instalacji | godz | 120 |  |  |