ZAŁĄCZNIK Nr 8
Zmiana 13.08.2013 r.
Analiza stanu bhp i ppoż. w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury Gminy Krosno Odrzańskie

	Przedszkole Nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu	Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim	Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim	Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim	Przedszkole w Starym Raduszcu	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej -Curie	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kilińskiego	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. I. Łukasiewicza	Szkoła Podstawowa / Radnica	Zespół Edukacyjny / Osiecznica	Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach / Wężyska	Gimnazjum im. Henryka Brodatego / Krosno Odrzańskie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” / Krosno Odrzańskie	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Warsztaty Terapii Zajęciowej Krosno Odrzański	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	Ogółem
Ogólna liczba pracowników	21	18	18	21	9	18	32	32	14	18	31	55	25	7	16	13	-	348
Progr. szkoleń / stanowiskowe	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Progr. szkoleń / okresowe	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Rejestr szkoleń	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Liczba osób podlegających szkoleniom okresowym w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r.: / a) pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami; / b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; / c) pracownicy administracyjno-biurowi.(w tym nauczyciele)	0 / 0 / 0	1 / 9 / 1	0 / 6 / 1	0 / 9 / 0	1 / 5 / 0	1 / 4 / 1	1 / 4 / 1	0 / 0 / 25	1 / 2 / 1	1 / 4 / 13	2 / 0 / 10	0 / 0 / 39	0 / 2 / 5	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 2 / 1	10 / - / -	18 / 47 / 98
Liczba osób podlegających szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej	12	11	7	9	5	18	7	3	14	18	29	0	0	7	13	0	23	176
Instrukcje stan. BHP	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Ogólna BHP	-	-
Oznakowanie ppoż	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Oznakowanie - zakaz palenia	Tak	Tak / (graficzne)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak (graficzne)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Data sporz. Inst. Bezp. Pożarowego (ew. data wyk. aktualizacji)	Sporz.: 01.09.1991 r. / Aktualizacja: 27.03.2013 r.	Aktulizacja: / 29.01.2013 r.	Aktualizacja: / styczeń 2013 r.	Sporządzono: / czerwiec 2010 r.	Aktualizacja: / 23.04.2013 r.	Aktualizacja: / 14.01.2013 r.	Sporządzono: / luty 2007 r. / Aktualizacja: / 10.12.2012 r.	Aktualizacja: / 27.03.2013 r.	Aktualizacja w trakcie realizacji	Sporządzono: / Wrzesień 2009 r. / Aktualizacja: / Grudzień 2012 r.	Aktualizacja: / 2012 r.	Sporządzono: / Październik 2009 r. (została zaktualizowana)	Sporządzono: / 2008 r.	Sporządzono: / Maj 2008 r. / Aktualizacja: / 10.01.2013 r.	Aktualizacja: / 07.02.2013 r.	Sporządzono: / 2009 r.	-	-
Termin przeprowa-dzonych / pomiarów rezystancji instalacji elektr.	23.04.2013 r.	29.05.2009 r.	Sierpień 2012 r.	Czerwiec 2010 r.	09.07.2011 r.	14.05.2013 r.	16.03.2009 r.	20.08.2009 r.	10.10.2008 r.	17.05.2011 r.	Grudzień 2012 r.	26.05.2007 r.	2013 r.	Lipiec 2013 r.	20.12.2012 r.	2013 r.	Lipiec 2013 r.	-
Termin następnych badań	23.04.2018 r.	25.05.2014 r.	Sierpień 2017 r.	Czerwiec 2015 r.	2014 r.	14.05.2018 r.	Marzec 2014 r.	02.04.2012 r.	Październik 2013 r.	10.05.2016 r.	Grudzień 2013 r.	Sierpień 2013 r.	-	-	20.12.2017 r.	-	-	-
Liczba punktów pomiarowych – napięcie 230 V	81	55	53	170	24	107	96	221	106	65	148	197	133	95	240	101	404	2296
Liczba punktów pomiarowych – napięcie 380 V	5	4	8	6	0	2	0	7	1	4	7	4	3	16	28	2	0	97
Obwody NN	14	60	40	65	10	1	85	91	94	14 / (pomiary 22.05.2010 r. , następne 22.05.2015 r.)	10	117	5	90	306	Należy do OPS	157	1159
Ilość urządzeń elektrycznych wymagających badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	14	13	11	7	7	2	10	Brak informacji	4	41	7	0	0	17	6	1	0	140
Badania ciągłości instalacji pioruno-chronnej	23.04.2013 r.	Wykonano: / 11.08.2009 r. / Następne badanie: 11.08.2014 r.	Brak informacji	Czerwiec 2010 r.	Wykonano: / 09.12.2004 r.	Wykonano: / 22.03.2007 r.	Ważne do 16.03.2014 r.	Wykonano: / 02.04.2012 r.	Ważne do października 2013 r.	Wykonano: / 17.05.2011 r. / Następne badanie: / 17.05.2016 r.	Wykonano: / Marzec 2013 r.	Wykonano: / 26.05.2007 r. / Następne badanie: / maj 2012 r.	Wykonano: / sierpień 2006 r.	Wykonano: / 30.06.2011 r. / Następne badanie: / 30.06.2013 r.	Wykonano: / 20.12.2012 r.	Brak / informacji	Brak informacji	-
Termin dokonanego przeglądu przewodów kominowych	30.10.2012 r.	30.10.2012 r.	30.10.2012 r.	Kwiecień 2013 r.	30.10.2012 r.	Kwiecień 2013 r.	18.04.2013 r.	Kwiecień 2013 r.	15.10.2012 r.	Kwiecień 2013 r.	Kwiecień 2013 r.	Kwiecień 2013 r.	Maj 2013 r.	Maj 2013 r.	22.10.2012 r.	Należy do OPS	30.10.2012 r.	-
Termin następnego przeglądu	30.10. 2013 r.	30.10.2013 r.	30.10.2013 r.	Brak informacji	30.10.2013 r.	Listopad 2013 r.	18.04.2014 r.	Kwiecień 2014 r.	Październik 2013 r.	Kwiecień 2014 r.	Wrzesień 2013 r.	Kwiecień 2014 r.	Maj 2014 r.	Maj 2014 r.	Październik 2013 r.	Należy do OPS	Październik 2013 r.	-
Ilość przewodów kominowych dymowych	0	1	1	0	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	Należy do OPS	0	11
Ilość przewodów kominowych spalinowych	1	-	-	1	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	1	Należy do OPS	1	10
Ilość przewodów kominowych wentylacyjnych	3	25	5	73	4	7	54	135	1	12	282	Brak informacji	57	23	18	Należy do OPS	7	706
Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego	04.12.2012 r.	26.11.2012 r.	Brak informacji	Grudzień 2012 r.	05.12.2012 r.	Marzec 2013 r.	Grudzień 2012 r.	Kwiecień 2013 r.	15.10.2012 r.	05.02.2013 r.	Styczeń 2013 r.	Styczeń 2013 r.	Maj 2013 r.	16.10.2012 r.	09.01.2013 r.	Maj 2013 r.	05.11.2012 r.	-
Termin następnego przeglądu	04.12.2013 r.	26.11.2013 r.	Brak informacji	Grudzień 2013 r.	05.12.2013 r.	Marzec 2014 r.	Grudzień 2013 r.	Kwiecień 2014 r.	Październik 2013 r.	Luty 2014 r.	Styczeń 2014 r.	Styczeń 2014 r.	Maj 2014 r.	Październik 2013 r.	Styczeń 2014 r.	Maj 2014 r.	Listopad 2013 r.	-
Data wykonania próby ciśnieniowej na maksymalnym ciśnieniu roboczym (data następnego badania)	23.11.2009 r. / (23.11.2014 r. )	11.10.2011 r. (11.10.2016 r.)	Brak informacji	Sierpień 2010 r.	-	Nie przeprowadzono	Paździenik 2012 / Grudzień 2012 r. / (paździenik 2013 r.)	Marzec / 2009 r. / Kwiecień 2013 r.	15.10.2012 r.	28.01.2011 r. (styczeń 2016 r.)	10.01.2013 r.	2009 r.	Kwiecień 2012 r.	16.10.2012 r. / (październik 2013 r.)	2012 r.	Brak	-	-
Ilość gaśnic	7	10	7	15	5	11	6	9	8	6	18	18	8	9	19	10	28	194
Rodzaje gaśnic	Gp-6 BC/ABC x 6 / Gp-12BC/ABC x 1	GP2 x 1 / GP4 x 3 / GP6 x 5 GP12 x 1	GP2 x 2 / GP4 x 3 / GP6 x 1 / GP9 x 1	GP4 x 14 / GP2 x 1	GP2 BC/ABC x 1 / GP6 BC/ABC x 4	GP2 x 1 / GP4 x 2 / GP6 x 7 / GS2 x 1	GP2 x 2 / GP6 x 4	GP6 x 8 / GS6 x 1	GS5 x 5 / GP4 BC/ABC x 3	GP-6BC/ABC x 3 / GP-2BC/ABC x 3	GP-2BC/ABC / x 9 / GP-6BC/ABC x 7 / GP-12BC/ABCx 2	GP4 x 18	GP6 x 7 / GWG2xAF x 1	GP6 x 3 / GP4 x 6	GP-4 – 2 szt. / GP-6 – 17 szt.	GP6 x 7 / GP4 x 1 / GP2 x 1 / GWP2xAF x 1	GP3 x 9 / GP4 x x1 / GP2 x 12 / GS5 x 6	-
Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe	2	2	2	2	1	3	3	3	2	1	2	3	20	7	7	12	-	72
Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Pomiary: / - oświetlenie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Przydział odzieży i obuwia roboczego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Rejestr wypadków	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Regulamin pracy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Ocena ryzyka zaw. (data sporządzenia oraz aktualizacji)	Sporządzono: 05.10.2009 r. / Aktualizacja: 07.03.2013 r.	Sporządzono: / 15.10.2008 r. / Aktualizacja: / 08.04.2013 r.	Sporządzono: / 15.10.2008 r. / Brak aktualizacji	Sporządzono: / październik 2008 r.	Tak	06.12.2005 r.	Sporządzono: / kwiecień 2010 r.	Marzec 2013 r.	Sporządzono: luty 2010 r. / Aktualizacja: / 08.04.2013 r.	Sporządzono: / 2009 r. / Aktualizacja: 08.04.2013 r.	Sporządzono: / 12.05.2009 r.	Aktualizacja: / 08.04.2013 r.	Aktualizacja: / Maj 2013 r.	Tak	Sporządzono: / 03.11.2008 r.	01.04.2013 r.	-	-
Apteczka I pomocy	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Brak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Brak informacji	Tak / Nie	Tak / Tak	Tak / Tak	- / -	- / -
Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy
Osoba wyznaczona do wyk. działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji prac.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Brak	Tak	Brak informacji	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	-	-
Pracownik wyznaczony do reprezentowania załogi	SIP, Prezes Ogniska nr 8 przy Oddziale ZNP w Krośnie Odrzańskim	Tak	SIP	SIP	SIP	Brak	Tak	SIP	Tak	Tak	Prezes ogniska ZNP i SIP	SIP	Brak	Tak	Brak	Brak	-	-