# ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SANITARIATACH W BUDYNKU

# SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

- Rozebranie ścianek działowych.

- Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach i pilastrach.

- Wymiana stolarki drzwiowej.

- Rozebranie posadzki z płytek, zerwanie posadzki cementowej.

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych i drzwiczek i obsadzenie nowych.

- Demontaż urządzeń sanitarnych i montaż nowych.

- Demontaż podejść odpływowych oraz rurociągów i montaż nowych.

- Demontaż przewodów, puszek, łączników instalacyjnych i opraw żarowych oraz montaż nowych.

- Wykucie bruzd poziomych i pionowych, ułożenie rurociągów instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych.

- Licowanie ścian wewnętrznych płytkami, wyłożenie parapetów wewnętrznych płytkami.

- Wymiana okien drewnianych na PCV.

- Wykonanie podkładu betonowego, ułożenie warstwy wyrównawczej i płytek na posadzkach.

- Nałożenie tynków wewnętrznych na stropach i ścianach.

- Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.

- Montaż kabin systemowych.

- Obsadzanie w ścianach drobnych elementów tj. dozowników papieru toaletowego, ręczników i mydła, przyklejenie luster.

Szczegółowy opis znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz w przedmiarze robót.

W celu sprawdzenia przedmiarów robót należy dokonać obmiaru istniejących pomieszczeń

sanitarnych. Załączony szkic nie odzwierciedla faktycznych wymiarów.