| 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Przyłącze kanalizacji sanitarnej etap I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  | str. 1 |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm | m | 37,60 |  |  |
| 2 | KNNR 5 721-2 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=3;M=3;S=3] | m | 37,60 |  |  |
| 3 | KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne [R=2;S=2] | m2 | 27,20 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie | m2 | 27,20 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 802-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=5;S=5] | m2 | 27,20 |  |  |
| 6 | KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10,00 |  |  |
| 7 | KNNR 6 803-7 Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej | m2 | 14,00 |  |  |
| 8 | KNNR 5 721-3 Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm | m | 190,00 |  |  |
| 9 | KNNR 5 721-4 Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=15;M=15;S=15] | m | 190,00 |  |  |
| 10 | KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.20 cm, mechaniczne [R=1,05;S=1,05] | m2 | 133,00 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km + koszty wysypiska | m3 | 44,48 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=7] | m3 | 44,48 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 106-3 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 217,20 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 106-4 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.6 cm [R=4;M=4;S=4] | m2 | 217,20 |  |  |
| 15 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 27,20 |  |  |

| 16 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 27,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 27,20 |  |  |
| 18 | KNNR 6 401-4 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku | m | 10,00 |  |  |
| 19 | KNNR 6 501-1 Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem odzysk 90% | m2 | 14,00 |  |  |
| 20 | KNNR 6 109-3 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 190,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 271,91 |  |  |
| 22 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 30,21 |  |  |
| 23 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 543,60 |  |  |
| 24 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV | m3 | 193,10 |  |  |
| 25 | KNNR 1 318-3 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III | m3 | 21,46 |  |  |
| 26 | KNNR 1 206-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III wywóz nadmiaru | m3 | 87,56 |  |  |
| 27 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9] | m3 | 87,56 |  |  |
| 28 | KNNR 1 527-1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości 4.00 m | kpl | 5,00 |  |  |
| 29 | KNNR 1 527-6 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości 4.00 m | kpl | 5,00 |  |  |
| 30 | KNNR 1 529-1 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m | kpl | 4,00 |  |  |

| 31 | KNNR 1 529-6 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m | kpl | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody | godz. | 50,00 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 4 1411-3 Podłoże i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 74,69 |  |  |
| 34 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm – SN 8 | m | 5,00 |  |  |
| 35 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm – SN 8 | m | 105,40 |  |  |
| 36 | KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m na istniejącej sieci | studnia | 1,00 |  |  |
| 37 | KNNR 4 1427-1 Przejścia przez ściany komór tulejami PCW fi 200 | szt | 1,00 |  |  |
| 38 | KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm | studnia | 5,00 |  |  |
| 39 | KNNR 4 1430-1 Budowle i elementy betonowe - obetonowanie włazów | m3 | 0,60 |  |  |
| 40 | 1-1 Wykonanie kanalizacji metoda bezwykopową cracing rura fi 200 | m | 40,50 |  |  |
| 41 | KNR 405 tom I 409-3 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie - studnia z kręgów o średnicy 1200 mm i głębokości 3 mm | kpl | 6,00 |  |  |
| 42 | KNNR 4 1612-2 Zamulenie istniejącej kanalizacji | m | 200,00 |  |  |
| 43 | KNNR 4 1610-2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | próba - 1 odcinek | 4,00 |  |  |
| 44 | KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm | próba - 1 odcinek | 1,00 |  |  |
| 45 | 1-1 Kamerowanie i płukanie sieci | m | 146,00 |  |  |
| Razem element 1.3: Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| Razem rozdział 1: Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys: Przyłącze kanalizacji sanitarnej etap I |  |  |  |  |  |