| FORMULARZ CENOWY OFERTOWY | wyk.dn.2007-08-27 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ŚCIANY I STROPY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 WACETOB 604-1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundam.murowanych z wyrównaniem zaprawą, dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco | m2 | 37,07 |  |  |
| 2 | KNR 2-02 116-1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowgo gr.24 cm | m2 | 345,31 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 116-2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr.37 cm | m2 | 96,67 |  |  |
| 4 | KNR 2-02 116-1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowgo gr.24 cm- WEW. | m2 | 275,91 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 126-4 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 1/5 cegły i 2 cegieł, z cegieł pojedynczych na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 3,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-02 126-1 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna | otwór | 14,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 126-2 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 23,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 66,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły | m3 | 16,66 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 302-1 Płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 | element | 17,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 302-2 Płyty stropowe o powierzchni pow.6 m2 | element | 1,00 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 302-1 Płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 | element | 17,00 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 302-2 Płyty stropowe o powierzchni pow.6 m2-PŁYTY SPRĘŻONE | element | 10,00 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 210-3 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 | m3 | 0,89 |  |  |
|  | 0,62*0,24*6,0 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 210-5 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 | m3 | 0,81 |  |  |
|  | 0,24*0,30*(3,60*2+2,40+0,51*2+0,30*2) |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 216-2 Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm | m2 | 11,25 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 359-1 Elementy klatek schodowych - spoczniki o masie 0.65-2.3 t | element | 1,00 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 359-1 Elementy klatek schodowych - spoczniki o masie 0.65-2.3 t | element | 1,00 |  |  |

| FORMULARZ CENOWY OFERTOWY | wyk.dn.2007-08-27 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-02 359-4 Elementy klatek schodowych - biegi o masie pow.2.3 t | element | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | KNR 2-02 302-9 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm | m3 betonu | 30,02 |  |  |
|  | 30,22-3,25*0,25*0,25 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 208-4 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 | m3 | 6,72 |  |  |
| 22 | KNR 2-02 290-4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | t | 2,74 |  |  |
|  | (2075,00+127,50+128,00+96,60+309,00)/1000 |  |  |  |  |
| Razem rozdział 1: ŚCIANY I STROPY |  |
| 2 | DACH |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02 1218-3 Kotwy pod murłatę , ocynkowane fi 12 dł 40 cm | szt | 58,00 |  |  |
| 24 | KNR 2-05 118-1 Więźby dachowe - wiązary na murach lub słupach żelbetowych o masie do 1 t | t | 4,14 |  |  |
|  | (2928,00+296,00*2+616,00)/1000 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 401-5 Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m | m2 połaci | 560,96 |  |  |
|  | 576,96-16 |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych - deska okapowa | m2 | 51,90 |  |  |
| 27 | KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 519-1 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach moduł fali 21.0x30.0 cm | m2 | 560,96 |  |  |
|  | 576,96-16 |  |  |  |  |
| 28 | KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 560,96 |  |  |
|  | 576,96-16 |  |  |  |  |
| 29 | KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 560,96 |  |  |
|  | 576,96-16 |  |  |  |  |
| Razem rozdział 2: DACH |  |
| Razem kosztorys: REMIZA STRAŻACKA W RADNICY |  |

Uwaga, w przypadku rozbieżności między ww. przedmiarami a projektem budowlano - wykonawczym obowiązuje projekt budowlano – wykonawczy, wg którego Wykonawca winien zrealizować zamówienie, traktując niniejszy przedmiar robót jako element pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej.