SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 164, poz.1163 z 2006r. ze zmianami]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica – budowa rurociągów tłocznych”

# TOM II

CZĘŚĆ OGÓLNA

D/ Formularz cenowy

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

/ poprawiony w dniu 29.10.2007 r./

D.   FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie  aglomeracji Krosno Odrzańskie -  kanalizacja  sanitarna dla miejscowości  Osiecznica – budowa rurociągów tłocznych”

PRZEWÓD TŁOCZNY RT – 59

Marcinowice  - Osiecznica

| Lp. | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe /drogowe/ |
| 1.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0802-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-biutmicznych, o grubości 4 cm. Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1.2 | Pozycja scalona KNR 0006 0803-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości. Obmiar: 3 360,00 | M2 | 3 360,00 |  |  |
| 1.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0802-0700 | Ręczne rozebranie podkładu z brukowca, o grubości 16-20 cm. Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II do IV Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0104-0100 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1..6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0113-0200 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0308-0302 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, wykonywane w pasie o szerokości do 2,5m, warstwa wiążąca o grubości 6 cm, po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. do 5t. Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1.8 | Pozycja scalona KNR 0231 0310-0200 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy. Obmiar: 1 120,00 | M2 | 1 120,00 |  |  |
| 1.9 +1.10 | Pozycja scalona KNR 0404 1103-0400 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu koparko-ładowarka samochodów samowyładowczych, na odległość 1km: a) załadowanie. b) transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Obmiar: 325,92 | M3 | 325,92 |  |  |
| 1.11 | Pozycja scalona KNR 0404 1103-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu koparko-ładowarka samochodów samowyładowczych, na odległość 1km c) dopłata za każdy dalszy, rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km Obmiar: 1 303,68 | M3 | 1 303,68 |  |  |
| 1 | Roboty drogowe razem: |  |
| 2 | Roboty ziemne |
| 2.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0210-0301 | Wykopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m 3, w gruncie III kategorii. Obmiar: 2 286,81 | M3 | 2 286,81 |  |  |
| 2.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0307-0400 | Wykopy liniowe o szerokości do 2,5 m i głębokości do 3,0 m, wykonywane ręcznie na odkład, grunt III kategorii Obmiar: 883,69 | M3 | 883,69 |  |  |
| 2.3 | Pozycja scalona KNNR 0001 0313-0400 | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stal.(wypryskami) wraz z rozbiórką ,ścian wykopów szerokości do 1,0 m i głębokości do 3,0m, w gruntach III kat. Obmiar: 1 963,77 | M2 | 1 963,77 |  |  |
| 2.4 | Pozycja scalona KNNR 0001 0205-0400 | Wywóz nadmiaru ziemi III kategorii, uprzednio odspojonej, z załadowaniem koparkami o poj. łyżki 0,60m3, z transportem samochodami samowyład. Do 5t, na odległość 1 km. Obmiar: 296,66 | M3 | 296,66 |  |  |
| 2.5 | Pozycja scalona KNNR 0001 0208-0200 | Dopłata za każdy dalszy 1 km odległości, po drogach o nawierzchni utwardzonej [+ 4 km]. Obmiar: 296,66 x 4 = 1 186,64 | M3 | 1 186,64 |  |  |
| 2.6 | Pozycja scalona KNNR 0001 0214-0200 | Zasypanie wykopów mechanicznych, spycharkami 55 kw/75km wraz z zagęszczeniem, grunt III kategorii. Obmiar: 2 102,55 | M3 | 2 102,55 |  |  |
| 2.7 | Pozycja scalona KNNR 0001 0318-0300 | Zasypanie wykopów ciągłych, w gruntach kat. III o głębokości do 3,0 m Obmiar: 831,31 | M3 | 831,31 |  |  |
| 2.8 | Pozycja scalona KNR 0201 0607-0100 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt, do głębokości 4,0m. Obmiar: 8,00 | szt | 8,00 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne razem: |  |
| 3 | Roboty montażowe |
| 3.1 | Pozycja scalona KNNR 0004 1411-0100 | Podłoża pod rurociągi tłoczne z pospółki, o grubości 10 cm. Obmiar: 214,38 | M3 | 214,38 |  |  |
| 3.2 | Pozycja scalona KNNR 0004 1009-0900 | Rurociągi z rur polietylenowych PE, o średnicy 200x11,4 mm Obmiar: 2402,00 | M | 2 402,00 |  |  |
| 3.3 | KNNR 0004 1010--09 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego obmiar: 180 | złącze | 180 |  |  |
| 3.4 | Pozycja scalona KNNR 0004 1011-0900 | Połączenie rur PE, ciśnieniowych o średnicy 200x11,4 mm, za pomocą kształtek elektrooporowych. Obmiar: 20 | złącze | 20 |  |  |
| 3.5 | Pozycja scalona KNR 0219 0119-0500 | Rury ochronne, stalowe z montażem płóz i przeciąganiem rur przewodowych; o średnicy 273x6,3 mm. Obmiar: 75,00 | M | 75,00 |  |  |
| 3.6 | Pozycja scalona KNR 0728 0204-1100 | Przebicie otworów dla rur o średnicy 200 mm, w ścianach betonowych o grubości do 15 cm [w istniejącej studzience kanalizacyjnej] Obmiar: 1,00 | Szt. | 1,00 |  |  |
| 3.7 | Pozycja scalona KNR 0218 0114-0500 | Montaż łańcucha uszczelniającego typu ŁU-3/Z o 18 ogniwach, dla rur o średnicy 200 mm(przyjęto) Obmiar: 1,00 | Szt. | 1,00 |  |  |
| 3.8 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0300 | Studzienka czyszczakowa z kręgów betonowych, o średnicy 1500 mm, głębokości do 3,0 m, w gotowym wykopie Obmiar: 2,00 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.9 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0400 | Potrącenie za każde 0,5 m różnicy głębokości studzienki z kręgów o średnicy 1500 mm. Obmiar: - 8,00 | 0,5 m | -8,00 |  |  |
| 3.10 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0700 | Podstawa studzienki, murowana z cegły klinkierowej. | M3 | 2,65 |  |  |
| 3.10A | KNNR 0004 1427-01 | Montaż przejść szczelnych PVC o średnicy 200 mm w podstawie studzienki czyszczakowej obmiar : 4,00 szt | Szt | 4,00 |  |  |
| 3.11 | Pozycja scalona KNNR 0004 1409-0100 | Układanie mieszanki betonowej B-10, w podłożu, pompą do betonu na samochodzie Obmiar: 0,81 | M3 | 0,81 |  |  |
| 3.12 | Pozycja scalona KNNR 0004 2009-0600 | Podpory betonowe pod zasuwy o wymiarach 40x35x30 cm, z betonu B-15 Obmiar: 400 | Szt. | 4,00 |  |  |
| 3.13 | Pozycja scalona KNNR 0004 1112-0400 | Zasuwy kołnierzowe typu E, o średnicy 200 mm z króćcem ze stali nierdzewnej i nasuwką. Obmiar: 4,00 | Kpl | 4,00 |  |  |
| 3.14 | Pozycja scalona KNNR 0004 2016-0200 | Kratka stalowa typu Wema, o wymiarach 20x20cm, w dnie studzienki. Obmiar: 2,00 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.15 | Pozycja scalona KNNR 0004 0220-0500 | Czyszczak rewizyjny, żeliwny z zaworem hydrantowym, o średnicy 200 mm. Obmiar: 2,00 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.15 | Pozycja scalona KNNR 0004 1115-0100 | Trójnik żeliwny, kołnierzowy T o średnicy 200x80 i z kołnierzami , a tymczasowo w miejsce zaworu odpow. - napow. zwór kulkowy o średnicy 32 mm obmiar - 3,00 | kpl | 3,00 |  |  |
| 3.16 | KNNR 4 1413-05 | Studnie z kregów betonowych o średnicy 1500 mm do zespołu nap. - odpow. Obmiar: 3,00 | stud. | 3,00 |  |  |
| 3.17 | KNNR 4 1413-06 | Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm do zespołu nap. odpow. - za każde 0,5 m róznicy obmiar: - 6 [0.5 m] | 0,5 m | -6,00 |  |  |
| 3.18 | KNNR4 1427-01 | Montaż przejść szczelnych PVC o średnicy 200 mm w podstawie studzienki odpow. - napow. Obmiar: 6,00 | szt. | 6,00 |  |  |
| 3.19 |  | brak pozycji |  |  |  |  |
| 3.20 | Pozycja scalona KNNR 0001 0529-0100 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4,00m Obmiar: 17,00 | Kpl | 17,00 |  |  |
| 3.21 | Pozycja scalona KNNR 0001 0527 – 0100 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , typ lekki o rozpiętości do 4,00 m Obmiar: 2,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 3.22 | Pozycja scalona KNNR 0001 0529-0600 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów, o rozpiętości do 4,00 m. Obmiar: 17,00 | kpl | 17,00 |  |  |
| 3.23 | Pozycja scalona KNNR 0001 0527-0600 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki o rozpiętości do 4,00 m Obmiar: 2,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 3.24 | Pozycja scalona KNNR 00041610-0200 | Próba wodna szczelności rurociągów tłocznych, o średnicy 200m. Obmiar: 6,00 | Próba | 6,00 |  |  |
| 3.25 | Pozycja scalona KNNR 0004 1514-0100 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem- izolacja żużlem Obmiar: 28,35 | M3 | 28,35 |  |  |
| 3.26 | Pozycja scalona KNR 0219 0219-0100 | Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego, ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego Obmiar: 2 410,00 | M | 2 410,00 |  |  |
| 3 | Roboty montażowe Razem |  |
|  | Przewód Tłoczny RT-59 Ogółem |  |
| 4 | Inne koszty |
| 4.1 | kalkulacja własna | Koszty związane z prowadzeniem robót budowlano- montażowych w pasie dróg gminnych związanych z tymczasowa organizacja ruch i zajęciem pasa drogowego [ ul. Nadrzeczna i ul. Jana Pawła II w Osiecznicy] | komplet |  |  |  |
| 4.2 | kalkulacja własna | Geodezyjny pomiar powykonawczy | komplet | 1,00 |  |  |
| 4 | Inne koszty Razem |  |
|  | Ogółem koszt netto |  |
|  | podatek VAT 7 % |  |
|  | podatek VAT 22 % |  |
|  | Podatek VAT razem |  |
|  | Ogółem koszt brutto |  |