SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 223, poz.1655 z 2007r. ]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa sieci wodociągowej

w miejscowości Czetowice”

# TOM II

CZĘŚĆ OGÓLNA

D/  Formularz cenowy – przedmiar robót

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

D. Formularz cenowy - PRZEDMIAR ROBÓT

Tytuł opracowania:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czetowice”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wodociąg W-1 / odcinek o średnicy 110 mm, L= 188,0 m, z przyłączami 14 szt. o średnicy 32 mm / l= 307,0 m, 40 mm/L= 23 m |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 1.1.1 | KNR 2-25 0307-03 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | 2.0 | m2 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-25 0307-01 | Odtworzenie ogrodzenia po zakończeniu robót | 2.0 | m2 |  |  |
| 1.1.3 | KNNR 6 0201-04 | Odtworzenie drogi gruntowej po zakończeniu robót | 50.5 | m2 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | 0.3 | m3 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km | 0.3 | m3 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km [S=4] | 0.3 | m3 |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Razem |  |
| 1.2. | Roboty ziemne |
| 1.2.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km koparkami o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV | 242,50 | m3 |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej , kat. gruntu I-IV [S=4] | 242,50 | m3 |  |  |
| 1.2.3 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3m , kat. gruntu III-IV | 106,00 | m3 |  |  |
| 1.2.4 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb. wykopu do 3.0 m, kat. gruntu III-IV | 106,00 | m3 |  |  |
| 1.2.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm kat. gruntu III-IV | 242,50 | m3 |  |  |
| 1.2.6 | KNNR 1 0206-04 | Przewóz ziemi do zasypania z odległości 5 km | 242,50 | m3 |  |  |
| 1.2.7 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 242,50 | m3 |  |  |
| 1.2.8 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez osypki do głębokości 6,0 m | 14.0 | szt |  |  |
| 1.2.9 | Analiza własna | Wycena indywidualna Pompownie wody 2 zestawami pompowymi na odc. 188 mb | 36,0 | godz |  |  |
| 1.2. | Roboty ziemne Razem |  |
| 1.3 | Roboty montażowe |
| 1..3.1 | KNNR 4 1411-03 | Podsypka piaskowa gr.20 cm | 32,34 | m3 |  |  |
| 1..3..2 | KNNR 4-1411-04 rury | Obsypka rur gruntem rodzimym 30 cm ponad wierzch | 48,50 | m3 |  |  |
| 1.3.3 | KNNR 1009-04 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm | 188,00 | m |  |  |
| 1.3.4 | KNNR 4 1010-04 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 110 mm | 20,00 | złącze |  |  |
| 1.3.5 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 80mm z obudową i skrzynką (analogia) | 1.0 | kpl |  |  |
| 1.3.6 | KNNR 4 1014-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 110 mm (trójnik 100/80 – 2 szt, zwężka 100/80 – 1szt.) | 2.0 | szt |  |  |
| 1.3.7 | KNNR 4 1012-02 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110 mm | 6.0 | szt |  |  |
| 1.3.8 | KNNR 4 1119-03 | Hydrant nadziemny o średnicy 80 mm | 1.0 | kpl |  |  |
| 1.3.9 | KNNR 7 0206-01 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia | 0.02 | t |  |  |
| 1.3.10 | KNNR 4 1606-01 Próba | Próba rurociągu długości 200 m i średnicy do 110 mm -1 | 1.0 | 1 odcinek |  |  |
| 1.3.11 | KNNR 4 9914-27 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewód wodociągowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 80-100 mm | -12.0 | m |  |  |
| 1.3.12 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 1.0 | 1 odcinek |  |  |
| 1.3.14 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 mm | 1.0 | odcinek |  |  |
| 1.3.15 | KNR 2-19 0102-01 | (WACETOB- na prawach norm zakładowych) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z wkładką stal. | 188,00 | m |  |  |
| 1.3 | Roboty montażowe Razem |  |
| 1.4 | Przyłącza do wodociągu W1 - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 1.4.1 | KNNR 6 802-6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 25 cm, mechaniczne | 9.9 | m2 |  |  |
| 1.4.2 | KNNR 6 0109-02 | Odtworzenie nawierzchni betonowej gr 25 cm [R=2; M=2;S=2] | 9.9 | m2 |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, mechaniczne | 19.8 | m2 |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6 0205-05 | Odtwarzanie nawierzchni brukowej (odzysk 85%) | 19.8 | m2 |  |  |
| 1.4.5 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha -nicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko -ładowarką samochodów samowyła -dowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | 3.6 | m3 |  |  |
| 1.4.6 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl 1 km. | 3.6 | m3 |  |  |
| 1.4.7 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha - nicznym załadowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1km | 3.6 | m3 |  |  |
| 1.4 | Przyłącza do wod W1 - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Razem |  |
| 1.5. | Przyłącza do wodociągu W1 -Roboty ziemne |
| 1.5.1 | KNNR 10202-08 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyła -dowczymi na odl. do 5 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV | 425,70 | m3 |  |  |
| 1.5.2 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy Roz -poczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samo -chodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 425,70 | m3 |  |  |
| 1.5.3 | KNNR 1 0313-04 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wyprskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1.0 m i głęb. do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat. III-IV | 990,00 | m2 |  |  |
| 1.5.4 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat. gruntu III-IV | 425,70 | m3 |  |  |
| 1.5 | Przyłącza do wodociągu W1 -Roboty ziemne Razem |  |
| 1.6 | Roboty montażowe - przyłącza wodociągu W1 |
| 1.6.1 | KNNR 4 1411-03 | Podsypka piaskowa gr. 20 cm | 56,76 | m3 |  |  |
| 1.6.2 | KNNR 4 1411-04 | Osypka rur gruntem rodzimym 30 cm ponad wierzch | 85,14 | m3 |  |  |
| 1.6.3 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego – rurociąg o średnicy zewnętrznej 32 mm | 307,00 | m |  |  |
| 1.6.4. | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego - rurociąg o średnicy zewnętrznej 40 mm | 23.0 | m |  |  |
| 1.6.5 | KNNR 4 0132-06 | Zasuwa do nawiercenia ISO Dn 110/32 mm - 13 szt, Dn 110/40 mm - 1 szt, z obudową i skrzynka | 14,0 | szt. |  |  |
| 1.6.6 | Kalkulacja własna | Studzienka wodomierzowa o średnicy 390 mm z możliwością odczytu wskazań wodomierza - komplet. Zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym fi 15 z dwoma zaworami kulowymi | 15,0 | szt. |  |  |
| 1.6.7 | KNR 4 1012-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej fi 32 mm | 22,0 | szt. |  |  |
| 1.6.8 | KNNR 7 0206-01 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia | 0,05 | t |  |  |
| 1.6.9 | KNNR 4 1606-01 | Próba rurociągu średnicy fi 32 mm i fi 40 mm | 14,0 | 1 odc. |  |  |
| 1.6.10 | KNR 2-19 0102-01 | (WACETOB- na prawach norm zakładowych) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z wkładką stal. | 330,00 | m |  |  |
| 1.6. | Roboty montażowe - przyłącza wodociągu W1 Razem |  |
| 1 | Wodociąg W-1 / odcinek/ z przyłączami Ogółem |  |
| 2 | Wodociąg W- 2 z rur o średnicy 90 mm / L= 31 m i wodociąg W-3 o średnicy 90 mm /L=50,00 m z przyłączami 3 szt. |
| 2.1. | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 2.1.1 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr.25 cm, mechaniczne [ R=2; S=2] | 1.8 | m2 |  |  |
| 2.1.2 | KNNR 6 0109-02 | Odtwarzanie nawierzchni betonowej gr 25 cm [R=2; M=2;S=2] | 1.8 | m2 |  |  |
| 2.1.3 | KNR 2-25 0307-03 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | 6,75 | m2 |  |  |
| 2.1.4 | KNR 2-25 0307-01 | Odtworzenie ogrodzenia po zakończeniu robót | 6,75 | m2 |  |  |
| 2.1.5 | KNNR 6 0201-04 | Odtworzenie drogi gruntowej po zakończeniu robót | 162,00 | m2 |  |  |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Razem |  |
| 2.2 | Roboty ziemne |
| 2.2.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV | 104,49 | m3 |  |  |
| 2.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 104,49 | m3 |  |  |
| 2.2.3 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb. wykopu do 3.0 m, kat. gruntu III-IV | 136,74 | m3 |  |  |
| 2.2.4 | KNNR 1 0313-04 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1.0 m i głęb. do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat. III-IV | 561,00 | m2 |  |  |
| 2.2.5 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat. I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb. umocnienia do 3.0 m | 2.9 | m2 |  |  |
| 2.2.6 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat. gruntu III-IV | 241,23 | m3 |  |  |
| 2.2.7 | KNNR 1 0206-04 | Przywóz ziemi do zasypania z odległości 5 km | 104,49 | m3 |  |  |
| 2.2.8 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 104,49 | m3 |  |  |
| 2.2 | Roboty ziemne Razem |  |
| 2.3 | Roboty montażowe |
| 2.3.1 | KNNR 4 1411-03 | Podsypka piaskowa gr. 20 cm | 32,10 | m3 |  |  |
| 2.3.2 | KNNR 4 1411-04 | Osypka rur gruntem rodzimym 30cm ponad wierzch | 48,25 | m3 |  |  |
| 2.3.3 | KNNR 4 1009-03 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm | 81,00 | m |  |  |
| 2.3.4 | KNNR 4 1010-03 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm | 12,00 | 1złącze |  |  |
| 2.3.5 | KNNR 4 1119-03 | Hydrant nadziemny o średnicy 80 mm | 1,0 | kpl |  |  |
| 2.3.6 | KNNR 4 1012-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90 mm | 4,0 | szt |  |  |
| 2.3.7 | KNNR 4 1413-03 | Studnia wodomierzowa o średnicy 1200 mm z betonu hydrotechnicznego B-35 z pokrywą i włazem | 1.0 | studnia |  |  |
| 2.3.8 | KNNR 4 1106-02 | Zasuwa płaska DN 80mm AQUA | 2.0 | kpl |  |  |
| 2.3.9 | KNNR 4 0141-02 | Wodomierz sprzężony MW/JS 80/2,5 S | 1.0 | kpl |  |  |
| 2.3.10 | KNR 7-09 2216-03 | Króciec stalowy nierdzewny dwukołnierzowy DN 80 mm | 1.0 | szt |  |  |
| 2.3.11 | KNR 7-09 2103-01 | Podpora pod rurociąg z rury stalowej nierdzewnej DN | 0.6 | m |  |  |
| 2.3.12 | KNNR 4 1427-01 | Przejście szczelne dla PE fi 90 mm | 2.0 | szt |  |  |
| 2.3.13 | KNNR 2 0602-01 | Ocieplenie płyty styropianem gr. 6 cm na folii | 1.0 | m2 |  |  |
| 2.3.14 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE – rurociąg o średnicy zewnętrznej 32 mm | 93,00 | m |  |  |
| 2.3.15 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE - rurociąg o średnicy zewnętrznej 40 mm | 13,00 | m |  |  |
| 2.3.16 | KNNR 4 0132-06 | Zasuwa do nawiercania ISO, Dn 90/32 mm - 2 szt, Dn 90/40 mm - 1 szt, z obudową i skrzynka | 3,00 | szt |  |  |
| 2.3.17 | Kalkulacja własna | Studzienka wodomierzowa o średnicy 390 mm z możliwością odczytu wskazań wodomierza - komplet. Zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym fi 15 z dwoma zaworami kulowymi | 7,00 | kpl |  |  |
| 2.3.18 | KNNR 4 1012-01 | Przejście PE/stal fi 32mm | 7.0 | szt |  |  |
| 2.3.19 | KNNR 7 0206-01 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia | 0.055 | 1t |  |  |
| 2.3.20 | KNNR 4 1606-01 | Próba rurociągu długości 200 m i średnicy do 110 mm – 1 próba | 1.0 | 1 odc. |  |  |
| 2.3.21 | KNNR 4 9914-27 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 80-100 | -119,00 | m |  |  |
| 2.3.22 | KNNR 4 1606-01 | Próba rurociągu długości 200 m i średnicy do 110 mm – 1 próba | 3.0 | 1 odc. |  |  |
| 2.3.23 | KNNR 4 9914-27 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 80-100 | -94,00 | m |  |  |
| 2.3.24 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 2,00 | 1 odc. |  |  |
| 2.3.25 | KNNR 4 9915-02 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 80-100 mm | -119,00 | m |  |  |
| 2.3.26 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 m | 3,0 | 1 odc. |  |  |
| 2.3.27 | KNNR 4 9915-02 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 80-100 mm | -94,00 | m |  |  |
| 2.3.28 | KNR 2-16 0102-01 | (WACETOB - na prawach norm zakładowych) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z wkładka stalowa | 158.0 | m |  |  |
| 2.3 | Roboty montażowe Razem |  |
| 2 | Wodociąg W-1 i W-2 z przyłączami Ogółem |  |
| 3 | Rurociąg tłoczny W- 4 o średnicy 110 mm / L=853,00 m z przyłączami 11 szt. |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 3.1.1 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm, mechaniczne | 40.6 | m2 |  |  |
| 3.1.2 | KNNR 6 0205-05 | Odtworzenie nawierzchni brukowej (odzysk 85%) | 40.6 | m2 |  |  |
| 3.1.3 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 25 cm, mechaniczne [ R= 2; S=2] | 9.0 | m2 |  |  |
| 3.1.4 | KNNR 6 0109-02 | Odtworzenie nawierzchni betonowej gr. 25 cm | 9.0 | m2 |  |  |
| 3.1.5 | KNR 2-25 0307-03 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | 24.0 | m2 |  |  |
| 3.1.6 | KNR 2-25 0307-01 | Odtworzenie ogrodzenia po zakończeniu robót | 24.0 | m2 |  |  |
| 3.1.7 | KNNR 6 0201-04 | Odtworzenie drogi gruntowej po zakończeniu robót | 16.2 | m2 |  |  |
| 3.1.8 | KNR 4-04 110-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko- ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | 4.2 | m3 |  |  |
| 3.1.9 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km | 4.2 | m3 |  |  |
| 3.1.10 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km | 4.2 | m3 |  |  |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Razem |  |
| 3.2 | Roboty ziemne |
| 3.21 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl 5 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV | 1137,00 | m3 |  |  |
| 3.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV | 1137,00 | m3 |  |  |
| 3.2.3 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb. wykopu do 3.0 m, kat. gruntu III- IV | 290,25 | m3 |  |  |
| 3.2.4 | KNNR 1 0313-04 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi ( wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1.0 m i głęb. do 3m, umocnienie ażurowe , gruntu kat. III-IV | 3234,00 | m2 |  |  |
| 3.2.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych , rowów , wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat. gruntu III-IV | 1427,25 | m3 |  |  |
| 3.2.6 | KNNR 1 0206-04 | Przewóz ziemi do zasypania z odległości 5 km | 1137,00 | m3 |  |  |
| 3.2.7 | KNNR 1 208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 1137,00 | m3 |  |  |
| 3.2.8 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez osypki do głębokości 6,0 m | 13.0 | szt |  |  |
| 3.2.9 | 0001-01 | Wycena indywidualna Pompowanie wody 2 zestawami pompowymi (uściślić powykonawczo) | 849.0 | 1 godz. |  |  |
| 3.2 | Roboty ziemne Razem |  |
| 3.3 | Roboty montażowe |
| 3.3.1 | KNNR 4 1411-03 | Podsypka piaskowa gr. 20 cm | 185,42 | m3 |  |  |
| 3.3.2 | KNNR 4 1411-04 | Osypka rur gruntem rodzimym 30cm ponad wierzch | 278,12 | m3 |  |  |
| 3.3.3 | KNNR 4 1009-04 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm | 829.5 | m |  |  |
| 3.3.5 | KNNR 4 1010-04 | Polączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 110 mm | 166.0 | 1 złącze |  |  |
| 3.3.6 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnianiem DN 100 mm z obudowa i skrzynka żeliwną | 3.0 | kpl |  |  |
| 3.3.7 | KNNR 4 1014-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 110 mm (zwężka 100/80- 1 szt. króciec 1 kołn. – 1 szt.) | 2.0 | szt |  |  |
| 3.3.8 | KNNR 4 1012-02 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych ( tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110 mm | 9.0 | szt |  |  |
| 3.3.9 | KNNR 4 1119-03 | Hydrant nadziemny o średnicy 80 mm | 3.0 | kpl |  |  |
| 3.3.10 | KNNR 4 1206-01 | Przecisk rurą stalową fi 219 mm | 23.5 | m |  |  |
| 3.3.11 | KNNR 4 1209-01 | Przyciąganie rury PE fi 110mm przez rurę przeciskową (wraz z rurą fi 110mm) | 23.5 | m |  |  |
| 3.3.12 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE – rurociąg o średnicy zewnętrznej 32 mm | 224.0 | m |  |  |
| 3.3.13 | KNNR 4 0132-06 | Zasuwa do nawiercania ISO , Dn 110/32 mm - 11 szt, z obudową i skrzynką | 11,00 | szt |  |  |
| 3.3.14 | Kalkulacja własna | Studzienka wodomierzowa o średnicy 390 mm z możliwością odczytu wskazań wodomierza - komplet. Zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym fi 15 z dwoma zaworami kulowymi | 9,00 | kpl |  |  |
| 3.3.15 | KNNR 4 1012-01 | Przejście PE/stal fi 32 mm | 9,00 | szt |  |  |
| 3.3.16 | KNNR 7 0206-01 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia | 0.08 | t |  |  |
| 3.3.17 | KNNR 4 1606-01 próba | Próba rurociągu długości 200 m i średnicy do 110mm – 1 próba | 4.0 | 1 odc. |  |  |
| 3.3.18 | KNNR 4 9914-27 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 80-100 mm | 53,00 | m |  |  |
| 3.3.19 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 4.0 | 1 odc. |  |  |
| 3.3.20 | KNNR 4 9915-01 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 50-65 mm | 53,00 | m |  |  |
| 3.3.21 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 mm | 4.0 | 1 odcinek |  |  |
| 3.3.22 | KNNR 4 9915-02 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 80-100 mm | 25.0 | m |  |  |
| 3.3.23 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów- przyłączy do sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 9,00 | 1 odc |  |  |
| 3.3.24 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów - przyłączy do sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 mm | 9,00 | 1osc |  |  |
| 3.3.25 | KNR 2-19 0102-01 | (WACETOB – na prawach norm zakładowych ) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z wkładką stalowa | 1078,00 | m |  |  |
| 3.3 | Roboty montażowe Razem |  |
| 3. | Rurociąg tłoczny W- 4 z przyłączami Ogółem |  |
| 4. | Rurociąg tłoczny W- 5 o średnicy 110 mm / L= 264 m, z przyłączami 7 szt. |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe i odworzeniowe |
| 4.1.1. | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm, mechaniczne | 14.4 | m2 |  |  |
| 4.1.2 | KNNR 6 0205-05 | Odtworzenie nawierzchni brukowej (odzysk 85%) | 14.4 | m2 |  |  |
| 4.1.3 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 25 cm, mechaniczne [ R= 2; S=2] | 2.3 | m2 |  |  |
| 4.1.4 | KNNR 6 0109-02 | Odtworzenie nawierzchni betonowej gr. 25 cm [R=2;M=2;S=2] | 2.3 | m2 |  |  |
| 4.1.5 | KNR 2-25 0307-03 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | 20.0 | m2 |  |  |
| 4.1.6 | KNR 2-25 0307-01 | Odtworzenie ogrodzenia po zakończeniu robót | 20.0 | m2 |  |  |
| 4.1.7 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko- ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | 1.2 | m3 |  |  |
| 4.1.8 | KNR 4-041103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km | 1.2 | m3 |  |  |
| 4.1.9 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km | 1.2 | m3 |  |  |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe i odworzeniowe Razem |  |
| 4.2 | Roboty ziemne |
| 4.2.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl 5 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV | 340,56 | m3 |  |  |
| 4.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV | 340,56 | m3 |  |  |
| 4.2.3 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb. wykopu do 3.0 m, kat. gruntu III- IV | 157,38 | m3 |  |  |
| 4.2.4 | KNNR 1 0313-04 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi ( wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1.0 m i głęb. do 3m, umocnienie ażurowe , gruntu kat. III-IV | 1158,00 | m2 |  |  |
| 4.2.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych , rowów , wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat. gruntu III-IV | 497,94 | m3 |  |  |
| 4.2.6 | KNNR 1 0206-04 | Przewóz ziemi do zasypania z odległości 5 km | 340,56 | m3 |  |  |
| 4.2.7 | KNNR 1 208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samocho-dami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 340,56 | m3 |  |  |
| 4.2.8 | 0001-01 | Wycena indywidualna Pompowanie wody bezpośrednio z wykopów ( uściślić powykonawczo) | 691,00 | 1 godz |  |  |
| 4.2 | Roboty ziemne Razem |  |
| 4.3 | Roboty montażowe |
| 4.3.1 | KNNR 41411-03 | Podsypka piaskowa gr. 20 cm | 66,39 | m3 |  |  |
| 4.3.2 | KNNR 4 1411-04 | Osypka rur gruntem rodzimym 30cm ponad wierzch | 99,59 | m3 |  |  |
| 4.3.3 | KNNR 4 1009-04 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm | 255.0 | m |  |  |
| 4.3.4 | KNNR 4 1010-04 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 110 mm | 67,00 | 1 złącze |  |  |
| 4.3.5 | KNNR 4 1112-01 | Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnianiem DN 80 mm z obudowa i skrzynka żeliwną | 1,00 | szt |  |  |
| 4.3.6 | KNNR 4 1012-02 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110 mm | 6,00 | szt |  |  |
| 4.3.7 | KNNR 4 1119-03 | Hydrant nadziemny o średnicy 80 mm | 2.0 | kpl |  |  |
| 4.3.8 | KNNR 4 1206-01 | Przecisk rurą stalową fi 219 mm | 9.0 | m |  |  |
| 4.3.9 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rury PE fi 110 mm przez rurę przeciskową ( wraz z rurą fi 110 mm ) | 9.0 | m |  |  |
| 4.3.11 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE – rurociąg o średnicy zewnętrznej 32 mm | 122,00 | m |  |  |
| 4.3.12 | KNNR 4 0132-06 | Zasuwa do nawiercania ISO, Dn 110/32 mm - szt 7, z obudową i skrzynka | 7.0 | szt |  |  |
| 4.3.13 | Kalkulacja własna | Studzienka wodomierzowa o średnicy 390 mm z możliwością odczytu wskazań wodomierza - komplet. Zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym fi 15 z dwoma zaworami kulowymi | 7.0 | kpl. |  |  |
| 4.3.14 | KNNR 4 1012-01 | Przejście PE/stal fi 32mm | 7.0 | szt. |  |  |
| 4.3.15 | KNNR 7 0206-01 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia | 0.055 | t |  |  |
| 4.3.16 | KNNR 4 1606-01 próba | Próba rurociągu długości 200 m i średnicy do 110mm – 1 próba | 1.0 | m |  |  |
| 4.3.17 | KNNR 4 9914-27 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 80-100 mm | 64.0 | m |  |  |
| 4.3.18 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 8.0 | 1 odc. |  |  |
| 4.3.19 | KNNR 4 9915-01 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 50-65 mm | 64,00 | m |  |  |
| 4.3.20 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 mm | 8.0 | 1 odc. |  |  |
| 4.3.21 | KNNR 4 9915-02 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 80-100 mm | 64,00 | m |  |  |
| 4.3.22 | KNR 2-19 0102-01 | (WACETOB- na prawach norm zakładowych) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z wkładka stalowa | 386,00 | m |  |  |
| 4.3 | Roboty montażowe Razem |  |
| 4. | Rurociąg tłoczny W- 5 z przyłączami Ogółem |  |
| 5. | Rurociąg tłoczny W- 6 o średnicy 90 mm / L=1234,00 m z przyłączami 6 szt. |
| 5.1. | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 5.1.1 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm, mechaniczne | 207,30 | m2 |  |  |
| 5.1.2 | KNNR 6 0205-05 | Odtworzenie nawierzchni brukowej (odzysk 85%) | 207,30 | m2 |  |  |
| 5..1.3 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 25 cm, mechaniczne [ R= 2; S=2] | 0,90 | m2 |  |  |
| 5.1.4 | KNNR 6 0109-02 | Odtworzenie nawierzchni betonowej gr. 25 cm [R=2;M=2;S=2] | 0,90 | m2 |  |  |
| 5.1.5 | KNR 2-25 0307-03 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | 10,00 | m2 |  |  |
| 5.1.6 | KNR 2-25 0307-01 | Odtworzenie ogrodzenia po zakończeniu robót | 10,00 | m2 |  |  |
| 5.1.7 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko- ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | 8,90 | m3 |  |  |
| 5.1.8 | KNR 4-041103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km | 8,90 | m3 |  |  |
| 5.1.9 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km | 8,90 | m3 |  |  |
| 5.1. | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Razem |  |
| 5.2 | Roboty ziemne |
| 5.2.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl 5 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV | 1591,86 | m3 |  |  |
| 5.2.2 | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV | 1591,86 | m3 |  |  |
| 5.2.3 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb. wykopu do 3.0 m, kat. gruntu III- IV | 221,88 | m3 |  |  |
| 5.2.4 | KNNR 1 0313-04 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi ( wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer. do 1.0 m i głęb. do 3m, umocnienie ażurowe , gruntu kat. III-IV | 4218,00 | m2 |  |  |
| 5.2.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych , rowów , wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat. gruntu III-IV | 1813,68 | m3 |  |  |
| 5.2.6 | KNNR 1 0206-04 | Przewóz ziemi do zasypania z odległości 5 km | 1591,86 | m3 |  |  |
| 5.2.7 | KNNR 1 208-02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samocho-dami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=4] | 1591,96 | m3 |  |  |
| 5.2.8 | 0001-01 | Wycena indywidualna Pompowanie wody bezpośrednio z wykopów ( uściślić powykonawczo) | 1333,00 | 1 godz |  |  |
| 5.2.9 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez osypki do głębokości 6,0 m | 17,00 | szt |  |  |
| 5.2 | Roboty ziemne Razem |  |
| 5.3 | Roboty montażowe |
| 5.3.1 | KNNR 4 1411-03 | Podsypka piaskowa gr. 20 cm | 241,83 | m3 |  |  |
| 5.3.2 | KNNR 4 1411-04 | Osypka rur gruntem rodzimym 30cm ponad wierzch | 362,75 | m3 |  |  |
| 5.3.3 | KNNR 4 1009-03 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm | 1204,00 | m |  |  |
| 5.3.4 | KNNR 4 1010-03 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm | 255,00 | złącze |  |  |
| 5.3.5 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnianiem DN 80 mm z obudowa i skrzynka (analogia) | 3,00 | kpl |  |  |
| 5.3.6 | KNNR 4 1119-03 | Hydrant nadziemny o średnicy 80 mm | 2,00 | kpl |  |  |
| 5.3.7 | KNNR 4 1012-01 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90 mm | 9,00 | szt |  |  |
| 5.3.8 | KNNR 4 1206-04 | Przecisk rurą stalową fi 159 mm | 30,00 | m |  |  |
| 5.3.9 | KNNR 4 1209-01 | Przyciąganie rury PE fi 90mm przez rurę przeciskową (wraz z rurą PE | 30,00 | m |  |  |
| 5.3.10 | KNR 2-19 [W] 0306-08 | Rury ochronne [osłonowe] z PE, PCW, PP o DN 160 mm | 9,00 | m |  |  |
| 5.3.11 | KNNR 4 1606-01 próba | Próba rurociągu długości 200 m i średnicy do 110mm – 1 próba | 6,00 | odcinek |  |  |
| 5.3.12 | KNNR 4 9914-27 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur PVC, PE, PRHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 80-100 mm | 4,00 | m |  |  |
| 5.3.13 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 6,00 | 1odc. |  |  |
| 5.3.14 | KNNR 4 9915-01 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 50-65 mm | 4,00 | m |  |  |
| 5.3.15 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 mm | 6,00 | 1odc |  |  |
| 5.3.16 | KNNR 4 9915-02 | Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 80-100 mm | 4,00 | m |  |  |
| 5.3.17 | KNR 2-19 0102-01 | (WACETOB- na prawach norm zakładowych) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z wkładka stalowa | 1406,00 | m |  |  |
| 5.3.18 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE – rurociąg o średnicy zewnętrznej 32 mm | 136,00 | m |  |  |
| 5.3.19 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE – rurociąg o średnicy zewnętrznej 40 mm | 36,00 | m |  |  |
| 5.3.20 | KNNR 4 0132-06 | Zasuwa do nawiercania ISO, Dn 90/32 mm - szt 5, Dn 90/40 - 1szt, z obudową i skrzynka | 6,00 | szt |  |  |
| 5.3.21 | Kalkulacja własna | Studzienka wodomierzowa o średnicy 390 mm z możliwością odczytu wskazań wodomierza - komplet. Zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym fi 15 z dwoma zaworami kulowymi | 6,00 | szt. |  |  |
| 5.3.21 | KNNR 4 1206-02 | Przecisk rura fi 114 mm | 5,00 | m |  |  |
| 5.3.22 | KNNR 4 1209-01 | Przeciagniecie rury PE fi 40 mm przez rure przeciskową | 5,00 | m |  |  |
| 5.3.23 | KNNR 4 1012-01 | Przejście PE /sta. fi 32 mm | 6,00 | szt |  |  |
| 5.3.24 | KNNR 7 0206-01 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia | 0,02 | t |  |  |
| 5.3.25 | KNNR 4 1606-01 | Próba rurociągu średnicy fi 32 mm i fi 40 mm | 6,00 | odc. |  |  |
| 5.3.26 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów- przyłączy do sieci wodociągowej długości 200 mm i średnicy nominalnej do 150 mm | 6,00 | odc |  |  |
| 5.3.27 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie rurociągów - przyłączy do sieci wodociągowej długości 200 m o średnicy nominalnej do 150 mm | 6,00 | odc |  |  |
| 5.3 | Roboty montażowe Razem |  |
| 5. | Rurociąg tłoczny W- 6 z przyłączami Ogółem |  |
| 6 | Inne koszty |  |
| 6.1 | kalkulacja własna | Koszty związane z prowadzeniem robót budowlano- montażowych w pasie dróg gminnych i powiatowych związanych z tymczasowa organizacja ruch i zajęciem pasa drogowego [ pas drogi powiatowej o długości - około 1213 m, pas drogi gminnej o długości - około 1335 m] | 1 | kpl |  |  |
| 6.2 | kalkulacja własna | Geodezyjny pomiar powykonawczy | 1 | kpl |  |  |
| 6 | Inne koszty Razem |  |
|  | Ogółem koszt netto |  |
|  | Podatek Vat |  |
|  | Ogółem koszt brutto |  |