| p | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| cz. III | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach - Remont budynku technologicznego SUW |
| 6 | Roboty ziemne |
| 6.1 | KNR (scalony) 0401 0106-0200 | Wykopy nie umocnione wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach, bez względu na głębokość i kategorię gruntu | m3 | 22,81 |  |  |
| 6.2 | KNR (scalony) 0401 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz budynku ziemia z ukopów | m3 | 12,82 |  |  |
| 6.3 | KNR (scalony) 0401 0106-040 | Usunięcie ziemi z parteru budynku | m3 | 9,99 |  |  |
| 6.4 | KNR (scalony) 0401 0108-0600 | Wywóz ziemi kat. II samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km | m3 | 9,99 |  |  |
| 6.5 | KNR (scalony) 0401 0108-0800 | Dopłata za każdy następny 1 km wywozu ziemi | m3 | 19,98 |  |  |
| 6.6 | KNR (scalony) 0401 0108-1100 | Wywóz gruzu pryzmowanego, samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km | m3 | 62,68 |  |  |
| 6.7 | KNR (scalony) 0401 0108-1200 | Wywóz gruzu, dopłata za każdy następny 1 km | m3 | 125,35 |  |  |
| 6 | Roboty ziemne Razem |  |
| 7 | Roboty murowe |
| 7.1 | KNR (scalony) 0401 0354-0400 | wykucie z muru ościeżnic drewnianych, o powierzchni do 2 m2 | szt | 15,00 |  |  |
| 7.2 | KNR (scalony) 0401 0354-0300 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, o powierzchni do 1 m2 | szt | 1,00 |  |  |
| 7.3 | KNR (scalony) 0401 0354-0500 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 4,00 |  |  |
| 7.4 | KNR (scalony) 0401 0313-0200 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,10 |  |  |
| 7.5 | KNR (scalony) 0401 0313-0400 | Dostarczenie i osadzenie belek stalowych | m | 36,61 |  |  |
| 7.6 | KNR (scalony) 0401 0329-0300 | Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł, o grub. ponad ½ cegły, na zaprawie cem.-wap. | m3 | 1,42 |  |  |
| 7.7 | KNR (scalony) 0401 0336-0100 | Wykucie bruzd poziomych o wymiarach ¼ x ¼ cegły, w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 16,22 |  |  |
| 7.8 | KNR (scalony) 0401 1303-0100 | Wykonanie i montaż ściągów z prętów okrągłych, stalowych na wysokości do II pietra | kg | 118,30 |  |  |
| 7 | Roboty murowe Razem |  |
| 8. | Fundamenty i kanały technologiczne |
| 8.1 | KNR (scalony) 0202 0281-0100 | Podłoża betonowe fundamentowe, o grub. 10 cm i powierzchni do 5m2 | m2 | 14,33 |  |  |
| 8.2 | KNR (scalony) 0202 0281-0200 | Podłoża betonowe fundamentowe, o grub. 10 cm i powierzchni do 10m2 | m2 | 12,27 |  |  |
| 8.3 | KNR (scalony) 0202 0283-0100 | Fundamenty blokowe pod urządzenia, o objętości: a) do 0,6 m3 | m3 | 0,54 |  |  |
| 8.4 | KNR (scalony) 0202 0283-0300 | Fundamenty blokowe pod urządzenia, o objętości: b) do 2,0 m3 | m3 | 2,38 |  |  |
| 8.5 | KNR (scalony) 0202 0283-0400 | Fundamenty blokowe pod urządzenia, o objętości: c) ponad 2,0 m3 | m3 | 2,39 |  |  |
| 8.6 | KNR (scalony) 0202 0701-0100 | Kanał technologiczny i studzienka odwadniająca, wewnątrz budynku, konstrukcji żelbetowej: a) dno z betonu grubości 10 cm | m2 | 7,06 |  |  |
| 8.7 | KNR (scalony) 00202 0701-0200 | Kanał technologiczny i studzienka odwadniająca, wewnątrz budynku, konstrukcji żelbetowej: b) dopłata za każdy 1 cm różnicy w grubości dna | m2 | 35,30 |  |  |
| 8.8 | KNR (scalony) 0202 0701-0300 | Kanał technologiczny i studzienka odwadniająca, wewnątrz budynku, konstrukcji żelbetowej: c) ściany kanału grubości 12 cm | m2 | 15,52 |  |  |
| 8.9 | KNR (scalony) 0202 0701-0400 | Kanał technologiczny i studzienka odwadniająca, wewnątrz budynku, konstrukcji żelbetowej: d) dopłata za każdy 1 cm różnicy w grubości ściany | m2 | 46,56 |  |  |
| 8.10 | KNR (scalony) 0202 0290-0201 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych prętami żebrowanymi o średnicy: a) od 8 do 14 mm | t | 0,38 |  |  |
| 8.11 | KNR (scalony) 0202 0290-0200 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych prętami żebrowanymi o średnicy: b) do 7 mm | t | 0,09 |  |  |
| 8.12 | KNR (scalony) 0029 0640-0300 | Uszczelnienie masą uszczelniająca powierzchni, poddanych działaniu wody, działającej bez ciśnienia; a) powierzchni poziomych | m2 | 4,71 |  |  |
| 8.13 | KNR (scalony) 0029 0641-0300 | Uszczelnienie masą uszczelniająca powierzchni, poddanych działaniu wody, działającej bez ciśnienia; b) powierzchni pionowych | m2 | 15,08 |  |  |
| 8 | Fundamenty i kanały technologiczne Razem |  |
| 9 | Stropodach |
| 9.1 | KNR (scalony) 0401 0519-0600 | Rozebranie pokrycia z papy na dachach betonowych: a) pierwsza warstwa | m2 | 181,02 |  |  |
| 9.2 | KNR (scalony) 0401 0519-0700 | Rozebranie pokrycia z papy na dachach betonowych: b) każdej następnej warstwy | m2 | 362,04 |  |  |
| 9.3 | KNR (scalony) 0401 0535-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 43,10 |  |  |
| 9.4 | KNR (scalony) 0401 0535-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 16,40 |  |  |
| 9.5 | KNR (scalony) 0401 0212-0100 | Rozbiórka ocieplenia stropodachu wraz z gładzią, o łącznej grubości do 15 cm | m3 | 23,53 |  |  |
| 9.6 | KNNR (scalony) 0002 0507-0100 | Jednowarstwowa paraizolacja dachu papą termozgrzewalną, podkładową | m2 | 181,02 |  |  |
| 9.7 | KNNR (scalony) 0002 0602-0400 | Izolacja cieplna dachu z płyt z wełny mineralnej grub. 10 cm, klejonej na zimno | m2 | 181,02 |  |  |
| 9.8 | KNNR (scalony) 0002 0507-0211 | Pokrycie dachu dwuwarstwowo papą termozgrzewalna, podkładową i wierzchniego krycia | m2 | 181,02 |  |  |
| 9.9. | KNR (scalony) 0728 0144-0200 | Przebicie otworów w dachu żelbetowym o powierzchni do 0,1 m2, grubość stropu do 100 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 9.10 | KNR (scalony) 0217 0150-0200 | Podstawy dachowe, kołowe typ B/1 o średnicy 250 mm, w układach bezkanałowych | szt | 4,00 |  |  |
| 9.11 | KNR (scalony) 0217 0144-0200 | Wywietrzaki dachowe, kołowe o średnicy do 250 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 9.12 | KNNR (scalony) 0002 0506-0121 | Rynny dachowe z PCV o średnicy 150 mm | m | 43,10 |  |  |
| 9.13 | KNNR (scalony) 0002 0506-0341 | Rury spustowe z PCV o średnicy 110 mm | m | 16,40 |  |  |
| 9.14 | KNNR (scalony) 0002 0506-0431 | Leja spustowe, rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 9 | Stropodach Razem |  |
| 10 | Stolarka |
| 10.1 | KNNR (scalony) 0007 0701-0202 | Okna jednokomorowe z tworzyw sztucznych, z okuciami obwiedniowymi o pow do 1,0 m2 | m2 | 0,68 |  |  |
| 10.2 | KNNR (scalony) 0007 0701-0402 | Okna jednokomorowe z tworzyw sztucznych, z okuciami obwiedniowymi o pow do 2,0 m2 | m2 | 23,46 |  |  |
| 10.3 | KNNR (scalony) 0002 1104-0200 | Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych | m2 | 4,00 |  |  |
| 10.4 | KNNR (scalony) 0002 1104-0400 | Skrzydła drzwiowe, zewnętrzne pełne | m2 | 4,00 |  |  |
| 10.5 | KNNR (scalony) 0002 1104-0150 | Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznych | szt | 5,00 |  |  |
| 10.6 | KNNR (scalony) 0002 1103-0110 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, fabrycznie wykończone- malowanie całkowite | m2 | 8,80 |  |  |
| 10 | Stolarka Razem |  |
| 11 | Tynki wewnętrzne |
| 11.1 | KNNR (scalony) 0003 0602-0101 | Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 z zaprawy z wapna suchogaszonego, na ścianach ceram. | m2 | 32,62 |  |  |
| 11.2 | KNR (scalony) 0401 0713-0100 | Przecieranie tynków z zeskrobaniem farby, na ścianach | m2 | 293,62 |  |  |
| 11.3 | KNR (scalony) 0401 0713-0200 | Przecieranie tynków jw. lecz na stropach | m2 | 165,85 |  |  |
| 11.4 | KNR (scalony) 0202 0819-0100 | Sztablatura ścian gładkich | m2 | 326,24 |  |  |
| 11.5 | KNR (scalony) 0202 0819-0500 | Sztablatura stropów gładkich | m2 | 165,85 |  |  |
| 11.6 | KNNR (scalony) 0002 0805-0510 | Licowanie słupów prostokątnych płytkami o wymiarach 15x20 cm, na zaprawie klejowej | m2 | 5,20 |  |  |
| 11.7 | KNNR (scalony) 0002 0805-0210 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20 cm, na zaprawie klejowej | m2 | 156,88 |  |  |
| 11 | Tynki wewnętrzne Razem |  |
| 12 | Posadzki |
| 12.1 | KNNR (scalony) 0003 0403-0100 | Rozbiórka posadzek betonowych | m3 | 4,94 |  |  |
| 12.2 | KNNR (scalony) 0003 0405-0201 | Uzupełnienie podłoży betonowych, betonem B-20 | m3 | 1,33 |  |  |
| 12.3 | KNR (scalony) 0029 0638-0100 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśma uszczelniającą | m | 50,24 |  |  |
| 12.4 | KNNR (scalony) 0002 1202-0200 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grub. 20 mm, zatarte na gładko | m2 | 129,00 |  |  |
| 12.5 | KNNR (scalony) 0002 1202-0300 | Warstwy wyrównawcze, dopłata za zmianę grubości o 10 cm | m2 | 258,00 |  |  |
| 12.6 | KNNR (scalony) 0002 1209-0300 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek Gres o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie klejowej, układane metoda regularną. | m2 | 129,00 |  |  |
| 12 | Posadzki Razem |  |
| 13 | Malowanie |
| 13.1 | KNNR (scalony) 0001 1401-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, gładkich, farba emulsyjna, z jednokrotnym zagruntowaniem | m2 | 330,01 |  |  |
| 13 | Malowanie Razem |  |
| 14 | Elewacja |
| 14.1 | KNR (scalony) 0023 2611-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 227,32 |  |  |
| 14.2 | KNNR (scalony) 0003 0604-0101 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych, kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej, z wapna suchogaszonego, o powierzchni do 5 m2 | m2 | 22,73 |  |  |
| 14.3 | KNNR (scalony) 0002 1902-0400 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 6 cm, metodą lekką, przy fakturze nakrapianej, nakładanej ręcznie, o grubości 2 mm - ściany | m2 | 210,31 |  |  |
| 14.4 | KNNR (scalony) 0002 1902-0600 | Ocieplenie j.w. lecz ościeży, płyta grub. 2 cm | m2 | 17,01 |  |  |
| 14.5 | KNNR (scalony) 0002 1902-1100 | Dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi | m | 73,68 |  |  |
| 14.6 | KNNR (scalony) 0002 1002-0100 | Licowanie podokienników płytkami klinkierowymi 25x6 cm, na zaprawie klejowej | m2 | 7,25 |  |  |
| 14 | Elewacja Razem |  |
| 15 | Daszek wejściowy |
| 15.1 | KNR (scalony) 0401 0511-0300 | Rozebranie pokrycia z płyt, nie nadających się do użytku | m2 | 2,88 |  |  |
| 15.2 | KNR (scalony) 0025 0102-0200 | Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoko, przed właściwym czyszczeniem konstrukcji kratowych | m2 | 2,88 |  |  |
| 15.3 | KNR (scalony) 0025 0103-0200 | Odłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych | m2 | 2,88 |  |  |
| 15.4 | KNR (scalony) 0025 0104-0201 | Czyszczenie konstrukcji stalowej do 2 stopnia czystości – stan wyjściowy powierzchni C | m2 | 2,88 |  |  |
| 15.5 | KNR (scalony) 0025 0202-0201 | Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbami chlorokauczukowymi | m2 | 2,88 |  |  |
| 15.6 | KNNR (scalony) 0007 0602-0100 | Montaż lekkiej, metalowej obudowy daszka z blachy fałdowej, bez ocieplenia | m2 | 2,88 |  |  |
| 15.7 | KNNR (scalony) 0002 0504-0220 | Obróbki z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 0,72 |  |  |
| 15. | Daszek wejściowy Razem |  |
| cz. III | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach - Remont budynku technologicznego SUW Razem |  |