| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| cz. V | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – Instalacje sanitarne – rurociągi technologiczne |
| 19. | Rurociągi połączeniowe |
| 19.1 | KNNR (scalony) 0001 0307-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, wykonywane ręcznie na odkład, w gruncie kat. III, o szer. 0,8-2,5 m i głębokości – a) do 1,5 m | m3 | 36,08 |  |  |
| 19.2 | KNNR (scalony) 0001 0307-0400 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, wykonywane ręcznie na odkład, w gruncie kat. III, o szer. 0,8-2,5 m i głębokości – b) do 3,0 m | m3 | 143,58 |  |  |
| 19.3 | KNNR (scalony) 0001 0307-0600 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, wykonywane ręcznie na odkład, w gruncie kat. III, o szer. 0,8-2,5 m i głębokości – c) do 6,0 m | m3 | 160,49 |  |  |
| 19.4 | KNNR (scalony) 0001 0313-0400 | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórka ścian wykopów szer. do 1 m, głęb. do 3 m , w gruncie kat. III | m2 | 303,24 |  |  |
| 19.5 | KNNR (scalony) 0001 0313-0200 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórka ścian wykopów szerokości do 1 m, głęb. do 6,0 m | m2 | 337,85 |  |  |
| 19.6 | KNNR (scalony) 0001 0318-0100 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie III kat. z zagęszczeniem ręcznym o głębokości – a) do 1,5 m | m3 | 36,08 |  |  |
| 19.7 | KNNR (scalony) 0001 0318-0300 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie III kat. z zagęszczeniem ręcznym o głębokości – b) do 3,0 m | m3 | 143,58 |  |  |
| 19.8 | KNNR (scalony) 0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie III kat. z zagęszczeniem ręcznym o głębokości – c) do 6,00 m | m3 | 160,49 |  |  |
| 19.9 | KNNR (scalony) 0004 1411-0100 | Podłoża pod kanały wykonane z pospółki o grub. 10cm | m3 | 13,76 |  |  |
| 19.10 | KNNR (scalony) 0004 1009-0700 | Rurociągi z rur polietylenowych PE, o średnicy – a) 160x9,5 mm | m | 67,10 |  |  |
| 19.11 | KNNR (scalony) 0004 1009-0500 | Rurociągi z rur polietylenowych PE, o średnicy – b) 125x7,4 mm | m | 1,00 |  |  |
| 19.12 | KNNR (scalony) 0004 1009-0400 | Rurociągi z rur polietylenowych PE, o średnicy – c) 110x6,6 mm | m | 94,20 |  |  |
| 19.13 | KNNR (scalony) 0004 1009-0300 | Rurociągi z rur polietylenowych PE, o średnicy – d) 90x5,4 mm | m | 10,20 |  |  |
| 19.14 | KNNR (scalony) 004 1010-0700 | Połączenie z rur polietylenowych PE, ciśnieniowych metoda zgrzewania czołowego, o średnicy – a) 160 mm | złącze | 4,00 |  |  |
| 19.15 | KNNR (scalony) 0004 1010-0400 | Połączenie z rur polietylenowych PE, ciśnieniowych metoda zgrzewania czołowego, o średnicy – b) 110x6,6 mm | złącze | 6,00 |  |  |
| 19.16 | KNNR (scalony) 1114-0500 | Trójnik równoprzelotowy o średnicy 160/160 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 19.17 | KNNR (scalony) 004 1114-0400 | Trójnik równoprzelotowy o średnicy 110/110 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| 19.18 | KNNR (scalony) 0004 1114-0500 | Trójnik redukcyjny PE, o średnicy 160/110/160 mm | kpl | 3,00 |  |  |
| 19.19 | KNNR (scalony)00004 1206-0200 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długość przewiertu do 20 m, rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 9,00 |  |  |
| 19.20 | KNNR (scalony) 0005 0113-0300 | Rury ochronne stalowe o średnicy 219,1x7,1 mm | m | 1,60 |  |  |
| 19.21 | KNNR (scalony) 0004 1209-0100 | Przeciąganie rurociągów tłocznych, prowadzonych w rurach ochronnych, o średnicy rur 160 mm | m | 10,60 |  |  |
| 19.22 | KNNR (scalony) 0004 1110-0201 | Zasuwy typu ”E” z kielichami wciskowymi, z obudową, montowane na rurociągach PE, o średnicy 100 mm | kpl | 7,00 |  |  |
| 19.23 | KNNR (scalony) 0004 1119-0300 | Hydranty pożarowe, nadziemne o średnicy 80 mm komplety wraz z zasuwą | kpl | 1,00 |  |  |
| 19.24 | KNNR (scalony) 0004 0427-0100 | Przejście przez ścianę komór tulejami z tworzyw sztucznych, przy grub. ściany 20 cm i średnicy otworu 210 mm | szt | 8,00 |  |  |
| 19.25 | KNNR (scalony) 0001 0529-0100 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów o rozpiętości elementu 4,00 m | kpl | 4,00 |  |  |
| 19.26 | KNNR (scalony) 0001 0529-0600 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów o rozpiętości elementu 4,00 m | kpl | 4,00 |  |  |
| 19.27 | KNNR (scalony) 0004 1514-0100 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja żużlem | m3 | 4,01 |  |  |
| 19.28 | KNNR (scalony) 0004 1606-0200 | Próba wodna szczelności rurociągów / długość próbowanego odcinka rurociągu – 200m/, z rur PE o średnicy 160 mm | próba | 3,00 |  |  |
| 19.29 | KNNR (scalony) 0004 1606-0200 | Próba wodna szczelności rurociągów / długość próbowanego odcinka rurociągu – 200m/, z rur PE o średnicy 110 mm | próba | 5,00 |  |  |
| 19.30 | KNNR (scalony) 0004 1611-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 160 mm | 200 m | 1,00 |  |  |
| 19.31 | KNNR (scalony) 0004 1612-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 160 mm | 200m | 1,00 |  |  |
| 19.32 | KNR (scalony) 0219 0219-0100 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągów, ułożonych w ziemi | m | 182,60 |  |  |
| 19.33 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00 |  |  |
| 19. | Rurociągi połączeniowe Razem |  |
| 20. | Rurociągi tłoczne |
| 20.1 | KNNR (scalony) 0001 0307-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, wykonywane ręcznie na odkład, w gruncie kat. III, o szer. 0,8-2,5 m i głębokości – a) do 1,5 m | m3 | 21,00 |  |  |
| 20.2 | KNNR (scalony) 0001 0318-0100 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie III kat. z zagęszczeniem ręcznym o głębokości – a) do 1,5 m | m3 | 21,00 |  |  |
| 20.3 | KNNR (scalony) 0004 1009-0700 | Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy a) 160x9,5mm | m | 7,50 |  |  |
| 20.4 | KNNR (scalony) 0004 1009-0100 | Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy b) 63x3,6 mm | m | 10,00 |  |  |
| 20.5 | KNNR (scalony) 0004 1009-0100 | Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy c) 50x2,3 mm | m | 8,50 |  |  |
| 20.6 | KNNR (scalony) 0005 0113-0300 | Rury ochronne stalowe o średnicy 219,1x7,1 mm | m, | 0,80 |  |  |
| 20.7 | KNNR (scalony) 0005 0113-0300 | Rury ochronne stalowe o średnicy76,1x5,6 mm | m | 0,80 |  |  |
| 20.8 | KNNR (scalony) 0004 1209-0100 | Przeciąganie rurociągów tłocznych, prowadzonych w rurach ochronnych, o średnicy rur 160 mm | m | 0,80 |  |  |
| 20.9 | KNNR (scalony) 0004 1209-0100 | Przeciąganie rurociągów tłocznych, prowadzonych w rurach ochronnych, o średnicy rur 50x2,3 mm | m | 0,80 |  |  |
| 20.10 | KNNR (scalony) 0004 0427-0100 | Przejście przez ścianę komór o grub. do 20 cm, kołnierzami uszczelniającymi EDPM, o średnicy rury a) 50 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 20.11 | KNNR (scalony) 0004 0427-0100 | Przejście przez ścianę komór o grub. do 20 cm, kołnierzami uszczelniającymi EDPM, o średnicy rury b) 63 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 20.12 | KNNR (scalony) 0004 0427-0100 | Przejście przez ścianę komór o grub. do 20 cm, kołnierzami uszczelniającymi EDPM, o średnicy rury c) 160 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 20.13 | KNR (scalony) 0707 0107-0100 | Montaż pompy zatapianej z podwodnym silnikiem elektrycznym, w studzience odwodnieniowej | kpl | 1,00 |  |  |
| 20.14 | KNNR (scalony) 0004 0223-0100 | Montaż klapy zwrotnej o średnicy 40 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 20.15 | KNNR (scalony) 0004 1101-0100 | Zasuwa odcinająca z PVC z obudową o średnicy 40 mm, montowana na rurociągu PE | kpl | 1,00 |  |  |
| 20.16 | KNNR (scalony) 0004 1606-0200 | Próba wodna szczelności rurociągów/ długość próbowanego odcinka wodociągu – 200m/ z rur PE o średnicy: a) 160 mm | próba | 2,00 |  |  |
| 20.17 | KNNR (scalony) 0004 1606-0110 | Próba wodna szczelności rurociągów/ długość próbowanego odcinka wodociągu – 200m/ z rur PE o średnicy: b) 63 i 50 mm ( przyjęto z mnożnikiem 0,8) | próba | 2,00 |  |  |
| 20.18 | KNR (scalony) 0219 0219-0100 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągów, ułożonych w ziemi | m | 31,50 |  |  |
| 20.19 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00 |  |  |
| 20. | Rurociągi tłoczne Razem |  |
| 21. | Przyłącze kanalizacyjne |
| 21.1 | KNNR (scalony) 0001 0307-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, wykonywane ręcznie na odkład, w gruncie kat. III, o szer. 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m | m3 | 5,37 |  |  |
| 21.2 | KNNR (scalony) 0001 0318-0100 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie III kat. z zagęszczeniem ręcznym o głębokości do 1,5 m | m3 | 5,37 |  |  |
| 21.3 | KNNR (scalony) 0004 1009-0700 | Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy 160x9,5mm | m | 5,50 |  |  |
| 21.4 | KNNR (scalony) 0005 0113-0300 | Rury ochronne stalowe o średnicy 219,1x7,1 mm | m | 0,80 |  |  |
| 21.5 | KNNR (scalony) 0004 1209-0100 | Przeciąganie rurociągów tłocznych, prowadzonych w rurach ochronnych, o średnicy rur 160 mm | m | 0,80 |  |  |
| 21.6 | KNNR (scalony) 0004 0427-0100 | Przejście rury o średnicy 160 mm przez ściany zbiornika kołnierzem uszczelniającym | szt | 1,00 |  |  |
| 21.7 | KNNR (scalony) 0004 1606-0200 | Próba wodna szczelności rurociągów/ długość próbowanego odcinka wodociągu – 200m/ z rur PE o średnicy: a) 160 mm | próba | 1,00 |  |  |
| 21.8 | KNR (scalony) 0219 0219-0100 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągów, ułożonych w ziemi | m | 5,50 |  |  |
| 21.9 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00 |  |  |
| 21. | Przyłącze kanalizacyjne Razem |  |
| 22 | Remont studni głębinowej nr 1 – wymiana instalacji wodociągowej, armatury, pompy głębinowej |
| 22.1 | KNR-W 2-01 0215-02 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład w gruncie kat. III [wymiana sieci pomiędzy studnia a hydrofornią]. | m3 | 21,75 |  |  |
| 22.2 | KNR 2-28 0102-02 | Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr, zewn. 350 mm (14”) | szt | 1,00 |  |  |
| 22.3 | KNNR 4 1427-01 | Przejście szczelne rurociągu wody | szt | 1,00 |  |  |
| 22.4 | KNR 2-28 0103-02 | Montaż pompy głębinowej typ GC2.02.2.2.2110.4.SM6/5,5 kW [lub typ równoważny] w studniach wierconych – opuszczenie na głębokość 15,00 m; rura tłoczna o średnicy 100 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 22.5 | KNR 2-28 0103-09 | Montaż pompy głębinowej o ciężarze 0,10 t w studniach wierconych – dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o średni. 100 mm | m | 5,00 |  |  |
| 22.6 | KNR 2-28 0104-31 | Wodomierze studzienne kątowe o średni. nominalnej 100 mm z elektronika sygnalizacyjną | szt | 1,00 |  |  |
| 22.7 | KNR 2-28 0208-02 | Zawory zwrotne o średn. nomi. 100 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 22.8 | KNR 2-28 0208-02 | Zawory kołnierzowe o średn. nom. 100 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 22.9 | KNR 2-28 0214-01 | Manometry | kpl | 1,00 |  |  |
| 22.10 | KNR 2-28 0214-03 | Wyłączniki ciśnieniowe [FF 4-8] | kpl | 1,00 |  |  |
| 22.11 | KNR – W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o średni. nom. 15 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 22.12 | KNR-W 2-18 0108-02 | Sieci wodociągowe – rury ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 15,00 |  |  |
| 22.13 | KNR-W 2--28 0114-02 | Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średni. 100 mm /króciec FW/ | szt | 2,00 |  |  |
| 22.14 | KNR-W 2-28 0114--02 | Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średni. 100 mm /kolano/ | szt | 2,00 |  |  |
| 22.15 | KNR-W 2-15 0212-03 | Rury wywiewne | szt | 2,00 |  |  |
| 22.16 | TZKNBKXXIV 2104-03 | Drabiny z rur stalowych prętów o długości do 3,0 m | kg | 30,00 |  |  |
| 22.17 | KNR-W 2-01 0312-01 | Zasypanie wykopów | m3 | 21,75 |  |  |
| 22.18 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 4,64 |  |  |
| 22.19 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 4,64 |  |  |
| 22.20 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego do szer. 0,4 m | m | 0,58 |  |  |
| 22.21 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli YKY 4x2,5 o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 14,50 |  |  |
| 22.22 | KNR-W 2-18 0707-03 | Dezynfekcja studni | kpl | 1,00 |  |  |
| 22.23 | KN-W 2-18 0708-04 | Płukanie studni | kpl | 1,00 |  |  |
| 22.24 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00 |  |  |
| 22.25 | KNR 7-12 0104-01 | Czyszczenie | m2 | 0,30 |  |  |
| 22.26 | KNR 7-12 0201-05 | Malowanie farbą podkładową | m2 | 0,30 |  |  |
| 22.27 | KNR 7-12 0210-06 | Malowanie farbą nawierzchniową | m2 | 0,30 |  |  |
| 22 | Remont studni głębinowej nr 1 – wymiana instalacji wodociągowej, armatury, pompy głębinowej Razem |  |
| cz. V | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – Instalacje sanitarne – rurociągi technologiczne Razem |  |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| cz. VI | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – Instalacje sanitarne wewnętrzne |
| 23. | Instalacja kanalizacyjna |
| 23.1 | Kalkulacja własna | Rozbiórka istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyborami | r-g | 11,00 |  |  |
| 23.2 | KNNR (scalony) 0003 0403-0100 | Rozbiórka istniejącej instalacji kanalizacyjnej | m3 | 2,33 |  |  |
| 23.3 | KNNR (scalony) 003 0102-0200 | Wykopy wąsko przestrzenne , umocnione o szerokości i głębokości do 1,5 m, w gruntach kat. III, z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu | m3 | 12,03 |  |  |
| 23.4. | KNNR (scalony) 0004 0216-0200 | Wpusty żeliwne, uszczelnione sznurem i zaprawą cementową, o średnicy 100 mm | szt | 6,00 |  |  |
| 23.5 | KNNR (scalony) 0004 0203-0300 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie, wewnątrz budynku, o średnicy: a) 110 mm | m | 26,00 |  |  |
| 23.6 | KNNR (scalony) 0203-0400 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie, wewnątrz budynku, o średnicy: a) 160x4 mm | m | 6,80 |  |  |
| 23.7 | KNNR (scalony) 0005 0113-0300 | Rury ochronne stalowe o średnicy 219,2x7,1 mm | m | 0,80 |  |  |
| 23.8 | KNNR (scalony) 0004 1209-0100 | Przeciąganie rur PVC o średnicy 160x4 mm, w rurach ochronnych | m | 1,60 |  |  |
| 23.9 | KNNR (scalony) 0004 2017-0200 | Przejścia przez ściany betonowe o grub. do 15 cm, dla rur PVC o średnicy: a) 110 mm | przejście | 2,00 |  |  |
| 23.10 | KNNR (scalony) 0004 2017-0300 | Przejścia przez ściany betonowe o grub. do 15 cm, dla rur PVC o średnicy: b) 160 mm | przejście | 1,00 |  |  |
| 23.11 | KNNR (scalony) 0004 0208-0200 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: a) 75 mm | m | 4,00 |  |  |
| 23.12 | KNNR (scalony) 0004 0208-0100 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: b) 75 mm | m | 3,80 |  |  |
| 23.13 | KNNR (scalony) 0004 0222-0100 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy 75 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 23.14 | KNNR (scalony) 0004 0213-0500 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 75 mm- połączenia wciskowe | szt | 1,00 |  |  |
| 23.15 | KNNR (scalony) 0004 0211-0100 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 23.16 | KNNR (scalony) 0004 0211-0300 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm | szt | 7,00 |  |  |
| 23.17 | KNNR (scalony) 0004 0230-0211 | Umywalka pojedyńcza, porcelanowa, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 2,00 |  |  |
| 23.18 | KNR (scalony) 0401 0108-1100 | Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km | m3 | 3,26 |  |  |
| 23.19 | KNR (scalony) 0401 0108-1200 | Wywiezienie gruzu, dodatek za każdy następny 1 km odległości | m3 | 45,64 |  |  |
| 23.20 | KNNR 4 0233-02 | Ustęp dolnopłuk z przewodem giętym i zaworem komplet | szt | 1,00 |  |  |
| 23 | Instalacja kanalizacyjna Razem |  |
| 24 | Instalacja wodociągowa |
| 24.1 | Kalkulacja własna | Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej | r-g | 10,00 |  |  |
| 24.2 | KNR (scalony) 0401 0333-0800 | Przebicie otworów w ścianach o grubości ½ cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 2,00 |  |  |
| 24.3 | KNNR (scalony) 0004 0114-0300 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: a) 15 mm | m | 10,70 |  |  |
| 24.4 | KNNR (scalony) 0004 0114-0500 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: b) 22 mm | m | 9,30 |  |  |
| 24.5 | KNNR (scalony) 0004 0133-0101 | Zawór kulkowy instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 24.6 | KNNR (scalony) 0004 0133-0201 | Zawór kulkowy instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 24.7 | KNNR (scalony) 0004 0133-0101 | Zawór kulkowy, czerpalny ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 24.8 | KNNR (scalony) 0004 0137-0200 | Bateria umywalkowa, stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 24.9 | KNNR (scalony) 0004 0117-0100 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych - podejście do baterii umywalkowej o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 18 mm | szt | 4,00 |  |  |
| 24.10 | KNNR (scalony) 0004 0143-0100 | Montaż bezciśnieniowego podgrzewacza wody ze zbiornikiem o pojemności 10 dm3 | kpl | 1,00 |  |  |
| 24.11 | KNR (scalony) 0034 0102-0300 | Izolacja rurociągów o średnicy 65 mm otulinami polietylenowymi o grub. 6 mm | m | 20,00 |  |  |
| 24.12 | KNNR (scalony) 0004 0126-0400 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy nominalnej do 65 mm | m | 20,00 |  |  |
| 24.13 | KNNR (scalony) 0004 0128-0200 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 20,00 |  |  |
| 24.14 | KNNR (scaony) 0004 0139-0800 | Natrysk neutralizacji z dżwignia o średnicy nominalnej 20 mm - do pomieszczenia chloratora - umywalka | szt | 1,00 |  |  |
| 24 | Instalacja wodociągowa Razem |  |
| 25 | Instalacja wentylacji chloratora |
| 25.1 | KNR (scalony) 0728 0208-0200 | Przebicie otworu w dachu żelbetowym, o powierzchni do 0,1 m2, grubość stropu do 10 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 25.2 | KNR (scalony) 0728 0205-0300 | Przebicie otworu dla zaworu nawiewnego, o powierzchni do 0,1 m2 w ścianach murowych, o grubości w cegłach 1 1/2 | szt | 1,00 |  |  |
| 25.3 | KNR (scalony) 0217 0136-0200 | Zawór nawiewny powietrza zewnętrznego typu ULA-1 o średnicy 180 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 25.4 | KNR (scalony) 0217 0113-0200 | Przewody wentylacyjne, kołowe z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej o średnicy 160 mm, przy udziale kształtek do 35% | m2 | 2,26 |  |  |
| 25.5 | KNR (scalony) 0217 0138-0100 | Kratka wyciągowa typ GSAa-225-75-VS [ lub typ równoważny], do przewodów o obwodzie do 800 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 25.6 | KNR (scalony) 0217 0149-0300 | Podstawa dachowa, kołowa typ B/1 [ lub równoważny], o średnicy 315 mm, w układach kanałowych | szt | 1,00 |  |  |
| 25.7 | KNR (scalony) 0217 0152-0300 | Wywietrzak dachowy, zintegrowany, typu WZk-315/Dak-160 [ lub równoważny] | szt | 1,00 |  |  |
| 25.8 | Analiza/ kalkulacja własna | Malowanie farba chemoodporna przewodów wentylacyjnych o średni. 160 mm | m2 | 2,26 |  |  |
| 25 | Instalacja wentylacji chloratora Razem |  |
| 26 | Instalacje technologiczne Stacji Uzdatniania Wody |
| 26.1 | Analiza / kalkulacja własna | Zestaw filtracji FIC/106/6156/N [lub równoważny] wraz z rurami i kształtkami ze stali nierdzewnej, przepustnice z napędem, sterowniki itp. kompletne | kpl | 2,00 |  |  |
| 26.2 | Analiza / kalkulacja własna | Zestaw aeracji AIC 800 [lub typ równoważny] wraz z przepustnicami i orurowaniem ze stali nierdzewnej i konstrukcją wsporczą, zabezpieczona antykorozyjnie | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.3 | Analiza / kalkulacja własna | Zestaw sprężarki AB6/0,8 - 380 - 120 [ lub typ równoważny] z zaworami, łącznikiem amortyzacyjnym i wspornikami ze stali nierdzewnej | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.4 | Analiza / kalkulacja własna | Zestaw dmuchawy DIC-83H wraz z konstrukcją z stali nierdzewnej, zaworami, łącznikiem amortyzacyjnym [lub typ równoważny] | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.5 | KNR (scalony) 0217 0138-0100 | Kratka wyciągowa typ GSAa-225-75-VS [ lub typ równoważny], do przewodów o obwodzie do 800 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 26.6 | Analiza / kalkulacja własna | Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M4.18.50/5.5kW + CR 64.3.2/15 kW + LP 100-125/130/5,5 kW [ lub typ równoważny] z orurowaniem i ramą ze stali nierdzewnej, zawory, wodomierze, przepustnice | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.7 | Analiza / kalkulacja własna | Zestaw chloratora typu MGDOS DE2 100m3 [lub typ równoważny] zawór - przewód - zbiornik dozujący, pompka, mieszadełko, zestaw czerpalny | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.8 | Analiza / kalkulacja własna | Rozdzielnia pneumatyczna: z reduktorem ciśnienia, z odolejaczem, reduktor przepływu, rotametr, zawory, czujnik ciśnienia | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.9 | Analiza / kalkulacja własna | Rozdzielnia technologiczna z aparaturą pomiarową pH, zasilanie i sterowanie pompami, zestawami filtracyjnymi, dmuchawą i zwarciowe, różnicowo-prądowe, i termiczne oraz wszelkich elementów pomiarowo-kontrolnych | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.10 | Analiza / kalkulacja własna | Pompa zatapialna typ DP150/2G50T/1,1kW [lub typ równoważny] z osprzętem w odstojniku, z orurowaniem ze stali nierdzewnej | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.11 | Analiza / kalkulacja własna | Rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej, przepustnice, łączniki amortyzacyjne, wodomierze z nadajnikami impulsów, skrzynia kontrolno - pomiarowa, konstrukcja nośna i obejmy - poza układami technologicznymi | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.12 | Analiza / kalkulacja własna | Osuszacz powietrza AD DH20 [ lub typ równoważny] | kpl | 2,00 |  |  |
| 26.13 | Analiza / kalkulacja własna | Transport urządzeń technologicznych | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.14 | Analiza / kalkulacja własna | Montaż urządzeń technologicznych wraz z osprzętem i orurowaniem | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.15 | Analiza / kalkulacja własna | Rozruch technologiczny urządzeń stacji uzdatniania wody | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.16 | KNR (scalony) 0707 0107-0300 | Montaż pompy odśrodkowej zatapialnej typ AP12.40.04.1/0,7kW [lub typ równoważny] . | kpl | 1,00 |  |  |
| 26.17 | KNNR (scalony) 0004 0130-0101 | Zawory kulkowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 3,00 |  |  |
| 26.20 | Analiza / kalkulacja własna | Demontaż istniejącej instalacji technologicznej wraz pompami głębinowymi | r-g | 150,00 |  |  |
| 26.21 | Kalkulacja własna | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | kpl | 1,00 |  |  |
| 26 | Instalacje technologiczne Razem |  |
| 27 | Dowóz wody |
|  | KNNR (scalony) 0006 1308-0300 | Transport wody beczkowozem o pojemności do 3000 m3, napełnianie beczkowozu z wodociagu, przewóz na odległość do 1 km | m3 | ilość kalkulacja własna |  |  |
|  | KNNR (scalony) 0006 1308-0600 | Dodatek za transport wody beczkowozem, po drogach o nawierzchni utwardzonej, za każdy dalszy 1 km | m3 | ilość kalkulacja własna |  |  |
| 27 | Dowóz wody Razem |  |
| 28 | Zapewnienie ciągłości dostawy wody uzdatnionej do sieci |
| 28.1 | Kalkulacja własna | Koszty związane z utrzymaniem ciągłości dostawy wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej w Wężyskach [ np. koszty niezbędnych przeróbek i przełożeń instalacyjnych + technolog. wraz z kosztami ich demontażu] | kpl | 1,00 |  |  |
| 28 | Zapewnienie ciągłości dostawy wody uzdatnionej do sieci Razem |  |
| cz. VI | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – Instalacje sanitarne wewnętrzne Razem |  |