| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| cz. VII | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne |
| 29 | Montaż rozdzielni RG |
| 29.1 | KNR 5-14 0101-03-012 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 100 kg – do pozycji wprowadzono rozdzielnie główna RG kompletnie wyposażoną | szt. | 1,00 |  |  |
| 29.2 | KNP 18 1301-02-020 | Pomiar rozdzielnic niskiego napięcia prądu zmiennego i stałego pow. 5 do 10 pól | szt | 1,00 |  |  |
| 29 | Montaż rozdzielni RG Razem |  |
| 30 | Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych |
| 30.1 | KNNR 5 1207-01-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | m | 60,00 |  |  |
| 30.2 | KNNR 5 1209-0501-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | szt | 10,00 |  |  |
| 30.3 | KNNR 5 0204-05-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton – YDYp 3x1,5 mm2 | m | 28,00 |  |  |
| 30.4 | KNNR 5 0204-05-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton – YDYp 3x2,5 mm2 | m | 37,00 |  |  |
| 30.5 | KNNR 5 1201-01-020 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 60,00 |  |  |
| 30.6 | KNNR 5 1201 -01-020 | Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie | szt | 44,00 |  |  |
| 30.7 | KNNR 5 1101-02-020 | Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań 2 | szt | 17,00 |  |  |
| 30.8 | KNNR 5 1105-07-040 | Koryta o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 20,00 |  |  |
| 30.9 | KNNR 5 0209 -01-014 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 75 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania – YDY 3x1,5 mm2 | m | 28,00 |  |  |
| 30.10 | KNNR 5 0209-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 75 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania – YDY 2x2,5 mm2 | m | 21,00 |  |  |
| 30.11 | KNNR 5 0209-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 75 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania – YDY 3x25 mm2 | m | 121,00 |  |  |
| 30.12 | KNNR 5 0209-03-00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 75 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania – YDY 4x4 mm2 | m | 11,00 |  |  |
| 30.13 | KNNR 5 0206-04-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. podłożu innym niż beton –YDY 3x1,5 mm2 | m | 24,00 |  |  |
| 30.14 | KNNR 5 0206-04-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. podłożu innym niż beton –YDY 2x2,5 mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 30.15 | KNNR 5 0206-04-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. podłożu innym niż beton –YDY 3x2,5 mm2 | m | 53,00 |  |  |
| 30.16 | KNNR 5 0206-06-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. podłożu innym niż beton –YDY 5x4 mm2 | m | 8,00 |  |  |
| 30.17 | KNNR 5 0210-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych –YDY 4x1,5 mm2 | m | 20,00 |  |  |
| 30.18 | KNNR 5 0301-02-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu z cegły | szt | 4,00 |  |  |
| 30.19 | KNNR 5 0301-06-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konstrukcji przez przyspawanie konsolki | szt | 5,00 |  |  |
| 30.20 | KNNR 5 0301-11-0120 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu cegły | szt | 15,00 |  |  |
| 30.21 | KNNR 5 0304-03-020 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wlotach przykręcane IP65 | szt | 9,00 |  |  |
| 30.22 | KNNR 5 0304-01-020 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wlotach mocowane bezśrubowo IP65 | szt | 2,00 |  |  |
| 30.23 | KNNR 5 0304-02-020 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach mocowane bezśrubowo IP65 | szt | 3,00 |  |  |
| 30.24 | KNNR 5 0302-01-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt | 9,00 |  |  |
| 30.25 | KNNR 5 0307-01-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe – wyłącznik 1-bieg. bryzg. p/t | szt | 4,00 |  |  |
| 30.26 | KNNR 5 0307-01-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP65 | szt | 1,00 |  |  |
| 30.27 | KNNR 5 0307-02-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe IP65 | szt | 1,00 |  |  |
| 30.28 | KNNR 5 0308-04-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2 biegunowe przykręcane, obciążalność 16a, przekrój przewodu do 2,5 mm2 – analogia – gniazdo 24V | szt | 3,00 |  |  |
| 3029 | KNNR 5 0308-04-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2 biegunowe przykręcane, obciążalność 16a, przekrój przewodu do 2,5 mm2 IP65 | szt | 6,00 |  |  |
| 30.30 | KNNR 5 0308-01-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2 biegunowe końcowe, obciążalność 10a, przekrój przewodu do 2,5 mm2 – gniazdo bryzg. 10A/Zp/t | szt | 4,00 |  |  |
| 30.31 | KNNR 5 0308-01-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2 biegunowe końcowe, obciążalność 10a, przekrój przewodu do 2,5 mm2 – gniazdo wtyczkowe p/t podwójne | szt | 1,00 |  |  |
| 30.32 | KNNR 5 0406-01-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – gniazdo wtyczkowe 32 A z wyłącznikiem | szt. | 1,00 |  |  |
| 30.33 | KNNR 5 0504-02-090 | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane – WOS 100 | kpl | 2,00 |  |  |
| 30.34 | KNNR 5 0511-06-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40W – ATLANTYK 2x36W [lub typ równoważny] | kpl | 1,00 |  |  |
| 30.35 | KNNR 5 0511-05-090 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 1x40W – ATLANTYK 1x36W [ lub typ równoważny] | kpl | 1,00 |  |  |
| 30.36 | KNNR 5 0513-01-090 | Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg na 2 świetlówki, mocowane na lince nośnej – ATLANTYK 2x36W [lub typ równoważny] | kpl | 6,00 |  |  |
| 30.37 | KNNR 5 1002-04-020 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie | szt | 2,00 |  |  |
| 30.38 | KNNR 5 1004-02-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach – lampa oświetleniowa kompletna – analogia -Oprawa halogenowa z sensorem ruchu, o mini. 75 W | komplet | 2,00 |  |  |
| 30.39 | KNNR 5 1203-08-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt | 40,00 |  |  |
| 30.40 | KNNR 5 1203-09-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt | 5,00 |  |  |
| 30.41 | KNNR 5 0405-0600 | Montaż wyłącznika pożarowego - pozycja scalona | kpl | 1,00 |  |  |
| 30. | Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych Razem |  |
| 30A | Ogrzewanie budynku SUW |
| 30a.1 | KNNR 0005 0406-0100 | Grzejnik elektryczny N= 2,0 kW | szt | 1 |  |  |
| 30q.2 | KNNR 0005 0406-0100 | Grzejnik elektryczny N= 1,5 kW | szt | 4 |  |  |
| 30a.3 | KNNR 0005 0406-0100 | Grzejnik elektryczny N= 1,0 kW | szt | 2 |  |  |
| 30a.4 | KNNR 0005 0406-0100 | Grzejnik elektryczny N= 0,5 kW | szt | 1 |  |  |
| 30A. | Ogrzewanie budynku SUW Razem |  |
| 30B. | Wyposażenie p.poż. budynku technologicznego SUW |
| 30b.1 | Kalkulacja własna | Gaśnica proszkowa | szt | 3,00 |  |  |
| 30b.2 | kalkulacja własna | Pożarnicza tablica informacyjna | szt | 1,00 |  |  |
| 30B. | Wyposażenie p.poż. budynku technologicznego SUW Razem |  |
| 31. | Montaż instalacji elektrycznych zasilających urządzenia technologiczne |
| 31.1 | KNNR 5 1207-16-040 | Wykucie bruzd dla rur : rs47, podłoże beton | m | 5,00 |  |  |
| 31.2 | KNNR 5 1207-13-040 | Wykucie bruzd dla rur: rklg28, rs37, podłoże - beton | m | 4,00 |  |  |
| 31.3 | KNNR 5 1209-0702-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | szt | 7,00 |  |  |
| 31.4 | KNNR 5 1008-0301-020 | Montaż przepustów rurowych winidurowych na ścianie o średni. zewn. do 60 mm i długości przepustów do 1 m – RB 47 mm | szt | 7,00 |  |  |
| 31.5 | KNNR 5 0101-04-040 | Rury winidurowe o średni. do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - RB 47 mm | m | 5,00 |  |  |
| 31.6 | KNNR 5 0101-03-040 | Rury winidurowe o średni. do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - RB 37 mm | m | 4,00 |  |  |
| 31.7 | KNNR 5 1208-02-040 | Zaprawienie bruzd o szer. do 50 mm | m | 9,00 |  |  |
| 31.8 | KNNR 5 0716-03-040 | Układanie kabli o masie do 1,5 kg /m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych –YKY 5x25 mm2 | m | 32,00 |  |  |
| 31.9 | KNNR 5 0713-03-040 | Układanie kabli o masie do 3,0 kg /m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych –YKY 5x25 mm2 | m | 5,00 |  |  |
| 31.10 | KNNR 5 0716-01-040 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg /m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych –YKY 4x1,5 mm2 | m | 30,00 |  |  |
| 31.11 | KNNR 5 0713-01-040 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg /m w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych –YKY 4x1,5 mm2 | m | 4,00 |  |  |
| 31.12 | KNNR 5 0206-04-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. podłożu innym niż beton –YDY 5x1,5 mm2 | m | 4,00 |  |  |
| 31.13 | KNNR 5 0206-05-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane n.t. podłożu innym niż beton –YDY 5x2,5 mm2 | m | 4,00 |  |  |
| 31.14 | KNNR 5 0209-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania –YDY 5x1,5 mm2 | m | 29,00 |  |  |
| 31.15 | KNNR 5 0209-02-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach układane bez mocowania –YDY 5x2,5 mm2 | m | 14,00 |  |  |
| 31.16 | KNNR 5 0209-02-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach układane bez mocowania- OWY 4x2,5 mm2 | m | 23,00 |  |  |
| 31.17 | KNNR 5 0209-03-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30,0 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania –OWY 4x4 mm2 | m | 43,00 |  |  |
| 31.18 | KNNR 5 0719-03-050 | Rozebranie ręczne nawierzchni o grub. 15 cm z betonu | m2 | 10,00 |  |  |
| 31.19 | KNNR 5 0109-02-050 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 31.20 | KNNR 5 0701-02-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 53,12 |  |  |
| 31.21 | KNNR 5 0705-01-040 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140 mm – DVK 75 mm | m | 25,00 |  |  |
| 31.22 | KNNR 5 0706-01-040 | Nasypanie warstwy piastuna dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 332,00 |  |  |
| 31.23 | KNNR 5 0707-01-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folia kalendrową z pcw uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm – YKSY 3x4 mm2 | m | 80,00 |  |  |
| 31.24 | KNNR 5 0707-01-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folia kalendrową z pcw uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm – YKYFoy 4x1,5 mm2 | m | 160,00 |  |  |
| 31.25 | KNNR 5 0707-01-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrową z pcw uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm –YKSY 4x1,5 mm2 | m | 180,00 |  |  |
| 31.26 | KNNR 5 0707-01-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folia kalendrową z pcw uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm –YKSY 4x4 mm2 | m | 105,00 |  |  |
| 31.27 | KNNR 5 0702-02-060 | Zasypanie ręczne rowów dla kabli, grunt kat III | m3 | 39,84 |  |  |
| 31.28 | KNNR 5 0713-01-040 | Układanie kabli o masie di 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – YKSY 3x4 mm2 | m | 5,00 |  |  |
| 31.29 | KNNR 5 0713-01-040 | Układanie kabli o masie di 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – YKYFoy 4x1,5 mm2 | m | 5,00 |  |  |
| 31.30 | KNNR 5 0713-01-040 | Układanie kabli o masie di 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – YKSY 4x1,5 mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 31.31 | KNNR 5 0713-01-040 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – YKSY 4x4 mm2 | m | 5,00 |  |  |
| 31.32 | KNNR 5 0406-01-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – gniazdo 3-f 16A z wyłącznikiem | szt | 2,00 |  |  |
| 31.33 | KNNR 5 0726-10-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 – Cu K 24 mm2 | szt | 4,00 |  |  |
| 31.34 | KNNR 5 0726-05-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 3- żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 – Cu K 4 mm2 | szt | 6,00 |  |  |
| 31.35 | KNR 5-10 0604-06-020 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napiecie do 1kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 – Cu K 4 mm2 | szt | 6,00 |  |  |
| 31.36 | KNNR 5 0727-02-020 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 4 | szt | 14,00 |  |  |
| 31.37 | KNNR 5 1204-01-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 – Cu 4 mm2 | szt | 4,00 |  |  |
| 31.38 | KNNR 5 1204-01-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 – Cu 2,5 mm2 | szt | 4,00 |  |  |
| 31.39 | KNNR 5 1203-01-020 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt | 10,00 |  |  |
| 31.40 | KNNR 5 1206-07-020 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewody lub kable o przekroju żyły do 6 mm2, 5-żyłowe cu | szt | 4,00 |  |  |
| 31.41 | A W | Obsługa geodezyjna | 100 m | 1,70 |  |  |
| 31 | Montaż instalacji elektrycznych zasilających urządzenia technologiczne Razem |  |
| 32 | Instalacje oświetleniowe w studniach głębinowych i zbiorniku retencyjnym |
| 32.1 | KNNR 5 0206-01-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju zył do 7,5 mm2 układane KNUR.t. w podłożu betonowym – YDY 2x1,5 mm2 | m | 30,00 |  |  |
| 32.2 | KNNR 5 0301-03-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym | szt | 6,00 |  |  |
| 32.3 | KNNR 5 0307-01-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt | 3,00 |  |  |
| 32.4 | KNNR 5 0308-05-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane, obciążalność 16a, przekrój przewodu do 2,5 mm2 – gniazdo wtyczkowe 24 Vb | szt | 3,00 |  |  |
| 32.5 | KNNR 5 0504-02-090 | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane – oprawa OPKZ 60W z żarówką 20W 24V | kpl | 3,00 |  |  |
| 32.6 | KNNR 5 0406-01-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – skrzynki RO IP65 z listwami zaciskowymi | szt | 3,00 |  |  |
| 32 | Instalacje oświetleniowe w studniach głębinowych i zbiorniku retencyjnym Razem |  |
| 33 | Montaż połączeń wyrównawczych |
| 33.1 | KNNR 5 0907-06-040 | Układanie uziomów w rowach kablowych – FeZn 25x4 mm | m | 62,00 |  |  |
| 33.2 | KNNR 5 0602-02-040 | Przewody uziemniąjące i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym – FeZn 25x4 mm | m | 42,00 |  |  |
| 33.3 | KNNR 5 0612-06-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt – płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych | szt | 1,00 |  |  |
| 33.4 | KNNR 5 0613-01-020 | Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 30 mm | szt | 6,00 |  |  |
| 33.5 | KNNR 5 0613-02-020 | Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm | szt | 5,00 |  |  |
| 33 | Montaż połączeń wyrównawczych Razem |  |
| 34 | Pomiary elektryczne |
| 34.1 | KNNR 5 1301-01-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 18,00 |  |  |
| 34.2 | KNNR 5 1301-02-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 5,00 |  |  |
| 34.3 | KNNR 5 1302-02-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia , kabel n.n. o ilości żył - 3 | odcinek | 3,00 |  |  |
| 34.4 | KNNR 5 1302-03-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia , kabel n.n. o ilości żył - 4 | odcinek | 6,00 |  |  |
| 34.5 | KNNR 5 1302-04-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n. o ilości żył - 5 | odcinek | 2,00 |  |  |
| 34.6 | KNNR 5 1304-01--020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |  |  |
| 34.7 | KNNR 5 1304-02-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub robocze, za każdy następny pomiar | szt | 11,00 |  |  |
| 34.8 | KNNR 5 1304-05-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |  |  |
| 34.9 | KNNR 5 1304-06-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, za każdy następny pomiar | szt | 11,00 |  |  |
| 34.10 | KNNR 5 1305-01-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |  |  |
| 34.11 | KNNR 5 1305-02-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 12,00 |  |  |
| 34 | Pomiary elektryczne Razem |  |
| cz. VII | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach - Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne Razem |  |
| cz. VIII | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – wewnętrzna linia zasilająca wlz i przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej |
| 35 | Montaż instalacji wlz |
| 35.1 | KNNR 5 0403-03-020 | Urządzenia rozdzielcze [zestawy] o masie powyżej 20 kg mocowane na fundamentach prefabrykowanych – szafka pomiarowa SP w obudowie OP85F+OP85D [lub typ równoważny] | szt | 1,00 |  |  |
| 35.2 | KNP 18 1349-04-020 | Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym do 5 odpływów | szt | 1,00 |  |  |
| 35.3 | KNNR 5 0701-02-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kategorii III – wykop dł. 64 m 0,8x0,4 m | m3 | 20,48 |  |  |
| 35.4 | KNNR 5 0705-01-040 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140 mm – DVK 75 mm | m | 10,00 |  |  |
| 35.5 | KNNR 5 0706-01-040 | Nasypanie warstwy piastuna dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 128,00 |  |  |
| 35.6 | KNNR 5 0707-03-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folia kalendrową z pcw uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm –YKSY 4x70 mm2 | m | 54,00 |  |  |
| 35.7 | KNNR 5 0713-03-040 | Układanie kabli o masie do 3,0 kg /m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych –YKY 4x70 mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 35.8 | KNNR 5 0713-03-040 | Układanie kabli o masie do 3,0 kg /m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych –YKY 4x70 mm2 | m | 3,00 |  |  |
| 35.9 | KNNR 5 00702-02-060 | Zasypanie ręczne rowów dla kabli, grunt kat III, zasypanie wykopu dł. 64,0 m, 06x0,4m | m3 | 15,36 |  |  |
| 35.10 | KNR 5-10 0603-08-020 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kV. zarobienie na sucho końca kabla 4- żyłowego, o przekroju żył do 120 mm2 – końcówka 2ka-70 mm2 | szt | 4,00 |  |  |
| 35.11 | KNNR 5 0907-06-040 | Układanie uziomów w rowach kablowych – bednarka FeZn 25x4 mm | m | 5,00 |  |  |
| 35.12 | KNR 4-03 1129-03-020 | Demontaż tablicy licznikowej – demontaż tablicy pomiarowej z istniejącego złącza | szt | 1,00 |  |  |
| 35.13 | KNNR 5 1302-03-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia , kabel n.n. o ilości żył - 4 | odcinek | 2,00 |  |  |
| 35.14 | KNNR 5 1304-01-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |  |  |
| 35.14 | KNNR 5 1304-05-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1,00 |  |  |
| 35.15 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00 |  |  |
| 35 | Montaż instalacji wlz Razem |  |
| cz. VIII | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – wlz i przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej Razem |  |