| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| cz. IX | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach – zagospodarowanie terenu SUW |
| 35. | Droga dojazdowa do SUW |
| 35.1 | KNNR 6 1005-020-050 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki | m2 | 160,00 |  |  |
| 35.2 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 160,00 |  |  |
| 35.3 | (AW) kalkulacja własna Nr 1 | Kalkulacja własna. Ułożenie siatki wzmacniającej np. Hatelit C40/17 | m2 | 160,00 |  |  |
| 35.4 | KNNR 6 0108-02010-034 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym. Średnio 50kg/1m2 | t | 8,00 |  |  |
| 35.5 | KNNR 6 0309-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 160,00 |  |  |
| 35 | Droga dojazdowa do SUW Razem |  |
| 36. | Drogi wewnętrzne na terenie SUW |
| 36.1 | KNNR 6 1005-020-050 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu, kostki | m2 | 400,00 |  |  |
| 36.2 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 400,00 |  |  |
| 36.3 | (AW) AW 0 | Kalkulacja własna. Ułożenie siatki wzmacniającej np. Hatelit C40/17 | m2 | 400,00 |  |  |
| 36.4 | KNNR 6 0108-02010-034 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodemsamowyładowczym. Średnio 50kg/1m2 | t | 20,00 |  |  |
| 36.5 | KNNR 6 0309-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 400,00 |  |  |
| 36 | Drogi wewnętrzne Razem |  |
| 37. | Place postojowe - 5 miejsc postojowych |
| 37.1 | KNNR 1 0507-01-050 | Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 65,00 |  |  |
| 37.2 | KNNR 1 0507-020-050 | Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu. Razem 10cm | m2 | 65,00 |  |  |
| 37.3 | KNNR 6 0101-030-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 | 65,00 |  |  |
| 37.4 | KNNR 6 0113-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 65,00 |  |  |
| 37.5 | KNNR 6 0113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 65,00 |  |  |
| 37.6 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 25,00 |  |  |
| 37 | Place postojowe Razem |  |
| 38. | Chodniki |
| 38.1 | KNNR 1 0507-01-050 | Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 180,00 |  |  |
| 38.2 | KNNR 6 0101-020-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 | 180,00 |  |  |
| 38.3 | KNNR 6 0502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 180,00 |  |  |
| 38.4 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 240,00 |  |  |
| 38.5 | KNR 2-31I 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki F=0.04m2 | m3 | 9,60 |  |  |
| 38 | Chodniki Razem |  |
| 39 | Ogrodzenie terenu |
| 39.1 | KNR 2-25 0307-04 | Demontaż / rozbiórka istniejącego ogrodzenia [ 300 x 1,8 = 540 m2] | m2 | 540,00 |  |  |
| 39.2 | KNNR 1 0305-01 | Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość wykopu do 1,5 m - pod słupki | m3 | 230,00 |  |  |
| 39.3 | KNNR 1 03318-01 | Zasypanie wykopów szer. 0,8-2,5 o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kat. I-III | m3 | 230,00 |  |  |
| 39.4 | KNNR 1 0301-01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. I-II - wywóz nadmiaru | m3 | 230,00 |  |  |
| 39.5 | KNNR 2 1603-02 | Ogrodzenie z siatki stalowej ocynk. gr 2 mm powleczonej tworzywem sztucznym kolor zielony 0,5 mm, H = 1,80 m, drut fi 3 mm na słupkach stalowych powlekanych z PCV 50,00 x 6,0 mm, H = 2,70 m ; słupki bezpodporowe - 109 sztuk; słupki dwupodporowe 0 16 sztuk; obsadzonych w fundamentach; o rozstawie 2,40 m - kolor ciemny brąz | m | 300,00 |  |  |
| 39.6 | KNNR 2 0107-02 | Betonowanie konstrukcji fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym stóp fundamentowych B-15; roboty betonowe o obj. nie przekraczającej 1 m3 w jednym miejscu | m3 | 16,60 |  |  |
| 39.7 | KNR 1 4-01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - pod malowanie istniejącej bramy i furtki | m2 | 6,12 |  |  |
| 39.8 | KNR 4-01 1212-05 | Malowanie istniejącej bramy i furtki - analogia/ dwukrotne malowanie farba olejną at | m2 | 6,12 |  |  |
| 39 | Ogrodzenie terenu Razem |  |
| 40 | Oświetlenie terenu SUW |
| 40.1 | KNR-W 05-10-0316-0200 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 26,00 |  |  |
| 40.2 | KNR-W 05-1--0317-0200 | Zasypanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 26,00 |  |  |
| 40.3 | KNR-W 05-10-0301-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 67,20 |  |  |
| 40.4 | KNR-W 05-10-0103-0200 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych -z przykryciem folią | m | 80,00 |  |  |
| 40.5 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach słupów | m | 5,30 |  |  |
| 40.6 | KNR-W 02-01-0707-0100 | Wykopy ręczne o głębokości do 2m w gruncie kat. III wraz zasypaniem do słupów oświetleniowych | m3 | 2,00 |  |  |
| 40.7 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat. I-III [ słup stalowy profilowany ocynk. , posadowiony na fundament B-120 / lub słup równoważny/ | szt | 2 |  |  |
| 40.8 | KNR-W 05-10-1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych na słupie | szt | 2 |  |  |
| 40.9 | KNR-W 05-10-1001-0400 | Montaż złącz bezpiecznych w wnęce słupa | szt | 2 |  |  |
| 40.10 | KNR-W 05-10-1004-0100 | Wciąganie przewodów w słup [3x2,5 mm2] | m | 18,00 |  |  |
| 40.11 | KNR-W 05-10-1005-0700 | Montaż na zamontowanych wysięgnikach opraw + oprawy , np. SGS 103/104 70W lub równoważne | szt | 2 |  |  |
| 40.12 | KNR-W 05-10-0803-0200 | Montaż ograniczników przepięć dla linii niskiego napięcia | kpl | 1 |  |  |
| 40.13 | KNR-W 05-08-0608-0700 | Układanie bednarki w rowach kablowych | m | 80,00 |  |  |
| 40.14 | KNR-W 05-10-0810-0400 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3m w gruncie kat. III | szt. | 2 |  |  |
| 40.15 | KNR-W 05-10-0810-0600 | Uziomy zestali profilowanej miedziowane [ następne 1,5 m długości] | szt | 8 |  |  |
| 40.16 | KNR-W 04-03-1205-0500 | Pomiar zerowania opraw / pierwszy | pomiar | 1 |  |  |
| 40.17 | KNR-W 04-03-1205-0600 | Następny pomiar zerowania opraw | pomiar | 3 |  |  |
| 40.18 | KNR-W 04-03-1208-0100 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1 - fazowym | pomiar | 1 |  |  |
| 40.19 | KNR-W 04-03-1208-0200 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 3 |  |  |
| 40.20 | KNR-W 04-03-1203-0200 | Badanie linii kablowej NN o ilości żył 4 | odc | 4 |  |  |
| 40.21 | KNR-W 04-03-1205-0100 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 40.22 | KNR-W 04-03-1205-0200 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 40.23 | Analiza własna | Włączenie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego do złącza kablowego i jego niezbędna przebudowa | komplet | 1 |  |  |
| 40.24 | Analiza własna | Demontaż / rozbiórka istniejącej linii napowietrznej i słupów betonowych | komplet | 1 |  |  |
| 40 | Oświetlenie ternu SUW Razem |  |
| 41 | Analiza własna | Geodezyjny pomiar powykonawczy | Komplet | 1 |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu Razem część IX |  |