SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 223, poz.1655 z 2007r.]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morsko”

# TOM II

CZĘŚĆ OGÓLNA

D/ Formularz cenowy

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

D.   FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie  aglomeracji Krosno Odrzańskie -  budowa  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości  Morsko”

| Lp. | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna Morsko Kolektory: KS – 34 PVC, DN 200, L= 178,50 m KS - 34.1 PVC, DN 200, L= 52,5 m KS – 34.2 PVC, DN 200, L= 90,5 m |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 1.1 | KNNR 6 201-4 | Odtworzenie drogi gruntowej | M2 | 757,50 |  |  |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe razem: |  |
| 2 | Roboty ziemne |
| 2.1 | KNNR 1 210 -3 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60 m 3, w gruncie kat. III-IV | M3 | 1 115,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 1 301-2 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 3 km, kat. gruntu III | M3 | 124,00 |  |  |
| 2.3 | KNNR 1 313-4 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stal.(wypryskami),wykopów szerokości do 1,0 m i głębokości do 3,0m, umocnienie ażurowe w gruntach III –IV kat. | M2 | 1432,00 |  |  |
| 2.4 | KNNR 1 315-5 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat. I-IV wraz z rozbiórka, palami szalunkowymi stal.(wypryskami), głębokość umocnienia do 6,0 m | M2 | 520,00 |  |  |
| 2.5 | KNNR 1 214-2 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV | M3 | 943,00 |  |  |
| 2.6 | KNNR 1 206-4 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach transportem urobku samochodami samowyła -dowczymi na odległ. do 3 km koparki o poj. łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II – odwóz nadmiaru ziemi | M3 | 296,00 |  |  |
| 2.7 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic zakażmy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV | M3 | 296,00 |  |  |
| 2.8 | KNNR 1 605-2 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez osypki do głębokości 6,0m | szt | 323,00 |  |  |
| 2.9 | kalkulacja własna1-1 | Pompowanie wody na odcinku 321,5 mb | m-g | 2 315,00 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne razem: |  |
| 3 | Roboty montażowe |
| 3.1 | KNNR 4 1411-3 | Podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm | M3 | 59,00 |  |  |
| 3.2 | KNR 11 501-5 | Osypka z kruszyw naturalnych dowiezionych – piasek grub. 30 cm | M3 | 138,60 |  |  |
| 3.3 | KNNR 4 1308-3 | Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm | M | 303,00 |  |  |
| 3.4 | KNNR 4 1413-3 | Studnia z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3m z płytą i pierścieniem odciążającym z włazem DN 600 z wypełnieniem betonem | studnia | 15,00 |  |  |
| 3.5 | KNNR 4 1413-4 | Studnia z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm za każde 0,5 m różnicy głębokości | M | -2,00 |  |  |
| 3.6 | KNNR 4 1427-2 | Przejście szczelne PVC 200 | Szt. | 31,00 |  |  |
| 3.7 | KNNR 4 1427-1 | Przejście szczelne PVC 160 | Szt. | 12,00 |  |  |
| 3.8 | KNNR 4 1308-2 | Rura spadowa PVC 160 w studzienkach kaskadowych | M. | 2,90 |  |  |
| 3.9 | KNNR 4 1308-3 | Rura spadowa PVC 200 w studzienkach kaskadowych | M | 1,70 |  |  |
| 3.10 | KNNR 4 1023-5 | Kształtki z PVC DN 200, dwukielichowe (trójnik 200/200- 2 szt; kolano DN 200 – 2 szt). | szt | 4,00 |  |  |
| 3.11 | KNNR 4 1023-4 | Kształtki z PVC DN 160, dwukielichowe (trójnik 160/160-4 szt; kolano DN 16 – 4 szt). | szt | 8,00 |  |  |
| 3.12 | KNNR 4 1413-70 | Podstawa studni murowana | M3t. | 15,00 |  |  |
| 3.13 | KNNR 4 1610-2 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | odcinek | 15,00 |  |  |
| 3.14 | KNNR 7 206-1 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia (7szt) | t | 0,04 |  |  |
| 3 | Roboty montażowe Razem |  |
| I | Morsko - kolektory: KS–34, KS-34.1, KS-34.2 Razem |  |
| II | Morsko – przykanaliki do KS-34, KS-34.1, KS-34.2 L = 84,00 m, 8 szt. |
| 4 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe |
| 4.1 | KNNR 6 802-4 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr 4 cm, mechanicznie [R=2;S=2] | M2 | 13,00 |  |  |
| 4.2 | KNNR 6 801-2 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, mechanicznie[R=2;S=2] | M2 | 13,00 |  |  |
| 4.3 | KNNR 6 113-3 | Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna , gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm | M2 | 13,00 |  |  |
| 4.4 | KNNR 6 308-1 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | M2 | 13,00 |  |  |
| 4.5 | KNUR 6 309-2 | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | M2. | 13,00 |  |  |
| 4.6 | KNNR 6 201-4 | Odtworzenie nawierzchni gruntowej | M2 | 15,00 |  |  |
| 4.7 | KNR 4-01 1101-2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl.. 5 km | M3 | 6,00 |  |  |
| 4.8 | KNR 4-01 1101-5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty km odl. transportu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl.. ponad 1 km [S=4] | M3l | 6,00 |  |  |
| 4.9 | KNR 2-25 307-3 | Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie | M2 | 10,80 |  |  |
| 4.10 | KNR 2-25 307-1 | Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - budowa | M2 | 10,80 |  |  |
| 4 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe Razem |  |
| 5 | Roboty ziemne |
| 5.1 | KNNR 1 210 -3 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60 m 3, w gruncie kat. III-IV | M3 | 38,00 |  |  |
| 5.2 | KNNR 1 301-2 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 3 km, kat. gruntu III | M3 | 113,00 |  |  |
| 5.3 | KNNR 1 313-4 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stal.(wypryskami),wykopów szerokości do 1,0 m i głębokości do 3,0m, umocnienie ażurowe w gruntach III –IV kat. | M2 | 327,00 |  |  |
| 5.4 | KNNR 1 214-2 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV | M3 | 103,00 |  |  |
| 5.5 | KNNR 1 206-4 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach transportem urobku samochodami samowyła -dowczymi na odległ. do 3 km koparki o poj. łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-III – odwóz nadmiaru ziemi | M3 | 48,00 |  |  |
| 5.6 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic zakażmy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV | M3 | 48,00 |  |  |
| 5 | Roboty ziemne Razem |  |
| 6 | Roboty montażowe |
| 6.1 | KNNR 4 1411-3 | Podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm | M3 | 13,90 |  |  |
| 6.2 | KNR 11 501-5 | Osypka z kruszyw naturalnych dowiezionych – piasek grub. 30 cm | M3 | 30,30 |  |  |
| 6.3 | KNNR 4 1308-2 | Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | M | 82,30 |  |  |
| 6.4 | KNNR 4 1417-2 | studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV o średnicy 425 mm, zamknięcie rura teleskopowa Hśr. = 1,9 m | szt | 8,00 |  |  |
| 6.6 | KNNR 4 1610-1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm | odcinek | 8,00 |  |  |
| 6.6 | KNNR 7 206-1 | Podwieszenie istniejącego uzbrojenia (3szt) | t | 0,02 |  |  |
| 6 | Roboty montażowe Razem |  |
| II | Przykanaliki Razem |  |
| III | Przepompownia PS-34 Morsko |
| 7 | Przepompownia PS34 – cz. technologiczna – Roboty montażowe |
| 7.1 | KNNR 4 1413-3 | Komora pomiarowa z kręgów DN 1200 typ BS o głębokości H=2,88 m z pokrywa studzienna i włazem nierdzewnym CWL 600x6000 z odpowietrznikiem | studnia | 2,00 |  |  |
| 7.2 | KNNR 4 1408-1 | Kineza betonowa z B-15 gr. 25 cm w komorze pomiarowej | m | 0,30 |  |  |
| 7 | Przepompownia PS34 – cz. technologiczna Roboty montażowe Razem |  |
| 8 | Komora przepompowni PS-34 - Studnia zapuszczana |
| 8.1 | KNR 2-01 125-1 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [humusu] gr. 15 cm z przerzutem, humus bez darni | m2 | 6,15 |  |  |
| 8.2 | KNR 2-01 125-5 | Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [humusu] dodatek za każde dalsze 5 cm z przerzutem – humus bez darni [ R=5, M=5, S=5] | m2 | 6,15 |  |  |
| 8.3 | KNR 2-10 701-2 | Wykonanie studni żelbetowych konstrukcja noża ze stali StSX [R=0,955] | kg | 334,27 |  |  |
| 8.4 | KNR 2-10 701-1 | Wykonanie studni żelbetowych konstrukcja studni B-37 W ściany grub. 35-40 cm [R=0.955] | m3 betonu | 17,01 |  |  |
| 8.5 | KNR 2- 10 701-4 | Wykonanie studni żelbetowych deskowanie [R=0,955] | m2 | 96,46 |  |  |
| 8.6 | KNR 2-10 701-3 | Wykonanie studni żelbetowych zbrojenie fi 6 mm – 27,75 kg, fi 12 mm – 1057,5 kg [R=0,955] | kg | 1 085,25 |  |  |
| 8.7 | KNNR 1 605-3 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez osypki do głębokości 8,00 m | szt | 8,00 |  |  |
| 8.8 | KNNR 1 603-1 | Pompowanie próbne lub oczyszczające, średnica otworów od 150 d0 500 mm | godz. | 150,00 |  |  |
| 8.9 | KNNR 1 614-2 | Rurociągi stalowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150-200 mm | m | 50,00 |  |  |
| 8.10 | KNR 2-10 703-2 | Opuszczanie studni żelbetowych przy ręcznym wydobywaniu gruntu nawodnionego na głęb. do 15 m w gruncie kat. III [R=0,955] | m3 | 38,28 |  |  |
| 8.11 | KNR 2-10 706-2 | Wypełnienie studni betonem w gruntach nawodnionych – korek gr. 70 cm B37 W8 [R=0,955] | m3 | 2,90 |  |  |
| 8.12 | KNR 2-10 706-3 | Wypełnienie studni żwirem gr. 0,14 m | m3 | 0,46 |  |  |
| 8.13 | KNNR 2 601-4 | Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych z papy jutowej na lepiku, dwuwarstwowe | m2 | 3,14 |  |  |
| 8.14 | KNR 2-10 706-4 | Zabetonowanie dna studni – warstwa wyr. B-20 gr. 5 cm | m3 | 0,16 |  |  |
| 8.15 | KNNR 2 601-3 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy jutowej na lepiku jednowarstwowe | m2 | 3,14 |  |  |
| 8.16 | KNNR 2 601-4 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy jutowej na lepiku, dwuwarstwowe | m2 | 3,14 |  |  |
| 8.17 | KNNR 2 1202-2 | Warstwa wyrównawcza pod posadzki , zatarta na gładko, gr. 20 mm | m2 | 3,14 |  |  |
| 8.18 | KNR 2-10 706-4 | Zabetonowanie dna studni – płyta denna B 37 W8 gr. 20 cm [R=0,955] | m3 | 0,83 |  |  |
| 8.19 | KNR 2-02 617-3 | Taśma bentonitowa | m | 7,22 |  |  |
| 8.20 | 1-1 | Osadzenie rury filtracyjnej fi 133/5 – 26,77 kg | szt | 1,00 |  |  |
| 8.21 | KNR 0-32 IGM- na prawach norm zak.. 634-2 | Analogia: Kołnierz z papy termozgrzewalnej gr. 5 mm fi 600 | miejsc. | 1,00 |  |  |
| 8.22 | KNNR 2 1202-6 | Posadzki betonowe, zatarte na gładko, gr. 25 mm z dodatkiem Eurolan HL-wg | m2 | 3,14 |  |  |
| 8.23 | KNNR 2 1202-7 | Posadzka betonowa – zmiana grub. o 10 mm [R=3,5; M=3,5; S=3,5] | m2 | 3,14 |  |  |
| 8.24 | KNR 2-02 1915-4 | Betonowanie skosów nie zbrojonych B37 - kineta | m3 | 0,75 |  |  |
| 8.25 | KNR 2-02 1902-7 | Deskowanie skosów | m2 | 4,02 |  |  |
| 8.26 | KNR 2-02 1106-4 | Wypalanie powierzchni kinety [M=0, S=0] | m2 | 4,02 |  |  |
| 8.27 | KNR 2-02 1927-2 | Montaż i demontaż rur o średnicy 50 mm | m | 50,00 |  |  |
| 8.28 | KNR 2-02 1927-4 | Montaż i demontaż zaślepień | kg | 100,00 |  |  |
| 8.29 | KNR 2-02 1927-6 | Napełnianie woda zbiorników turami o średnicy 50 mm | m3 wody | 16,14 |  |  |
| 8.30 | KNR 2-02 1927-8 | Próba szczelności zbiornika | próba | 1,00 |  |  |
| 8.31 | KNR 2-02 1927-10 | Spust wody w sposób wymuszony | m3 | 16,14 |  |  |
| 8.32 | KNNR 5 605-1 | Montaż uziomów poziomych z płaskownika 25x4 w wykopie o głębokości do 0,6 m, kat. gruntu I-II | m | 3,50 |  |  |
| 8.37 | KNR 2-02 1905-3 | Deskowanie systemowe przekryci monolitycznych | m2 | 5,01 |  |  |
| 8.38 | KNR 2-02 1918-2 | Betonowanie płyt zbrojonych o gr. 15 cm z B25 | m3 | 0,86 |  |  |
| 8.39 | 1-1 | Praca na czas dojrzewania betonu | godz. | 4,41 |  |  |
| 8.40 | KNR 2-02 1909-2 | Montaż zbrojenie ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczych i krzyżowo zbrojonych – prety o średnicy 10-14 mm | t | 0,06 |  |  |
| 8.41 | KNR 2-02 801-2 | Zaprawa MC-RIM-F gr. 3 mm na ścianach studni | m2 | 33,22 |  |  |
| 8.42 | KNR 2-02 801-4 | Zaprawa MC-RIM-F gr. 3 mm lecz poziomo | m2 | 7,16 |  |  |
| 8.43 | KNNR 4 213-7 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym o średnicy 160 mm, h=1,10 m | szt | 1,00 |  |  |
| 8.44 | KNR 2-02 1213-4 | drabina Corol ze stali OH18N9 dług. ponad 4 m z wysuwaną poręcza lub typ równoważny | m | 5,37 |  |  |
| 8.45 | KNR 2-02 1216-4 | Pokrywa wyłazu z uchwytami ze stali OH18N9 o wym. 80 x 120 cm – COROL CWL lub typ równowazny | szt | 1,00 |  |  |
| 8.46 | KNR 2-18 624-1 | Montaż deflektora ze stali nierdzewnej – 19,33 kg | szt | 1,00 |  |  |
| 8.47 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samoch. samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0,25 m3, grunt kat. I-III. Wywiezienie ziemi wydobytej z wykopu | m3 | 40,74 |  |  |
| 8.48 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 k km odl transportu ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [R=2; M=2; S=2] | m3 | 40,74 |  |  |
| 8 | Komora przepompowni PS-34 - Studnia zapuszczana Razem |  |
| 9 | Ogrodzenie przepompowni PS34 Morsko |
| 9.1 | KNNR 1 306-5 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m, kat. gruntu IIIn | dół | 14,00 |  |  |
| 9.2 | KNNR 1 206-4 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samoch. samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-III nadmiar ziemi | m3 | 35,97 |  |  |
| 9.3 | KNNR 1 318-1 | Zasypywanie wykopów szer. 0.8-2,5 m o ścianach pionowych głęb. wykopu do 1,5 m grunt kat. I-III | m3 | 34,15 |  |  |
| 9.4 | KNNR 2 1201-1 | Podkłady betonowe B-10 | m3 | 0,22 |  |  |
| 9.5 | KNNR 2 101-2 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych | m2 | 24,00 |  |  |
| 9.6 | KNNR 2 106-2 | Betonowanie konstrukcji nie zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych B-15 | m3 betonu | 2,06 |  |  |
| 9.7 | KNNR 2 601-6 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe | m2 | 20,80 |  |  |
| 9.8 | KNR 2-02 1804-11 | Ogrodzenie z siatki powlekanej o wys. 1,5 m na słupkach stal. o rozstawie max 2,40 m z rur o średnicy 76 mm | m | 30,50 |  |  |
| 9.9 | KNR 2-02 1807-2 | Słupy przybramowe i narożne z fundamentami o wys. 1,80 m , żelbetowe o przekr. 20x20 cm, B-15 | szt | 6,00 |  |  |
| 9.10 | KNR 2-02 1808-11 | Typowe wrota dwuskrzydłowe szer. 3,5 m – 138,02 kg | kpl | 1,00 |  |  |
| 9.11 | KNR 2-02 1808-11 | Furtka 1,0x1,8 m; 62,01 kg | kpl | 1,00 |  |  |
| 9 | Ogrodzenie przepompowni PS34 Morsko Razem |  |
| III | Przepompownia PS-34 Morsko Ogółem |  |
| 10 | Inne koszty |
| 10.1 | kalkulacja własna | Koszty związane z prowadzeniem robót budowlano- montażowych w pasie dróg gminnych związanych z tymczasową organizacją ruchu | komplet |  |  |  |
| 10.2 | kalkulacja własna | Geodezyjny pomiar powykonawczy | komplet | 1,00 |  |  |
| 10 | Inne koszty Razem |  |
|  | Ogółem koszt netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Ogółem koszt brutto |  |