Krosno Odrzańskie, 2008-04-09

IR.IV-341-09/1/08

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

„Remont w budynku Przedszkola nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Srebrna Góra 2

- wymiana pokrycia dachowego”.

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniu 08-04-2008 r. wpłynęły zapytania  następującej treści:

1)  Dlaczego występuje rozbieżność pomiędzy wielkością powierzchni dachu rozbieranej z papy a powierzchnią pokrycia dachu blachodachówką?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewidział rozbieranie z papy tylko tej części dachu na której wymieniane będą krokwie.

2) Dlaczego w przedmiarze robót nie występują pozycje dotyczące obróbek blacharskich dachu?

Wyjaśnienie:

Pozycje umieszczone w przedmiarze robót są pozycjami scalonymi.

W pozycji 8 mówiacej o pokryciu dachu blachodachówką zawarte powinny być obróbki blacharskie dachu.

3) Ile metrów gąsiorów i płotków śniegowych należy uwzględnic w pozycji 9 przedmiaru robót?

Wyjaśnienie:

Podana wielkość dotyczy łącznie gąsiorów i płotków śniegowych. Płotki śniegowe należy uwzględnić nad wejściami do budynku.

4) Czy zmiana wpozycji 8 dotycząca podanego wymiaru modułu fali może unieważnić ofertę?

Wyjaśnienie:

Zmiana podanego wymiaru modułu fali nie spowoduje unieważnienia oferty.

Zamawiający zwraca uwagę na treść punktu 10.6 SIWZ:

Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim          w terminie ustalonym z Dyrektor Przedszkola (tel. 068 383 5179) oraz zebranie na własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Uwaga!

Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej