## TER BUDOWLANE
ZAŁĄCZNIK 1A / TER 1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 1
/Przedmiar robót/
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 158/19 PRZY UL. SZKOLNEJ 1 w ŁAGOWIE - ETAP III cz.2 - część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego
ROBOTY BUDOWLANE
Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 |  | 3 | 4 |  | 6 | 7
I. |  | BLOK KUCHENNO -DYDAKTYCZNY PIWNICA - koszty kwalifikowalne
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. | ST S-01.00. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, demontaż skrzydeł drzwiowych | kpl | 2
2. | ST S-01.00. | Rozebranie okładzin z płyt g-k | m2 | 25.25
3. | ST S-01.00. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynków | m2 | 45
4. | ST S-01.00. | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z warstwami podbudowy (łączna grubość warstw do 40 cm) | m2 | 112.8
5. | ST S-01.00. | Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji | m3 | 59.83
PODŁOŻA I POSADZKI
6. | ST S-01.00. | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich gr.10 cm | m3 | 11.28
7. | ST S-01.00. | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton C8/10, gr.10 cm | m3 | 11.28
8. | ST S-01.00. | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 112.8
9. | ST S-01.00. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych gr.10 cm | m2 | 112.8
10. | ST S-01.00. | Posadzki cementowe o grubości 5 cm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. | m2 | 112.8
11. | ST S-01.00. | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 20 mm z gruntowaniem podłoża | m2 | 112.8
12. | ST S-01.00. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - z wywinięciem cokołu na ścianę ( cokół wys.10cm, l = 120 mb), z gruntowaniem podłoża | m2 | 112.8
ŚCIANKI I PRZEMUROWANIA
13. | ST S-01.00. | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 3.2
14. | ST S-01.00. | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 12 cm. | m2 | 9.01
15. | ST S-01.00. | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian,ścianki o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo- wapiennej | m2 | 2.83
16. | ST S-01.00. | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. | m | 4.8
TYNKI, MALOWANIE,OKŁADZINY ŚCIENNE
17. | ST S-01.00. | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m2 | 31
18. | ST S-01.00. | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 14
19. | ST S-01.00. | Przygotowanie podłoży: zeskrobanie i zmycie starej farby, ługowanie farby z tynków ścian | m2 | 150.09
20. | ST S-01.00. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych | m2 | 150.09
21. | ST S-01.00. | Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na stropach, z gruntowaniem podłoża | m2 | 112.8
22. | ST S-01.00. | Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na ścianach, z gruntowaniem podłoża | m2 | 150.09
23. | ST S-01.00. | Malowanie technologią natrysku kroplowego ścian (tapety natryskowe) - gruntowanie+ farba podkładowa+farba nawierzchniowa | m2 | 150.09
24. | ST S-01.00. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z gruntowaniem podłoża | m2 | 112.8
25. | ST S-01.00. | Ochrona narożników wypukłych katownikami aluminiowymi o wys. do 3,0 m | szt. | 20
26. |  | STOLARKA DRZWIOWA
27. | ST S-01.00. | Montaż drzwi wewn. pełnych z ościeżnicą stalową ( drzwi d3) | kpl | 2
28. | ST S-01.00. | Wymiana parapetów okiennych o dł 3.5 m | szt. | 2
PLATFORMY SCHODOWE
29. | ST S-01.00. | Platforma schodowa z torem jezdnym | szt. | 2
razem poz.I koszty kwalifikowane |  |  | x |  | x
II. |  | BLOK KUCHENNO - DYDAKTYCZNY PIWNICA - koszty niekwalifikowalne
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
30. | ST S-01.00. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, demontaż skrzydeł drzwiowych | kpl | 13
31. | ST S-01.00. | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. | m2 | 46.53
32. | ST S-01.00. | Rozebranie okładzin z płyt g-k | m2 | 26.85
33. | ST S-01.00. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynków | m2 | 53.58
34. | ST S-01.00. | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych wraz z warstwami podbudowy (łączna grubość warstw do 40 cm) | m2 | 140.5
35. | ST S-01.00. | Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji | m3 | 72.93
PODŁOŻA I POSADZKI
36. | ST S-01.00. | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich gr.10 cm | m3 | 14.05
37. | ST S-01.00. | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton C8/10, gr.10 cm | m3 | 14.05
38. | ST S-01.00. | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 140.5
39. | ST S-01.00. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych gr.10 cm | m2 | 140.5
40. | ST S-01.00. | Posadzki cementowe o grubości 5 cm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. | m2 | 140.5
41. | ST S-01.00. | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 20 mm z gruntowaniem podłoża | m2 | 140.5
42. | ST S-01.00. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - z wywinięciem cokołu na ścianę ( cokół wys.10cm, l = 120 mb), z gruntowaniem podłoża | m2 | 122.4
43. | ST S-01.00. | Posadzki z płytek ceramicznych z izolacją p.wilgociową powłokową dwuwarstwową z gruntowaniem podłoża | m2 | 18.1
44. | ST S-01.00. | Dostawa i montaż wycieraczki wewnetrznej 140x140 cm z wkładami gumowymi i osuszającymi, na profilach aluminiowych | kpl | 1
ŚCIANKI I PRZEMUROWANIA
45. | ST S-01.00. | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 1.5
46. | ST S-01.00. | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 12 cm. | m2 | 41.29
47. | ST S-01.00. | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian,ścianki o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo- wapiennej | m2 | 2.83
48. | ST S-01.00. | kanały wentylacyjne prefabrykowane z obudową z płyt GK | kpl | 1
49. | ST S-01.00. | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. | m | 19.5
TYNKI, MALOWANIE,OKŁADZINY ŚCIENNE
50. | ST S-01.00. | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m2 | 21
51. | ST S-01.00. | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 30
52. | ST S-01.00. | Przygotowanie podłoży: zeskrobanie i zmycie starej farby, ługowanie farby z tynków ścian | m2 | 150.09
53. | ST S-01.00. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych | m2 | 150.09
54. | ST S-01.00. | Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na stropach, z gruntowaniem podłoża | m2 | 140.5
55. | ST S-01.00. | Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na ścianach, z gruntowaniem podłoża | m2 | 292.56
56. | ST S-01.00. | Malowanie technologią natrysku kroplowego ścian (tapety natryskowe) - gruntowanie+ farba podkładowa+farba nawierzchniowa | m2 | 292.56
57. | ST S-01.00. | Dwukrotne lakierowanie ścian ciągów komunikacyjnych do wys. 2 m | m2 | 135.2
58. | ST S-01.00. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z gruntowaniem podłoża | m2 | 140.5
59. | ST S-01.00. | Ochrona narożników wypukłych katownikami aluminiowymi o wys. do 3,0 m | szt. | 20
60. | ST S-01.00. | Okładzina ścian z płytek ceramicznych z wykonaniem izolacji p.wilgociowej powłokowej dwuwarstwowej, z gruntowaniem podłoża | m2 | 87.96
61. | ST S-01.00. | Montaż luster łazienkowych - wbudowanych | szt | 3
62. | ST S-01.00. | Okładziny podwójne z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na gotowym ruszcie. | m2 | 30
63. | ST S-01.00. | Obudowa jednowarstwowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyńczych. | m2 | 90.8
STOLARKA DRZWIOWA
64. | ST S-01.00. | Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą | kpl | 13
65. | ST S-01.00. | Wymiana parapetów okiennych o dł 1.5 m | szt. | 2
Klatka schodowa (P1, K20)
66. | ST S-01.00. | Przygotowanie podłoży do malowania: zeskrobanie i zmycie starej farby, ługowanie farby z tynków ścian, przetarcie tynków | m2 | 157.18
67. | ST S-01.00. | Malowanie ścian (P1, K20): malowanie technologią natrysku kroplowego ścian (tapety natryskowe) - gruntowanie+ farba podkładowa+farba nawierzchniowa | m2 | 110.34
68. | ST S-01.00. | Dwukrotne lakierowanie ścian klatki schodowej do wys. 1,6 m | m2 | 84
69. | ST S-01.00. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z gruntowaniem podłoża | m2 | 46.84
70. | ST S-01.00. | Przygotowanie podłoża pod wykładzinę pvc, demontaż istniejącej okładziny, wyrównanie powierzchni, gruntowanie podłoża | m2 | 54.14
71. | ST S-01.00. | Okładzina posadzek klatki schodowej z wykładziny PVC: podesty, stopnie, podstopnie | m2 | 54.14
razem poz.II koszty niekwalifikowane |  |  | x |  | x
ŁĄCZNIE ROBOTY BUDOWLANE |  |  | x |  | x

## TER elektryczne
ZAŁĄCZNIK 1A / TER 2
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 2
/Przedmiar robót/
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 158/19 PRZY UL. SZKOLNEJ 1 w ŁAGOWIE - ETAP III cz.2 - część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jm | Ilość robót |  | Cena jedn. Netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
I. |  | BLOK KUCHENNO-DYDAKTYCZNY PIWNICA - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. | ST S-02.00. | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy | wyp. | 22
2. | ST S-02.00. | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z | wyp. | 12
3. | ST S-02.00. | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x18W | kpl. | 22
razem poz.I (koszty kwalifikowane) |  |  | x | x |  | x
II. |  | BLOK KUCHENNO-DYDAKTYCZNY PIWNICA KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
4. | ST S-02.00. | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy | wyp. | 26
5. | ST S-02.00. | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z | wyp. | 10
6. | ST S-02.00. | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych1x18W | kpl. | 8
7. | ST S-02.00. | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x18W | kpl. | 18
8. | ST S-02.00. | Linie zasilające dzwonki szkolne | m | 20
9. | ST S-02.00. | Dzwonek szkolny | szt | 1
razem poz.II (koszty niekwalifikowane) |  |  | x | x |  | x
ŁĄCZNIE ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  | x | x |  | x

## TER wod-kan
ZAŁĄCZNIK 1A /TER 3
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 3
/Przedmiar robót/
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 158/19 PRZY UL. SZKOLNEJ 1 w ŁAGOWIE - ETAP III cz.2 - część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego
ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJA
Lp | podstawa wyceny | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | BLOK KUCHENNO DYDAKTYCZNY - PIWNICA - koszty kwalifikowalne (P13,P14)
WENTYLACJA
1. | ST S-03.00. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % z izolacją | mb | 8.7
2. | ST S-03.00. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % z izolacją | mb | 16.2
3. | ST S-03.00. | Nawietrzaki podokienne 5-35m3/h | szt. | 8
4. | ST S-03.00. | Nawietrzaki ścienne 3-35m3/h | szt. | 4
5. | ST S-03.00. | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 125 mm | szt. | 9
6. | ST S-03.00. | Wentylator kanałowy 550m3/h z regulatorem wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej | szt. | 1
7. | ST S-03.00. | Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z cokołem dachowym i podstawą dachową | kpl. | 1
razem poz.I koszty kwalifikowane |  |  | x | x | x
II. | BLOK KUCHENNO DYDAKTYCZNY - PIWNICA - koszty niekwalifikowalne (P2,P3,P5,P8,P9,P10,P11,P12,P15,P16,P17)
WODA ZIMNA, WODA CIEPŁA, CYRKULACJA
8. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m | 16.1
9. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | 22.1
10. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm | m | 46.1
11. | ST S-03.00. | Demontaż baterii umywalkowej, zmywakowej lub natryskowej | szt. | 5
12. | ST S-03.00. | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cem-wap. | m | 84.3
13. | ST S-03.00. | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 84.3
14. | ST S-03.00. | Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm | m | 13.75
15. | ST S-03.00. | Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mm | m | 2.35
16. | ST S-03.00. | Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 25 mm | m | 22.1
17. | ST S-03.00. | Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 50 mm | m | 46.1
18. | ST S-03.00. | Dodatki za pod.dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 5
19. | ST S-03.00. | Próba szczelności instalacji wodociągowych | m | 84.3
20. | ST S-03.00. | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 84.3
21. | ST S-03.00. | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 16.1
22. | ST S-03.00. | Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm | m | 68.2
23. | ST S-03.00. | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wod. z rur z tw. sztucz. o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3
24. | ST S-03.00. | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wod. z rur z tworzyw szt. o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2
25. | ST S-03.00. | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wod. z rur z tworzyw szt. o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1
26. | ST S-03.00. | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża | szt. | 1
27. | ST S-03.00. | Wywóz gruzu wraz z utylizacją | m3 | 0.42
INSTALACJA P.POŻ.
28. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągów stalowych (d 50 - d 32mm) | m | 36.6
29. | ST S-03.00. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm | m | 2
30. | ST S-03.00. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm | m | 1.2
31. | ST S-03.00. | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm | m | 33.4
32. | ST S-03.00. | Próba szczelności instalacji wodociągowych | m | 36.6
33. | ST S-03.00. | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 36.6
KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA
34. | ST S-03.00. | Wykopy wykonywane wewnątrz budynku | m3 | 22.2
35. | ST S-03.00. | Wywóz ziemi i gruzu wraz z utylizacją | m3 | 0.68
36. | ST S-03.00. | Demontaż urządzeń sanitarnych (1 pisuar + 7 umywalek +4 ustępy) | kpl. | 1
37. | ST S-03.00. | Demontaż rury wywiewnej żeliwnej | szt. | 4
38. | ST S-03.00. | Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 mm | szt. | 4
39. | ST S-03.00. | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm | szt. | 1
40. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 26
41. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie | m | 30
42. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 40
43. | ST S-03.00. | Wymiana pionów kanalizacyjnych d 110 | m | 16
44. | ST S-03.00. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych,wraz z podsypką, obsypką, zasypaniem wykopu | m | 21.2
45. | ST S-03.00. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, wraz z podsypką, obsypką, zasypaniem wykopu. | m | 23.2
46. | ST S-03.00. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10.1
47. | ST S-03.00. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6
48. | ST S-03.00. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 7.6
49. | ST S-03.00. | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w ścianach z cegieł | m | 13.6
50. | ST S-03.00. | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł | m | 13.6
51. | ST S-03.00. | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł | m | 10.1
52. | ST S-03.00. | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 10.1
53. | ST S-03.00. | Miski ustępowe wiszące z deską sedesową, ze stelażem montażowym podtynkowym | kpl. | 3
54. | ST S-03.00. | Pisuary ze stelażem montażowym podtynkowym | kpl. | 1
55. | ST S-03.00. | Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna wraz z przyciskiem | kpl. | 4
56. | ST S-03.00. | Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna | kpl. | 1
57. | ST S-03.00. | Umywalki porcelanowe z syfonem ozdobnym | kpl. | 5
58. | ST S-03.00. | Baterie umywalkowe pneumatyczne z mieszaczem z wykonaniem podejść dopływowych | szt. | 5
59. | ST S-03.00. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 5
60. | ST S-03.00. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1
61. | ST S-03.00. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3
62. | ST S-03.00. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 9
63. | ST S-03.00. | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm | szt. | 3
64. | ST S-03.00. | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1
65. | ST S-03.00. | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2
66. | ST S-03.00. | Zawory napowietrzające R75/110 | szt. | 2
67. | ST S-03.00. | Dozowniki do mydła | szt. | 3
68. | ST S-03.00. | Podajniki do papieru toaletowego | szt. | 3
69. | ST S-03.00. | Kosze zamykane | szt. | 3
70. | ST S-03.00. | Suszarki do rąk | szt. | 3
71. | ST S-03.00. | Lustro uchylne w wc dla niepełnosprawnych | szt. | 1
72. | ST S-03.00. | Porecze i uchwyty w wc dla niepełnospr. | kpl. | 1
WENTYLACJA - piwnice (P5, P8, P11, P2)
73. | ST S-03.00. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %, z izolacją | m | 20.6
74. | ST S-03.00. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - rury Flex dn 125 z izolacją | m | 11
75. | ST S-03.00. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej o śr. do d 200 mm, udział kształtek do 35%, z izolacją | mb | 11
76. | ST S-03.00. | Nawietrzaki podokienne 5-35m3/h | szt. | 2
77. | ST S-03.00. | Kratka wywiewna higrosterowana z króćcem dn 125 , 12-75 m3/h | szt. | 4
78. | ST S-03.00. | Wentylator centralny akustyczny 300 m3/h wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej | szt. | 1
79. | ST S-03.00. | Wyrzutnia ścienna o śr. do 200 mm | szt. | 1
WENTYLACJA I p. pom.D2.3, D2.12, D2.13
80. | ST S-03.00. | Wentylacja wywiewna pomieszczeń - wg ST S-03.00/pkt.5.2.3 a) | kpl. | 3
razem poz.II koszty niekwalifikowane |  |  | x | x | x
ŁĄCZNIE roboty sanitarne wod-kan (poz.I+II) |  |  | x | x | x

## TER SANITARNE c.o.
ZAŁĄCZNIK 1A / TER 4
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4
/Przedmiar robót/
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 158/19 PRZY UL. SZKOLNEJ 1 w ŁAGOWIE - ETAP III cz.2 - część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego
ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA C.O.
Lp | podstawa wyceny | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. Netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. |  | BLOK KUCHENNO-DYDAKTYCZNY PIWNICA - koszty kwalifikowalne
ROBOTY DEMONTAŻOWE
1. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm wraz z kosztami usunięcia materiału rozbiórkowego i utylizacji | m | 21.8
2. | ST S-03.00. | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego wraz z kosztami usunięcia materiału rozbiórkowego i utylizacji | kpl. | 2
OBIEG PC (P13,P14)
3. | ST S-03.00. | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 1
4. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600/1400 z głowicą termostatyczną dn 15 mm | szt. | 1
5. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm - 22KV/600/1800 z głowicą termostatyczną dn 15 mm | szt. | 1
6. | ST S-03.00. | Zawory RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
7. | ST S-03.00. | Podejście do grzejników o śr. 15 mm | kpl. | 2
8. | ST S-03.00. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, prowadzone w bruzdach ściennych i posadzkach | m | 12.4
9. | ST S-03.00. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych prowadzone w bruzdach ściennych i posadzkach | m | 9.4
10. | ST S-03.00. | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20mm (N) | m | 21.8
11. | ST S-03.00. | Płukanie instalacji c.o. | m | 21.8
12. | ST S-03.00. | Próby szczelności instalacji c.o. | m | 21.8
razem poz.I koszty kwalifikowane |  |  | x | x | x
II. |  | BLOK KUCHENNO-DYDAKTYCZNY PIWNICA - koszty niekwalifikowalne
ROBOTY DEMONTAŻOWE
13. | ST S-03.00. | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm wraz z kosztami usunięcia materiału rozbiórkowego i utylizacji | m | 84.9
14. | ST S-03.00. | Demontaż grzejników stalowych dwupłytowych wraz z kosztami usunięcia materiału rozbiórkowego i utylizacji | kpl. | 7
OBIEG PC (P2,P3,P5,P8,P9,P10,P11,P12,P15,P16,P17)
15. | ST S-03.00. | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 1
16. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 11KV/600/400 z głowicą termostatyczną dn 15mm | szt. | 1
17. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600/400 z głowicą termostatyczną dn 15mm | szt. | 2
18. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600/520 z głowicą termostatyczną dn 15mm | szt. | 1
19. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600/600 z głowicą termostatyczną dn 15 mm | szt. | 1
20. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600/720 z głowicą dn 15 mm | szt. | 1
21. | ST S-03.00. | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600/1200 z głowicą dn 15 mm | szt. | 1
22. | ST S-03.00. | Zawory RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7
23. | ST S-03.00. | Podejście do grzejników o śr. 15 mm | kpl. | 7
24. | ST S-03.00. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych prowadzone w bruzdach ściennych i posadzkach | m | 32.5
25. | ST S-03.00. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych prowadzone w bruzdach ściennych i posadzkach | m | 10
26. | ST S-03.00. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych prowadzone w bruzdach ściennych i posadzkach | m | 42.4
27. | ST S-03.00. | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 84.9
28. | ST S-03.00. | Płukanie instalacji c.o. | m | 84.9
29. | ST S-03.00. | Próby szczelności instalacji c.o. | m | 84.9
30. | ST S-03.00. | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa : H=16,2kPa, V=0,6dm3/s | kpl. | 1
razem poz.II koszty niekwalifikowane |  |  |  | x | x
ŁĄCZNIE ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA C.O. |  |  |  | x | x

## TER ZESTAWCZA
ZAŁĄCZNIK 1A/ TABELA ZESTAWCZA
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ZESTAWCZA
Nazwa inwestycji |  | MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 158/19 PRZY UL. SZKOLNEJ 1 w ŁAGOWIE - ETAP III cz.2 - część dydaktyczna piwnic bloku kuchennego
lp. | nr tabeli elementów/ dział tabeli | Wyszczególnienie elementów | wartość netto PLN
1. | TER 1 | ROBOTY BUDOWLANE
2. | TER 2 | ROBOTY ELEKTRYCZNE
3. | TER 3 | ROBOTY SANITARNE Instalacje wod-kan
4. | TER 4 | ROBOTY SANITARNE Instalacja C.O.
ŁĄCZNIE DLA INWESTYCJI wartość netto w zł
VAT
Wartość brutto w zł