nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:        RI.ZP.271.2.2018.MKG

Gmina Łagów 
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie.

Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych.

- LOKALIZACJA

Województwo Lubuskie, powiat świebodziński, Gmina Łagów, działki o numerach ewidencyjnych: 475/2, 130/6, 130/7, 13/8,

w tym na:

- terenie Paru Zamkowego - działki o numerach ewidencyjnych 130/6; 130/7 leżące na terenie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego;

- nabrzeże jeziora Trześniowskiego (Ciecz) – działka o nr ewidencyjnym 475/2,

- Dydaktyczna Ścieżka Zdrowia na działce o nr ewidencyjnym: 13/8.

- ZAKRES INWESTYCJI

Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót (dalej STWiOR) wszystkich branż;

- uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym;

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;

- przeprowadzenie prób, wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich urządzeń i wyposażenia;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;

- prace projektowe realizowane będą w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (PFU), OPZ, SIWZ.

- Roboty budowalne należy wykonać w zakresie wskazanym w OPZ.

WYMAGANY ZAKRES OPRACOWAŃ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- PARK PRZYZAMKOWY (ROBOTY BUDOWLANE)

Zakres rzeczowy:

- oczyszczenie i zabezpieczenie przed degradacją fundamentów po historycznym budynku - adaptacja jako podest pod urządzenia Dydaktycznej Ścieżki Zdrowia,

- adaptacja zachowanej piwnicy po zabytkowym przyzamkowym budynku gospodarczym na funkcje wystawienniczo-rekreacyjne (łącznie z zadaszeniem),

- oczyszczenie brzegu jeziora Trześniowskiego,

- demontaż istniejących pomostów drewnianych,

- umocnienie brzegu poprzez poprowadzenie drewnianej promenady wzdłuż linii brzegowej jeziora i wyprowadzenie jej pomostem nad taflą jeziora,

- wykonanie otworu na promenadzie i rozciągnięcie nad wodą siatki, służącej jako miejsce relaksu,

- montaż małej architektury jako strefy relaksu turysty,

- oczyszczenie Parku Przyzamkowego - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na istniejących drzewach i krzewach,

- wykonanie nasadzeń,

- wykonanie ścieżek,

- wykonanie oświetlenia i iluminacji świetlnej,

- wykonanie systemu monitoringu,

- wykonanie dojazdu do parku od strony amfiteatru,

- wykonanie bram wjazdowych.

- PARK PRZYZAMKOWY  (WYPOSAŻENIE)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaż ławek w zabytkowym Parku Przyzamkowym - ławki z odlewu lub kamienia 
(na trwale związane z podłożem) wraz wyposażeniem ławek w QR Cody, aplikację Augmented Reality i system audio z treścią nawiązującą do przyrody, historii i kultury Łagowa.

- PAWILON ZIELONY (ROBOTY BUDOWLANE)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- demontaż drewnianych bram po dwóch stronach budynku i montaż nowych przeszklonych bram,

- przebudowa Pawilonu Zielonego zawierającego całoroczną galerię wystawienniczą, salę projekcyjną wraz z zapleczem: zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne,

- wykonanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, energetycznej, etc.

- PAWILON ZIELONY  (WYPOSAŻENIE)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wyposażenie w stoły, krzesła,

- sprzęt wystawienniczy,

- automatycznie wysuwany ekran projekcyjny,

- wyposażenie zaplecza kuchennego,

- wyposażenie zaplecza sanitarnego,

- wykonanie oświetlenia,

- wykonanie system monitoringu,

- wykonanie zasilania obiektu w media z zastosowaniem rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii.

- DYDAKTYCZNY DUKT ZDROWIA - URZĄDZENIA I APLIKACJE MOBILNE

Zakres rzeczowy obejmuje:

- opracowanie 1 dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne,

- dostawa tabletów - 6 szt.

- dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem – 1 kpl,

- dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem – 1 kpl,

- dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 kpl.

- DYDAKTYCZNY DUKT ZDROWIA: MAŁA INFRASTRUKTURA, OZNAKOWANIE, TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- uporządkowaniu istniejącej ścieżki,

- oznakowanie ścieżki zawierające informacje łączące edukację przyrodniczą z promocją zdrowego trybu życia,

- montaż urządzeń placu zabaw,

- montażu urządzeń siłowni zewnętrznej,

WYMAGANY ZAKRES WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- PARK PRZYZAMKOWY (ROBOTY BUDOWLANE)

Zakres rzeczowy:

- oczyszczenie i zabezpieczenie przed degradacją fundamentów po historycznym budynku - adaptacja jako podest pod urządzenia Dydaktycznej Ścieżki Zdrowia,

- adaptacja zachowanej piwnicy po zabytkowym przyzamkowym budynku gospodarczym na funkcje wystawienniczo-rekreacyjne (łącznie z zadaszeniem),

- oczyszczenie brzegu jeziora Trześniowskiego,

- demontaż istniejących pomostów drewnianych,

- umocnienie brzegu poprzez poprowadzenie drewnianej promenady wzdłuż linii brzegowej jeziora i wyprowadzenie jej pomostem nad taflą jeziora,

- wykonanie otworu na promenadzie i rozciągnięcie nad wodą siatki, służącej jako miejsce relaksu,

- montaż małej architektury jako strefy relaksu turysty,

- oczyszczenie Parku Przyzamkowego - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na istniejących drzewach i krzewach,

- wycinka drzew i krzewów (wykonać zgodnie z wnioskiem - załącznik nr 2 do PFU),

- wykonanie nasadzeń,

- wykonanie ścieżek,

- wykonanie oświetlenia i iluminacji świetlnej,

- wykonanie systemu monitoringu,

- wykonanie dojazdu do parku od strony amfiteatru,

- wykonanie bram wjazdowych

- PARK PRZYZAMKOWY  (WYPOSAŻENIE)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaż ławek w zabytkowym Parku Przyzamkowym - ławki z odlewu lub kamienia 
(na trwale związane z podłożem), wraz z wyposażeniem ławek w QR Cody, aplikację Augmented Reality i system audio z treścią nawiązującą do przyrody, historii i kultury Łagowa.

- PAWILON ZIELONY (ROBOTY BUDOWLANE)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- demontaż drewnianych bram po dwóch stronach budynku i montaż nowych przeszklonych bram,

- przebudowa Pawilonu Zielonego zawierającego całoroczną galerię wystawienniczą, salę projekcyjną wraz z zapleczem: zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne,

- wykonanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, energetycznej, etc.

- PAWILON ZIELONY  (WYPOSAŻENIE)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wyposażenie zaplecza kuchennego (baterie, zlewozmywak),

- wyposażenie zaplecza sanitarnego (baterie, ceramika sanitarna, itp.)

- wykonanie oświetlenia (oprawy oświetleniowe wraz z oprzyrządowaniem),

- wykonanie system monitoringu,

- wykonanie zasilania obiektu w media z zastosowaniem rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii.

- DYDAKTYCZNY DUKT ZDROWIA: MAŁA INFRASTRUKTURA, OZNAKOWANIE, TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- uporządkowaniu istniejącej ścieżki,

- oznakowanie ścieżki zawierające informacje łączące edukację przyrodniczą z promocją zdrowego trybu życia,

- montaż urządzeń placu zabaw,

- montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, placu

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

45000000-7 	Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty

45453000-7  	Roboty remontowe i renowacyjne

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45240000-1	Budowa obiektów inżynierii wodnej

45233140-2 	Roboty drogowe

45112720-8 	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

43325000-7 	Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI od A do B 
do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz wytyczne zawarte w OPZ.

- TERMINY REALIZACJI

Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej - w terminie do 25 kwietnia 2018 r.

Etap II - wykonanie robót budowlanych - w terminie do 20 listopada 2018 r.

- WYTYCZNE I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Całkowita powierzchnia parku  objętego zakresem zamówienia wynosi około 12 219,00 m2.

- Przewidziane odtworzenie i wykonanie trawników na powierzchni – około 2 500,00 m2.

- Przewidziana powierzchnia otworu z rozciągniętą nad wodą siatką wynosi ok. 20 m2.

- Wykonawca opracuje dokumentację techniczną dla urządzeń i aplikacji mobilnych. Dostawa i montaż urządzeń i aplikacji mobilnych będą przedmiotem oddzielnego postepowania.

- Miejsce włączenia do istniejącej sieci energetycznej i gazowej pokazano w załączniku nr 5 (mapa lokalizacyjna).

- Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności 
i kosztów z nimi związanych, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych itp.

- Na każdym etapie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek zorganizować 
i uczestniczyć w spotkaniach, w siedzibie Zamawiającego, których celem jest informowanie Zamawiającego o zaawansowaniu prac, sygnalizowania ewentualnych problemów wynikających z realizacji zamówienia, na każdym etapie jego realizacji.

Na etapie opracowania dokumentacji technicznej, spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Na każdym etapie realizacji Zamawiający może wnieść uwagi do dokumentacji. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali wykonania nie zawartych 
w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom.

- Zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami.

- Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższa jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w PFU, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy  przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.

- Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone, żadnych urządzeń prototypowych.

- Urządzenia musza posiadać wymagane prawem instrukcje w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających  się do ponownego wykorzystania są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

- WYTYCZNE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:

- Projekt Budowlany

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami.

Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące branże:

- Zagospodarowanie terenu - plansze zbiorcze obiekty, uzbrojenie terenu i drogi 
(w kolorystyce)

- Architektura

- Konstrukcja

- Branża drogowa

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

- Zieleń

- Informacja o BIOZ

- Projekt Wykonawczy

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg

Zawierający wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie 
z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.

- Zagospodarowanie terenu - plansze zbiorcze uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu   (w kolorystyce) - 5 egz.,

- Architektura (z aranżacją wnętrz)

- Konstrukcja

- Branża drogowa

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

- Zieleń

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy uzgodniony m.in. z zarządcą infrastruktury

drogowej

wymagana ilość egzemplarzy - 6 egz. +  1 wersja elektroniczna

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

wymagana ilość egzemplarzy – 5 + wersja elektroniczna - 1 w formacie PDF, 1 w formacie edytowalnym doc

STWiOR powinna zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF i w formacie edytowalnym ath

Z rozbiciem na elementy i branże, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. , (Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

- Kosztorys inwestorski

wymagana ilość egzemplarzy – 6 + wersja elektroniczna w formacie pdf i ath

Z rozbiciem na elementy i branże, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

- Dokumentacja powykonawcza

wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF.

- Wykonawca do przekazywanej Dokumentacji Projektowej dołączy pisemne oświadczenie, że dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i jest kompletna, 
z punktu widzenia celu któremu ma służyć, oraz że zostaje przekazana Zamawiającemu wraz z wykazem tej dokumentacji.

- Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, po stronie Wykonawcy leży powiadomienie gestorów sieci posiadających swoje uzbrojenie  w granicach opracowania, aby mogli przewidzieć modernizację swoich sieci podczas realizacji inwestycji. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) w/w gestorów sieci w terminie 15 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie wtórnika do celów projektowych w formacie wektorowym, w zakresie niezbędnym do przedłożonego opracowania dokumentacji budowlanej.

- Inne  obowiązki Wykonawcy:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min.  warunki techniczne, przyłączeniowe, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę/decyzję                        o zezwoleniu na realizację  /zgłoszenie rozpoczęcia robót, uzgodnienie dokumentacji ZUD, itp.,

- koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.

- Nadzór autorski

  - zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych).

  - Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji 
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

  - Wykonawca jest zobowiązany do poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali wykonania nie zawartych 
w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,

- Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego;

- W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę / roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe)

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie dokumenty przewidziane przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- dziennik budowy,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentację projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy 
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy (oryginał + 1 kopia) dotyczące:

- zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,

- dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklarację zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów,

- uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania robót,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów 
i urządzeń,

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

- instrukcje BHP i p.poż.,

- dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, w tym instrukcje eksploatacji,

- wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- wykaz zamontowanych urządzeń z podaniem typu,

- inne pozostałe dokumenty wymagane przez prawo, w tym wszelkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy przed organem nadzoru budowlanego niewymienione powyżej.

- oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Wynagrodzenie dla Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji określonych części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami OPZ, PFU, w tym w szczególności: wynagrodzenie za prace projektowe i roboty budowlane wraz z pracami towarzyszącymi, koszty uzyskania decyzji 
i pozwoleń, koszty materiałów i urządzeń, koszty transportu, składowania, zagospodarowania odpadków, ewentualne podatki i opłaty administracyjne, koszty stałego pobytu na terenie budowy kierowników robót podczas prowadzenia danych etapów prac, koszt zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robót zaplecza budowy.

Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy robót ujęte w Tabeli elementów ceny ryczałtowej  TECR i potwierdzone w protokołach odbioru częściowego oraz na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru końcowego.

Płatności, jak i odbiory następować mogą jedynie dla skończonych elementów określonych 
w tabeli elementów ceny ryczałtowej TECR.

  - Cena jednostkowa dla elementów określonych w TECR będzie obejmować:

  - PRACE PROJEKTOWE

- koszty opracowania dokumentacji projektowej, w tym koszt opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, STWIZ.

- koszty uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków administracyjnych.

  - ROBOTY BUDOWLANE

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych, urządzeń i wyposażenia wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz odpadów,

- koszty umocnienia i zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów na czas robót koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej,

- wartość pracy wszelkiego sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

- koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej

- koszty ubezpieczeń, zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- koszt dostawy i utrzymania  urządzeń zabezpieczających,

- koszty ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót koszty szkolenia personelu Zamawiającego (Użytkownika),

III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Załącznik nr A - Program funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami, w tym:

    - Załączniki nr 1 – Załączniki rysunkowe, zdjęcia

    - Załącznik nr 2 – Uzgodnienia (wodno – kanalizacyjne, wniosek o wycinkę drzew)

    - Załącznik nr 3 – Kopia mapy zasadniczej

    - Załącznik nr 4 – Opinia geotechniczna

    - Załącznik nr 5 - Mapa z lokalizacją miejsca włączenia do istniejącej sieci energetycznej i gazowe.

    - Załącznik nr B Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej TECR