Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania w formule „zaprojektuj

i wybuduj” obejmujące realizację następującego zadania: ,,Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa dróg gminnych w Łagowie - Etap II (ul. H. Sienkiewicza 003243F , ul. S. Moniuszki 003241F, ul. M. Reya 003242F, ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F, ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F )’’, nr sprawy: RI.271.1.2021.TB .

Zestawienie charakterystycznych parametrów części zamówienia:

| Lp. | Element | Planowana długość odcinka [mb] | Pow. drogi [m2] | Pow. chodnika [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Kolonia | 470 | 2585 | 940 |
| 2 | ul. Mickiewicza | 782 | 4301 | 1564 |
| 3 | ul. Sienkiewicza | 210 | 1155 | 420 |
| 4 | ul. Konopnickiej | 126 | 693 | 252 |
| 5 | ul. Miłosza | 90 | 495 | 180 |
| 6 | ul. Moniuszki | 151 | 830,5 | 302 |
| 7 | ul. Słowackiego | 96 | 528 | 192 |
| 8 | ul. Reja | 110 | 605 | 220 |
| 9 | Ul. Szymborskiej | 93 | 511,5 | 186 |
|  | RAZEM: | 2 128 | 11 704 | 4 256 |

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

I.  w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej (etap projektowania):

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;

b) opracowanie STWiOR dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;

c) opracowanie  przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ;

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń związanych z prowadzeniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Zamawiający  zwraca  uwagę,  iż w przypadku powierzenia prac podwykonawcom  zgodnie z   art.  7  pkt  27)  ustawy  Pzp  przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. Pod pojęciem części zamówienia publicznego należy rozumieć fragment większej całości, którą w przypadku zamówienia w formule „zaprojektuj i buduj” jest m.in. opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej i technicznej wraz z  uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Jeżeli  Wykonawca  nie  dysponuje  osobami  uprawnionymi  do  opracowania  dokumentacji projektowej,  z którymi  ma  zawartą  umowę  o  pracę,  to  każda  inna  forma  opracowania dokumentacji   projektowej   przez osobę fizyczną  (np.  umowa  o  dzieło)  lub  podmiot prowadzący działalność gospodarczą (np. biuro projektów) - jest umową o podwykonawstwo.

SWZ - ,,Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa dróg gminnych w Łagowie - Etap II (ul. H. Sienkiewicza 003243F , ul. S. Moniuszki 003241F, ul. M. Reya 003242F, ul. Kolonia 003236F, ul. A. Mickiewicza 003240F, ul. M. Konopnickiej 003239F, ul. W. Szymborskiej 003238F, ul. Cz. Miłosza 003237F, ul. Słowackiego 003243F )’’ (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) podkreśla, że kluczowym elementem zakwalifikowania danej umowy jako umowy  o  podwykonawstwo  jest  określenie  czy jej  przedmiotem  jest  realizacja  części zamówienia publicznego (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2015 roku, sygnatura  akt  KIO  404/15,  KIO  409/15).  Podwykonawca  jest  podmiotem  realizującym samodzielnie  dającą  się  wyodrębnić  część  zamówienia   (zob.   wyrok   Krajowej   Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2010 roku, sygnatura akt KIO 1117/10). Podwykonawcą jest podmiot, który na podstawie umowy zawartej z wykonawcą zobowiązuje się wykonać część zobowiązania  udzielonego  uprzednio wykonawcy,  który  to wykonawca sam  nie  jest  zdolny do wykonania zamówienia w całości, m.in. tak zarówno ze względów organizacyjnych jak i (lub)  ekonomicznych  czy  technicznych  (zob.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  12 stycznia  2017  roku,  sygnatura  akt  KIO  2480/16).  Ponadto  zgodnie  z  wyrokiem  Sądu Najwyższego  z  dnia  21  lutego  2017  roku  (sygnatura  I  UK  123/16)  o  charakterze  umowy o podwykonawstwo  decydują  jej  cechy  przedmiotowe  z  art.  647  i  nast.  KC,  nie  zaś  sam udział w procesie inwestycyjnym. W zależności od tego, jak strony ułożą między sobą treść stosunku  prawnego,  umowa  z podwykonawcą” może  być  kwalifikowana  jako  umowa  o dzieło (rezultatu) lub oświadczenie usług (zlecenia). Spośród  umów  zawieranych  przez wykonawcę z podwykonawcą większość  powinna  być jednak  kwalifikowana  jako  umowy  o  roboty  budowlane,  natomiast  pozostałe  umowy  o podwykonawstwo,  gdy  przedmiot  świadczenia podwykonawcy nie  będzie  odpowiadał cechom obiektu, kwalifikowane winny być jako umowy o dzieło.

II. w części dotyczącej realizacji robót budowlanych (etap wykonawstwa robót):

a)geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie,

b) zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy oraz kierowanie budową,

c) realizację robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,

d) sporządzenie    geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przyjętej  do  państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego, z przedłożeniem pisemnej  informacji o  zgodności usytuowania  obiektów  budowlanych z projektem zagospodarowania  działki podpisanej przez  osobę  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe (Prawo budowlane -art. 57 ust. 1 pkt 5),

e)naprawę niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót w przypadku ich wystąpienia,

f) Do wykonania podbudowy na ulicach: Szymborskiej, Miłosza, Słowackiego w ilości 80% przewiduje się wykorzystanie kruszyła łamanego 0-31,5 mm z rozebrania istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego  przy prowadzonych robotach drogowych objętych przedmiotem zamówienia.

III. w zakresie pozostałych prac i czynności związanych z zamówieniem:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, lub – jeśli pozwolenie na użytkowanie obiektu nie będzie wymagane – zaświadczenia  o  nie  wniesieniu  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  uwag  do zakończonych robót w przypadku konieczności jego uzyskania,

- montaż na terenie realizacji inwestycji tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji (tablice przekaże Zamawiający),

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. W cenie wykonania zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia  i oznakowania terenu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, usunięcie  materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia, wywozu materiałów i urobku z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, koszty badań, dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sprawdzeń i inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku gdy w SWZ lub jakimkolwiek załączniku do niej, w związku z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wskazany znak towarowy, nazwa własna towaru, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z dokumentacji postepowania (SWZ wraz z załącznikami). Wskazane parametry techniczne należy traktować jako parametry minimalne, co oznacza że dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.

4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz na materiały na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

7. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącymi warunkami w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

Wspólny słownik zamówień:

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

# 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji robót budowlanych) nastąpi w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;

- Wykonanie robót budowlanych wraz z oddaniem obiektu do użytkowania – do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.