**Załącznik 1 do zapytania ofertowego**

*Znak postępowania RGKRiOŚ.7021.2.49.2021*

**FORMULARZ OFERTOWY**

dotyczący postępowania na zapytanie ofertowe:
 **„Czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej w miejscowości Modrzyca, Osiedle Kwiatowe”**

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: RGKRiOŚ.7021.2.49.2021

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………………………………….…

Tel/fax………………………………………………………………………………….……….

e-mail…………………………………………………………………………………..……….

NIP……………………………………………………………………………………………..

REGON …………………………………………………………………………………………

***1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg zestawienia:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie odcinków sieci do czyszczenia** | **Rodzaj rury i średnica** | **Długość odcinka****( m)** | **Cena netto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1. | Modrzyca, ul. Nowosolska  | PVC Ø =160 | 800 |  |  |
| 2. | Modrzyca, ul. Plater | PVC Ø =110 | 850 |  |  |
| 3. | Modrzyca, ul. Makowa | PVC Ø =110 | 590 |  |  |
| 4. | Modrzyca, ul. Tulipanowa | PVC Ø =110 | 610 |  |  |
| 5. | Modrzyca, ul. Krótka | PVC Ø =90 | 160 |  |  |
| 6. | Modrzyca, ul. Różana | PVC Ø =90 | 100 |  |  |
| 7. | Modrzyca, ul. Magnolii | PVC Ø =90 | 100 |  |  |
| 8. | Modrzyca, ul. Liliowa | PVC Ø =90 | 270 |  |  |
| 9. | Modrzyca, ul. Konwaliowa | PVC Ø =90 | 210 |  |  |
| 10. | Modrzyca, ul. Wrzosowa | PVC Ø =90 | 210 |  |  |
| 11. | Modrzyca, ul. Nagietkowa | PVC Ø =110 | 290 |  |  |
| 12. | Modrzyca, ul. Nagietkowa | PVC Ø =63 | 50 |  |  |
| 13. | Modrzyca, ul. Fiołkowa | PVC Ø =110 | 240 |  |  |
| 14. | Modrzyca, ul. Chabrowa | PVC Ø =110 | 30 |  |  |
| 15. | Modrzyca, ul. Chabrowa | PVC Ø =63 | 340 |  |  |
| 16. | Modrzyca, ul. Rumiankowa | PVC Ø =110 | 90 |  |  |
| 17. | Modrzyca, ul. Rumiankowa | PVC Ø =63 | 280 |  |  |
| 18. | Modrzyca, ul. Miętowa | PVC Ø =110 | 50 |  |  |
| 19. | Modrzyca, ul. Miętowa | PVC Ø =63 | 340 |  |  |
| 20. | Modrzyca, ul. Szałwiowa | PVC Ø =110 | 380 |  |  |
| 21. | Modrzyca, ul. Kowalskiej | PVC Ø =110 | 160 |  |  |
| 22. | Modrzyca, ul. Szkolna | PVC Ø =110 | 150 |  |  |
| 23. | Modrzyca, ul. Dąbrowskiej | PVC Ø =110 | 260 |  |  |
| 24. | Modrzyca, ul. Lubuska | PVC Ø =110 | 260 |  |  |
|  | RAZEM: | 6 160 |  |  |

***2.Termin realizacji zamówienia – od 18 października 2021r. do 19 listopada 2021r.***

***3. Oświadczam że:***

a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, który został określony w zapytaniu ofertowym znak RGKRiOŚ.7021.2.49.2021 i nie wnoszę zastrzeżeń,

b) zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty,

b) posiadam uprawnienia do wykonania określonej usługi i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu;

c) wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu;

d) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia;

e) jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

……………………………… ……………………………………………….

 (miejscowość i data) (podpis wykonawcy lub osób(y) uprawnionej, pieczątka wykonawcy)