ZP/27-13/1/2012 Witnica, dnia 2012-12-31

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:  przetargu nieograniczonego : „ Zaprojektuj i wybuduj Ekologiczny system centralnego ogrzewania w ramach realizacji projektu Bezpieczne Pogranicze- Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. "**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 31 grudnia 2012 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Pytanie nr 1

W ogłoszeniu o przetargu opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego oraz   
w załączonej SIWZ w dniu 2012-12-17 uwidoczniona jest data składania ofert na dzień 02.01.2013 godzina 11:30, identyczna data i godzina uwidoczniona jest na stronie biuletynu zamówień publicznych. W dniu 21 – 12 – 2012 roku na stronie opublikowano zmianę ogłoszenia o przetargu w którym podano termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2.10.2012 godzina 12:00, w dokumencie zmiana SIWZ opublikowanym w dniu 21-12-2012 roku widnieje data składania ofert wyznaczona na dzień „7 stycznia 2013 r. do godz.11:30 ZMIANA 21.12.2012R”

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie ostatecznej daty i godziny składania ofert   
i wprowadzenie odpowiedniej zmiany w ogłoszeniu o przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu nr 523490-2012 z 21 grudnia 2012 r, dokonał zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jak i w zakresie zmiany terminu. Termin składania ofert po zmianie został określony na dzień **7 stycznia 2013 na godzinę 11:30.** Zamawiający podtrzymuje ten termin.

Pytanie nr 2

W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego projektów budowlanych na kotłownię instalację co, wentylację prosimy o podanie następujących informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny technologii w zakresie ekologicznego systemu ogrzewania :

Czy zaprojektowana kotłownia gazowa jest wykonana, a projektowany w ramach zamówienia ekologiczny system ogrzewania ma ją zastąpić czy wspomagać ?

Odpowiedź:

Projektowany system ma wspomagać istniejącą kotłownię.

Pytanie nr 3

W związku z brakiem Programu Funkcjonalno Użytkowego opisującego graniczne wymagania Zamawiającego stawiane Wykonawcom w czasie realizacji Projektu prosimy o określenie konkretnej wymaganej przez Zamawiającego technologii – czy układ ma obsługiwać jedynie ogrzewanie, czy może również ma stanowić rewersyjne źródło chłodu dla potrzeb central wentylacyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że system ma dotyczyć zakresu ogrzewania.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie konkretnej oczekiwanej przez Zamawiającego technologii – pompy ciepła gruntowe, czy pompy ciepła powietrzne ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pompy ciepła mają być powietrzne.

Pytanie nr 5

Zamawiający w SIWZ określa warunki gwarancji w następujący sposób

„

5. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zaproponowanego systemu centralnego ogrzewania, **przedstawi Zamawiającemu świadectwo autoryzacji serwisowej na oferowane urządzenia** które wykonawca użyje podczas realizacji zadania, oraz poda czas reakcji serwisu na zgłoszenie wystąpienia awarii. Zamawiający ustala czas reakcji serwisu do trzech godzin od czasu zgłoszenia.

6. . W w/w okresie gwarancyjnym należy uwzględnić okres gwarancji producenta **absorpcyjnych pomp ciepła**, zaproponowanych do realizacji zadania. Okres gwarancji nie może **być dłuższy niż gwarancja** **producenta** gazowych absorpcyjnych pomp ciepła.”

Czy oznacza to że Zamawiający ogranicza udział w zamówieniu jedynie do firm które mają autoryzację dla pomp ciepła konkretnego producenta ?

Oraz czy oznacza to że Zamawiający ogranicza przetarg jedynie do absorpcyjnych pomp ciepła ?

Jednoczenie zwracamy uwagę na sprzeczność w punkcie 6. w którym Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał trzy letni okres gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia, jednocześnie ograniczając w kolejnym zdaniu Okres gwarancji nie może **być dłuższy niż gwarancja** **producenta** gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Producenci urządzeń najczęściej udzielają dwuletniej gwarancji. W związku z powyższym Zamawiający ogranicza ilość możliwych wykonawców do tych którym producenci zaproponowanych urządzeń udzielają trzyletniej gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza udziału w postępowaniu do konkretnego producenta pomp ciepła.

Producentów pomp ciepła jest kilku na rynku w powyższym przedmiocie zamówienia.

Zamawiający informujemy, że ograniczamy zakres co do gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, gdyż taki przedmiot zamówienia jest wymagany.

Zamawiający wymaga aby wykonawca podał okres gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia. Okres udzielonej gwarancji na uwzględnić okres jaki wykonawca uzyska od producenta absorpcyjnych pomp ciepła.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 95 7515218 lub e-mailem na adres: wrg@witnica.pl . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.