 

 ZP/27-5/1/2014 Witnica, 10 kwietnia 2014 r.

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

 **„Dotyczy postępowania: „Dostawa fantomów i defibrylatora w ramach realizacji projektu "Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy "**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach 9 kwietnia 2014 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

**PYTANIE**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na wybrane pozycję z opisanego w SIWZ sprzętu? Wydzielenie poszczególnych pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz konkurencyjność zaoferowanych cen sprzętu.

**Dotyczy pozycji nr 1 – Fantom dziecko**

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom dziecka posiadający następujące parametry :

- Profesjonalny fantom niemowlęcia do nauki: RKO, użycia AED, wykonywania czynności ratunkowych przy zadławieniu. Fantom nowej generacji, wykonany tak, by łączyć wygodę użytkowania, realizm ćwiczeń i unikalny mechanizm weryfikacji umiejętności z przystępną ceną.

- Wygoda użytkowania i redukcja kosztów - szybka, bezproblemowa zmiana jednorazowych maseczek ochronnych lub filtrów, łatwe w czyszczeniu tworzywo odporne na zabrudzenie i uszkodzenia /brak śladów po elektrodach AED/. Gwarancji trwałości wyrobu - mechanizm kompresji testowany dla ponad pół miliona uciśnięć.

-Realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii - widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), pozwalają na szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED.

-Realne odczucia prowadzenia RKO - konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie prawidłowej wentylacji.

Interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego – uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia: sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący o prawidłowości częstotliwość uciśnięć oraz sygnał dźwiękowy („klik-klak”) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu wpływają na szybsze samodzielne opanowanie umiejętności.

Zestaw zawiera:

fantom ze wskaźnikiem, 10 maseczek ochronnych, nylonową torbę transportową/matę do ćwiczeń.

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych**.**

Zamawiający nie podał nazwy asortymentu Fantoma „dziecko” zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy – Pzp, określił dostatecznie dokładnie i zrozumiale parametry techniczne w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w celu możliwości przygotowania przez Wykonawców oferty. Również w pkt. 3 ppkt.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poinformował Wykonawców, że w przypadku Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują sie jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składania ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). **W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.**

Tak, więc Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych jednak cięży udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.

**PYTANIE**

**Dotyczy pozycji – „Fantom dorosły „**

1. 1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom dorosłego posiadający następujące parametry : Fantom typu BRAD to sprawdzony fanom, łączący w sobie realizm i użyteczność z atrakcyjną ceną.

Tors osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej

- Fantom posiada wyraźnie zaznaczone punkty orientacyjne - na klatce piersiowej krzywizny anatomiczne (łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty) oraz sutki, co umożliwia właściwą lokalizację miejsca ułożenia rąk do masażu serca.

-Wykonany z trwałego winylu, realistyczny opór klatki piersiowej, posiada niezawodny system ułatwiający utrzymanie higieny ćwiczeń i zapobieganie przenoszeniu zakażeń krzyżowych (maski twarzowe z możliwością dezynfekcji i drogi oddechowe, odpinana skóra klatki piersiowej).

- Umożliwia naukę masażu serca oraz poprawnego udrażniania dróg oddechowych przez odgięcie głowy, poszerzonego o realistyczny rękoczyn wysunięcia żuchwy (manewr stosowany od kwalifikacji KPP).

-Dostarczany z zapasem części wymiennych i torbą transportową, która po rozłożeniu może służyć jako mata treningowa.

Fantom zaopatrzony jest w lekki, zasilany bakteryjnie wskaźnik diodowy informujący o poprawności:

- ułożenia dłoni do masażu pośredniego serca

- głębokości ucisku klatki piersiowej

- objętości powietrza dostarczanego poprzez oddechy ratownicze.

Zestaw zawierający : fantom, torba/mata, wskaźnik diodowy, komplet baterii AA, wymienne drogi oddechowe (3 szt.), maski twarzowe (3 szt.).

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie podał nazwy asortymentu Fantoma „dziecko” zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy – Pzp, określił dostatecznie dokładnie i zrozumiale parametry techniczne w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w celu możliwości przygotowania przez Wykonawców oferty. Również w pkt. 3 ppkt.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poinformował Wykonawców, że w przypadku Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują sie jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składania ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). **W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.**

Tak, więc Zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych jednak cięży udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.