 

 ZP/27-5/2/2014 Witnica, 14 kwietnia 2014 r.

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

 **„Dotyczy postępowania: „Dostawa fantomów i defibrylatora w ramach realizacji projektu "Bezpieczne pogranicze - Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy "**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach 11 kwietnia 2014 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 11 kwietnia 2014 roku, która odrzuca wniosek o dopuszczenie fantomu osoby dorosłej z pomiarem na tętnicy szyjnej, zwracam się z prośbą o zmianę decyzji w tej kwestii, ponieważ nie istnieje na rynku produkt spełniające wymagania stawiane przez zamawiającego. Dodatkowo wniosek swój popieram faktem, iż użytkownicy fantomów do nauki resuscytacji (trenerzy pierwszej pomocy) zgodnie twierdzą, że najpewniejszy odczyt tętna następuje właśnie z tętnicy szyjnej, a nie z ramiennej. W związku z powyższym, wnoszę o zmianę decyzji.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Opisane przedmioty zamówienia zarówno fantom „osoba dorosła” jak i „fantom dziecka” odpowiadają potrzebom Zamawiającego. Fantomy osoba dorosłą jaki dziecko powinny posiadać :

Osoba dorosła – stymulowane tętno szyjne,

Dziecko możliwość kontroli tętna na tętnicy ramiennej.

Wszystkie fantomy powinny posiadać możliwość prowadzenia ćwiczeń w zakresie BLS/AED.