Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń na budowę i/lub zgłoszeń  dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnym: 1128/1, 1128/2, 1129, 1130 przy ul. Gorzowskiej 22 w Witnicy”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia 2014 – 2020.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące opracowania:

- Wykonanie inwentaryzacji obiektu dla celów opracowania dokumentacji,

- Ocena stanu technicznego obiektu,

- Koncepcja funkcjonalno -  przestrzenna,

- Projekt Budowlany,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczny,

- Projekt konstrukcyjny,

- Projekt drogowy w tym:

- Zjazd z drogi publicznej,

- parking

- Projekt instalacji sanitarnych w tym:

- wodno – kanalizacyjny,

- ogrzewanie,

- kanalizacja deszczowa

- Projekt instalacji elektrycznych, w tym:

- oświetlenia terenu,

- instalacji niskoprądowych,

- Projekt zieleni i małej architektury,

- Projekt wykonawczy wielobranżowy,

- Projekt aranżacji wnętrz z wyposażeniem

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorskich,

- Specyfikacje techniczne,

- Zestawienie planowanego wyposażenia ruchomego,

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty związane z powyższym zakresem między innymi wskazanie lokalizacji, powierzchni i zakresu wymiany elementów okładzin ściennych i podłogowych, wraz 
z określeniem kolorystyki, faktury oraz wymiarów i kształtu poszczególnych elementów tak, aby komponowały się z pozostałymi – nienaruszonymi elementami okładzin ściennych i podłogowych. Projekt powinien uwzględniać działania rewitalizacyjne mające na celu rekonstrukcję pierwotnej, charakterystycznej architektury obiektu Domu Kultury w Witnicy. Przedmiot zamówienia dotyczy rewitalizacji budynku wzniesionego w stylu klasycystycznym, który w czasach powojennych został pozbawiony detalu architektonicznego, w wyniku likwidacji boniowania elewacji, dekorów, opierzeń dekarskich, pilastrów oraz oryginalnych typowych rozmiarów otworów okiennych itp.

- Opis stanu istniejącego:

Obiekt tworzy zespół budynków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Witnicy przy ulicy Gorzowskiej 22 w Witnicy (zlokalizowany na działkach o numerze ewidencyjnym: 1128/1, 1128/2, 1129, 1130). Zespół budynków składa się :

- Budynek główny,

- przybudówka nr 1,

- przybudówka nr 2,

- sala widowiskowa,

- scena,

- garderoby,

- magazyn,

- wc,

- łącznik.

- przybudówka nr 3

Budynek główny o wymiarach 30,60 m x 12,6 m jest częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym, poddaszem użytkowym oraz dwoma przybudówkami parterowymi z dachami płaskimi zlokalizowanymi w szczytach budynku głównego. Parter budynku w części lewej zajmuje w całości pomieszczenie biblioteki oraz szatni natomiast w części prawej znajduje się biblioteka wraz z czytelnią. Część parterową pomiędzy budynkiem głównym a salą widowiskową zajmuje łącznik komunikacyjny, biuro administracji ośrodka oraz pomieszczenie ekspedycji potraw. Poddasze budynku głównego zajmowane jest przez pracownię plastyczną, pracownię muzyczną oraz pomieszczenie biurowe (pomieszczenia szkoleniowe). Za budynkiem głównym zlokalizowana jest sala widowiskowa wraz z przybudówkami funkcyjnymi tj. sceną, garderobą, wc i magazynkiem sprzętu. Sala widowiskowa jest budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym wieszarowym o spadku 18o, kryty papą na deskowaniu. Przybudówki nr 1, 2, 3 są parterowe, murowane z dachami płaskimi, krytymi papą na deskowaniu. Obiekt nr 10 jest podpiwniczona gdzie znajduje się kotłownia. W chwili obecnej wszystkie budynki są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przybudówka nr 3 zagospodarowana jest na cele Klubu Seniora

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę budynku o dodatkowe pomieszczenia na poczet biblioteki oraz pomieszczenie dla potrzeb prowadzenia zajęć artystycznych i ruchowych oraz magazynek na wyposażenie. W zagospodarowaniu terenu przewiduje się elementy rekreacyjne oraz małej architektury w szczególności takie jak:

ławki, kosze na odpady (w tym kosze na  odchody zwierzęce), klomby ścieżki, miejsce do gier zespołowych, latarnie, miejsce do grilla, siłownia na świeżym powietrzu, scena letnia, elementy placu zabaw,  parking,

- Dodatkowe opisy przedmiotu zamówienia opisują następujące dokumenty:

    - Mapa sytuacyjna – załącznik nr 10,

    - Plan sytuacyjny - załącznik nr 11,

- Terminy wykonania zamówienia:  do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca przedstawi koncepcje zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem przedłożone koncepcje  w/w opracowania i w terminie 7 dni dokona ich sprawdzenia.

- Szczegółowy zakres prac:

- Wykonanie inwentaryzacji obiektu dla celów opracowania dokumentacji, - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Ocena stanu technicznego obiektu - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Koncepcja funkcjonalno -  przestrzenna - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Projekt budowlany - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Projekt wykonawczy wielobranżowy - - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Projekt aranżacji wnętrz z wyposażeniem - 4 egz. wersja papierowa i na płycie CD,

- Przedmiar robót - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Kosztorys inwestorski - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Specyfikacje techniczne - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD,

- Zestawienie planowanego wyposażenia ruchomego -4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja na płycie CD

- Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama 
z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików 
w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz  STWiORB (rozszerzenie .doc)

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

- Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa była zgodna z poniższymi aktami prawnymi:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami), a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 - Warunki Techniczne,

  - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),

  - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr  130 poz. 1389 ze zmianami),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

  - Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

  - innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.