Zielona Góra, 2009-05-11

Znak : RIT - 341 / 17-1  / 09

Sprawa dot. przetargu na remont i rozbudowę remizy OSP we wsi Jarogniewice.

Urząd Gminy Zielona Góra informuje, iż na ogłoszony przetarg nieograniczony dot. remontu i rozbudowy remizy OSP we wsi Jarogniewice wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym zamieszczamy pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Zapytanie Oferenta:

.

- Proszę określić sposób otwierania bramy garażowej. Brak określenia kolorystyki bramy.

- Brak określenia kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej.

W odpowiedzi na złożone zapytania Urząd Gminy Zielona Góra informuje:

ad.1. Brama garażowa segmentowa podnoszona mechanicznie (napęd elektryczny i ręczny), aluminiowa, ocieplana B1, segment 500 mm z oknami „sandwich”, kolor czerwony.

ad.2. Stolarka okienna biała, stolarka drzwiowa brązowa (zgodnie z zamieszczoną kolorystyką elewacji na rys. nr 10 w projekcie budowlano-wykonawczym).

Jednocześnie Urząd Gminy Zielona Góra informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert .