Zielona Góra, dnia 18.04.2011 r.

Znak : ZZP.271.7.2011

Sprawa dot. przetargu na budowę oświetlenia drogowego we wsi Ochla - ul. Kożuchowska, Zawilcowa i Zielonogórska.

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.gminazg.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

budowę oświetlenia drogowego we wsi Ochla - ul. Kożuchowska, Zawilcowa i Zielonogórska.

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 106473 – 2011 z dnia 05.04.2011 r.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słupów oświetleniowych stalowych na słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów wykonanych z kompozytów polimerowych. Dopuszcza się wyłącznie słupy aluminiowe lub stalowe.

Ponadto do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

W PB na ul. Zielonogórskiej i Zawilcowej zaprojektowano słupy z wysięgnikami. W przedmiarze robót brak jest montażu wysięgników dla ww. ulic. Czy tylko na ulicy Kożuchowskiej należy montować słup z wysięgnikiem?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową słupy z wysięgnikami zostały przewidziane na ul. Kożuchowskiej i Zielonogórskiej. Jedynie na ul. Zawilcowej oprawy oświetleniowe należy zamontować bezpośrednio na słupach.

W związku z powyższym

- w kosztorysie ofertowym dot. ul. Zawilcowej w poz. 31 należy wykreślić słowa „na wysięgnikach”;

- w kosztorysie ofertowym dot. ul. Zielonogórskiej należy dodać pozycję dot. montażu wysięgników rurowych (na naszej stronie internetowej WWW.bip.gminazg.pl został załączony poprawiony kosztorys ofertowy w formacie EXCEL)