Zielona Góra, 2011-05-11

Znak: ZZP.271.8.2011

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP Nr 118193 - 2011 z dnia 18.04.2011 r., którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku socjalnego w m. Stożne.

W związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi realizacji zadania „budowa budynku socjalnego w Stożnem” przedkładam odpowiedzi na zapytania wg kolejności wpłynięcia do Urzędu Gminy.

ZAPYTANIA

- Zapytanie 1:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera rozbieżne informacje dotyczące stolarki okiennej. W części opisowej i przedmiarze robót wykazana jest stolarka okienna z PCV, natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej w arkuszu nr 5/A wykazane są do wbudowania okna drewniane – drewniane czy PCV?

Zapytanie 2:

W załączniku nr 9 p.n. „Wzór umowy” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia § 4 p. 4 w p.p. „b” zapisano, że „suma kwot wszystkich faktur za wykonywanie części robót nie może przekroczyć 70 % ceny oferty”, jednocześnie w p.p. „d” zapisano, że „ostatnia faktura związana z zakończeniem i odbiorem robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 20 % całkowitej ceny oferty” – co w sumie stanowi 90%.

Naszym zdaniem w § 4 p. 4 w p.p. „b” zamiast cyfry 70% winna być cyfra 80%. Prosimy o zajęcie stanowiska w/w sprawie.

Ponadto zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia p. 18 p.p. 1 i p.p. 1.2 dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia. W trakcie oględzin stwierdziliśmy, że działka budowlana porośnięta jest krzakami i drzewami owocowymi co wymaga ich wycinki i karczowania. Natomiast zachwaszczona i zanieczyszczona darń z powierzchni całej działki winna być usunięta i wywieziona. W przedmiarze ten rodzaj robót nie występuje, lecz jest konieczny i warunkuje prawidłową dalszą kontynuację prac budowlanych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie „przedmiaru” o tę pozycję robót, bądź wprowadzenie zapisu uzupełniającego do SIWZ o uwzględnienie w cenie oferty pominiętego zakresu robót.

- Zapytanie 3:

1. Czy zapis w SIWZ „Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. Wykonawca powinien samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR sporządzić przedmiar robót, który będzie podstawą wyceny oferty” oznacza, że przedmiary i kosztorysy „ślepe” oparte na tych przedmiarach stanowią „atrapę” i nie obligują w żaden sposób oferenta, co najwyżej mają wykazać zakres robót do wykonania i to nie ujmujący 100% prac (np. roboty budowlane) w internetowej wersji dokumentacyjnej (rysunki, opisy itp.)

2.  Czy w dalszym ciągu Zamawiający podtrzymuje w całości Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ, bo występuje niespójność tego opisu z zakresem robót ujętych we wspomnianych wyżej przedmiarach i kosztorysach (np. ściany zewnętrzne – ocieplane styropianem a wg PT i SIWZ tynk cementowo-wapienny gładki bez ocieplenia).

Analizując rysunki budowlane i dokonując wstępnego obmiaru stwierdziłem, pomijając mniej lub bardziej znaczące różnice w uzyskanych wynikach z wartościami Zamawiającego (na pewno rażący jest błąd w obmiarze pionowych bitumicznych izolacji powłokowych fundamentów, a znacząca pozycja wykonania ścian fundamentowych wylewanych na mokro lub z bloczków betonowych w ogóle nie jest ujęta), że nie ma jednoznaczności między pozycjami kosztorysu inwestora a PT. Poniżej przykłady:

- Przyjętych jest do montażu 38 płyt stropowych (dach) – PT 40 szt.

- Kosztorysowane warstwy stropowe nie odpowiadają PT.

SIWZ stanowi że rozdział V to Specyfikacja techniczna. Taki dokument jest tylko w PT cz. elektryczna. Pozostałe w projektach opisy to nie STWiOR.

Reasumując zwracam się z prośbą o uszczegółowienie i ujednolicenie dla wszystkich potencjalnych oferentów warunków udziału w przetargu (jednoznaczny przedmiar robót Zamawiającego – wszystkie branże). Indywidualnymi zmiennymi w ofercie powinny być tylko czynniki cenotwórcze tj. wartości R, M, S, Kp, Kz. Wszelkie inne koszty związane z realizacją budowy i spełnieniem warunków oraz postanowień SIWZ, Wykonawcy winni uwzględnić stosując stosowne ustalone przez siebie wartości tych czynników.

Zapytanie 4:

1. Czy przy projektowaniu budynku były wykonywane badania geologiczne i poziom wód gruntowych jest miarodajny. Jeśli tak cz Zamawiający może udostępnić oferentom ten materiał.

2 Czy zakres projektowania w przypadku prawdziwości danych na rys K-1.1 obejmował opracowanie PT na roboty ziemne z uwzględnieniem prowadzenia ich w wodzie.

3 Czy Zamawiający może dać gwarancję, że podczas wykonywania robót ziemnych nie będzie występowała woda, lub udzielić szczegółowych informacji w tym temacie.

4 Czy Zamawiający w przypadku zaistnienia ekstremalnych warunków wodnych podczas robót ziemnych wyraża zgodę na zastosowanie specjalistycznego sprzętu i odpowiedniej technologii wykonania robót ziemnych, betonowych i izolacyjnych z rozliczeniem powykonawczym na bazie realizacji tych robót przez przedsiębiorstwo specjalistyczne.

- Zapytanie 5:

Dla zachowania konkurencyjności ofert cenowych dotyczących budowy budynku socjalnego w m. Stożne, zakres robót do wykonania winien być jednakowo określony dla potencjalnych wykonawców uwzględniając ryczałtowy system rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W tej sytuacji pragniemy zwrócić uwagę na pominięcie w przedmiarze „ścian podziemia” znajdujących się na ławach fundamentowych. Na wykonanie tych ścian potrzeba kilkadziesiąt m3 betonu wylewanego w szalunkach.

Jest to istotny element robót ważący na cenę oferty, który winien być uwzględniony przez wszystkich uczestników postępowania przetargowego i wskazany przez Zamawiającego w „przedmiarze robót”, pomimo że „przedmiar robót” ma charakter informacyjny.

Jednocześnie wnioskujemy o odstąpienie od załączania do oferty „zestawienia czynników produkcji” tj. stawki rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy sprzętu i narzędzi, z uwagi na fakt, że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ceny ryczałtowej. A zatem dołączanie szczegółowych informacji cenowych jest niezasadne.

Zapytanie 6:

- W specyfikacji technicznej pojawił się zapis odnośnie piecy kaflowych do ogrzewania pomieszczeń, natomiast w instalacji elektrycznej mamy do czynienia z grzejnikami elektrycznymi do ogrzewania pomieszczeń i takowe są zamieszczone w przedmiarze robót. Jaką opcję należy wycenić w kosztorysie ofertowym; w przypadku grzejników elektrycznych są już przyjęte, w przypadku zaś piecy kaflowych należałoby uzupełnić przedmiar , podać typy, wymiary piecy kaflowych w celu ich poprawnej wyceny ?

- W specyfikacji  jest mowa o westfalkach ze ścianką grzewczą do łazienki a jednocześnie jest też zapis odnośnie zakupu podgrzewacza elektrycznego do przygotowania ciepłej wody- proszę sprecyzować jaki wariant należy wycenić do oferty przetargowej gdyż brak jest w kosztorysie i westfalki i podgrzewaczy na ciepłą wodę?

- ODPOWIEDZI:

- Odpowiedź 1:

W zakresie stolarki okiennej - do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną PCV, profil pięciokomorowy, o współczynniku K=1,2.

- Odpowiedź 2:

W załączniku nr 9 p.n. „Wzór umowy” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w § 4 p. 4 zamiast cyfry 70% winna być cyfra 80%.

W cenie ofertowej należy uwzględnić jako odrębną pozycję wycinkę krzewów o średnim zagęszczeniu, karczowanie pni po drzewach owocowych,. oraz usunięcie darni z całej powierzchni objętej opracowaniem. W ofercie należy przyjąć cenę scaloną.

- Odpowiedź 3:

1. Zamieszczony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i ma  charakter informacyjny. Wykonawca powinien samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej sporządzić przedmiar, który będzie podstawą do wyceny oferty.

2. Elewacja budynku zgodnie z PT i SIWZ ma zostać wykonana w technologii  tynk cementowo-wapienny gładki bez ocieplenia, natomiast pozycja kosztorysu „ocieplenie ścian budynku z cegły płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki” dotyczy ocieplenia nadproży otworów okiennych i drzwiowych do pomieszczeń mieszkalnych, oraz wieńców.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej brakujące specyfikacje techniczne dotyczące branży budowlanej i sanitarnej.

Odpowiedź 4:

1. Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną, którą udostępni na stronie internetowej bip.gminazg.pl

2. Projekt został opracowany w oparciu o wcześniej wykonane badania geologiczne.

3. W odniesieniu do wody gruntowej – w opracowaniu konstrukcyjnym w opisie technicznym jest uwaga że wykonywanie robót fundamentowych powinno być w okresie letnim przy najniższym stanie wód gruntowych, przewidzieć należy odwodnienie igłofiltrami.

4. W przypadku zaistnienia ekstremalnych warunków wodnych podczas robót ziemnych Zamawiający nie przewiduje rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót związanych             z koniecznością odwodnienia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania kosztów wynikających z konieczności odwodnienia terenu w czasie wykonywania robót ziemnych we własnym zakresie.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że wykonanie ścian fundamentowych wykonanych z betonu B 15 lub bloczków betonowych należy uwzględnić w wycenie ofertowej w zakresie przewidzianym            w projekcie wg rysunku nr K-1.0 i nr K-1.1; wysokość ścian od 185 cm do 235 cm; szerokość od 25 cm do 40 cm.

Zgodnie z zapisem w pkt. 11 ppkt. 11 Instrukcji dla Wykonawców, do oferty należy załączyć: Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawki rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Informacje te są niezbędne w przypadku wystąpienia ewentualnych robót uzupełniających, konieczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub zaniechania części robót.

- Odpowiedź 6:

1. Do wyceny jako ogrzewanie należy przyjąć grzejniki elektryczne – zgodnie z projektem robót elektrycznych rys.8/E.

2. W zakresie ciepłej wody użytkowej należy w wycenie uwzględnić dostawę i montaż podgrzewaczy pojemnościowych V=80 l.