Zielona Góra, dnia 16.05.2011 r.

Znak : ZZP.271.13.2011

Sprawa dot. przetargu na budowę oświetlenia drogowego we wsi Zatonie - za Pocztą i w parku.

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.gminazg.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

budowę oświetlenia drogowego we wsi Zatonie - za Pocztą i w parku.

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 129983 – 2011 z dnia 05.05.2011 r.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy:

Wg schematu ideowego nr 4e w parku należy przyjąć oprawy Auris Maxi, a wg kosztorysu ofertowego i opisu technicznego należy przyjąć do wyceny oprawy ELBA.

Proszę o informację, który typ oprawy jest poprawny.

Odpowiedź:

W schemacie ideowym projektant błędnie wpisał typ oprawy Auris Maxi. Prawidłowo winna być wpisana oprawa typu ELBA lub równoważna, o nie gorszych parametrach.