Zielona Góra, dnia 16.05.2011 r.

Znak: ZZP.271.14.2011

Sprawa dot. przetargu na budowę oświetlenia drogowego we wsi Racula – ul. Rodła z osiedlem.

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.gminazg.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

budowę oświetlenia drogowego we wsi Racula - ul. Rodła z osiedlem.

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 129979 – 2011 z dnia 05.05.2011 r.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słupów oświetleniowych stalowych na słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów wykonanych z kompozytów polimerowych. Dopuszcza się wyłącznie słupy aluminiowe.