Zielona Góra, dnia 12.10.2012 r.

Znak sprawy: **ZZP.271.24.2012**

**ZAWIADOMIENIE Nr 1**

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: [www.bip.gminazg.pl](http://www.bip.gminazg.pl)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę oświetlenia drogowego w m. Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich**.Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr **363438 – 2012** z dnia 25.09.2012 r.

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi realizacji zadania pn. „**Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich**” przedkładam odpowiedzi na zapytania:

**WYKONAWCA 1:**

**Zapytanie 1:** Czy Zamawiający dostarczy wraz z projektem budowlano – wykonawczym zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, czy jest on po stronie Wykonawcy - jeżeli tak to czy możliwa jest zmiana terminu wykonania zadania?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Opracowanie tego projektu leży po stronie Wykonawcy. Pozycja została wprowadzona do poprawionej wersji kosztorysu ofertowego (w załączeniu).

Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia tylko w okolicznościach określonych w umowie 3, ust. 3.

**Zapytanie 2:** Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zadania ze względu na brak możliwości prowadzenia prac w pasie drogi wojewódzkiej w okresie zimowym?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia tylko w okolicznościach określonych w umowie 3, ust. 3.

**WYKONAWCA 2:**

**Zapytanie 1:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat i wyposażenie wymienianej szafki oświetleniowej OD234 (remont i rozbudowa wyposażenia szafki OD234 w dodatkowe urządzenia).

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, iż szafka oświetleniowa OD234 jest wyposażona zgodnie z WTP RD Zielona Góra z dn. 19.08.2009 r.

**Zapytanie 2:** Proszę o informację w pozycji 18 kosztorysu: „Wymiana szafy ulicznej sterowniczej sygnalizacji ulicznej o masie do 100 kg - Szafa oświetleniowa SO 2/3 fazowa na słup”, należy wycenić rozbudowywaną szafkę oświetleniową OD234?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający informuje, iż szafka oświetleniowa OD234 nie wymaga wymiany. Szafkę należy wycenić zgodnie z załączonym poprawionym kosztorysem ofertowym.

**Zapytanie 3:** Proszę o informację, w której pozycji kosztorysu ofertowego ująć koszty zajęcia pasa.

**Odpowiedź 3:** Ze względu na to, iż oświetlenie jest częścią infrastruktury drogowej – budowa przedmiotowego oświetlenia jest zwolniona z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Zapytanie 4:** Proszę o informację, w której pozycji kosztorysu ofertowego ująć koszty projektu organizacji ruchu.

**Odpowiedź 4:** Odpowiedź j.w. - przy pytaniu nr 1 Wykonawcy 1.

**Zapytanie 5:** Proszę o informację, w której pozycji kosztorysu ofertowego ująć koszty rozbiórek i odtworzenia nawierzchni.

**Odpowiedź 5:** Zamawiający informuje, iż zamieścił w załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy, w którym dodano pozycje dotyczące prac rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogowej.

**Zapytanie 6:** Proszę o określenie jak umieścić i wycenić możliwe zamienniki opraw i słupów oświetleniowych w kosztorysie ofertowym, który z warunkami SIWZ ma zostać przygotowany ściśle według załączonego przez zamawiającego. Opisy pozycji mogą być niezgodne z możliwymi zamiennikami umieszczonymi w pozycjach materiałowych.

**Zapytanie 7:** Proszę o dokładne określenie jakiego typu oprawy oświetleniowe mają zostać zamontowane na słupach oświetleniowych. W pozycji 9 kosztorysu są oprawy: SGS253/150W, na schemacie ideowym sterowania oświetleniem: oprawy Manta o źródle 1xCDO-TT/152W, planie zagospodarowania terenu: SGS252 ze źródłem CDO-TT 152W.

**Odpowiedź 6 i 7:** Zamawiający informuje, iż nazwę oprawy i źródło podano przykładowo. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw, ale o parametrach nie gorszych od opraw przyjętych w projekcie.

Należy wycenić oprawy:

- źródło światła CDO TT 150W-CRP5X, barwa światła biała,

- oprawa SGS253 z kloszem z włókna szklanego lub równoważna.

**Zapytanie 8:** Proszę o informację, w której pozycji kosztorysu wycenić uziemienie szafek oświetleniowych.

**Odpowiedź 8:** W związku z tym, że szafki oświetleniowe nie będą wymieniane – nie należy wykonywać uziemień szafek oświetleniowych.

**Zapytanie 9:** Proszę o określenie dokładnej ilości uziomów dł. 4,5m, w kosztorysie: 7szt, na planie zagospodarowania terenu: 8szt.

**Odpowiedź 9:** Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 8 szt. Uziomów – zgodnie z poz. 27 załączonego kosztorysu ofertowego.

**WYKONAWCA 3:**

**Zapytanie 1:** W dokumentacji występuje 57 szt. słupów oświetleniowych, a w kosztorysie 54 szt., którą wersję należy wycenić?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, iż należy wycenić 54 szt. lamp. Lampy oznaczone na schemacie: III/1, III/2 i III/3 nie będą wykonywane.

**Zapytanie 2:** W kosztorysie znajdują się wysięgniki – brak danych na temat długości wysięgnika.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wysięgniki o dł. 1,5 m.

**Zapytanie 3:** W projekcie występują oprawy oświetleniowe z źródłem światła 152W, a w kosztorysie 150W, które przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź 3:** Należy przyjąć oprawy oświetleniowe z źródłem światła 150W

**Zapytanie 4:** Rysunek 3/E – proszę o udostępnienie poprawnego planu.

**Odpowiedź 4:** Zamawiający informuje, iż rysunek 3/E jest poprawny.

**Zapytanie 5:** Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych równoważnych?

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych równoważnych.

**Zapytanie 6:** Proszę o informację, gdzie należy zdać zdemontowane oprawy oświetleniowe i wysięgniki?

**Odpowiedź 6:** Zamawiający informuje, iż zdemontowane oprawy oświetleniowe i wysięgniki należy przekazać do RD Zielona Góra – zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA z dn. 19.VIII.2009 r..

**Zapytanie 7:** Czy w przypadku wystąpienia temperatur poniżej 0°C przed zakończeniem prac Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia?

**Odpowiedź 7:** Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia w okolicznościach określonych w umowie 3, ust. 3.

**Uwaga:**

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień **19.10.2012 r.** (godziny bez zmian).

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w zapisie SIWZ:

1. w rozdziale 12 dot. Wadium pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

**„Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 19.10.2012 r. do godz. 10.00”.**

1. w rozdziale 19 dot. Terminu składania ofert, wstęp otrzymuje brzmienie:

**„Oferty należy składać do dnia 19.10.2012 r. do godziny 1000.”.**

1. w rozdziale 20 dot. Otwarcia ofert - pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

**„Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2012r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna), w pok. nr 300 B (II piętro)”.**