Zielona Góra, dnia 18.09.2013 r.

Znak sprawy: **ZZP.271.36.2013**

**ZAWIADOMIENIE Nr 1**

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: [www.bip.gminazg.pl](http://www.bip.gminazg.pl)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę placu zabaw w m. Jarogniewice - PROW**.Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr **375552 – 2013** z dnia 16.09.2013 r.

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie ofertowym dot. wykonania niniejszego zamówienia w pozycji 2 [Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki – dodatek za każde dalsze 5 cm grubości humusu (ponad 15 cm) łącznie do 40 cm. Krotność=5] należy dla podanej ilości **365,00 m2 zastosować krotność 5**. Jednocześnie obmiar 1825,00 m2 (bez zastosowania krotności 5) będzie uznany za poprawny.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w związku z zapisem w sekcji i pkt III.5) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na zadanie j.w., w SIWZ w rozdziale 11 należy wprowadzić pkt. 17 – Karty techniczne urządzeń, bądź zdjęcia lub rysunki wraz z opisem proponowanych urządzeń, potwierdzającym, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.