Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r.

Znak sprawy: **ZZP.271.17.2014**

**ZAWIADOMIENIE Nr 1**

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: [www.bip.gminazg.pl](http://www.bip.gminazg.pl)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę odcinka oświetlenia drogowego we wsi Nowy Kisielin, ul. Odrzańska - etap 2 (20 słupów).** Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr **304840 – 2014** z dnia 12.09.2014 r.

W związku z zapytaniami Oferenta dotyczącymi realizacji zadania pn. „**Budowa odcinka oświetlenia drogowego we wsi Nowy Kisielin, ul. Odrzańska - etap 2 (20 słupów)**” przedkładam odpowiedzi na zapytania:

**Zapytanie 1:** Czy oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, iż nie wymaga gwarancji producenta na materiały wykorzystane przy realizacji inwestycji.

**Zapytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania słupów oświetleniowych z kompozytu.

**Zapytanie 3:** Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

**Odpowiedź 3:** Zamawiający informuje, iż nie wymaga zastosowania słupów oświetleniowych cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44.

**Zapytanie 4:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku.

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa?

**Odpowiedź 4:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert.