## Arkusz1
Załącznik nr 3
Tabela Elementów Ryczałtowych po modyfikacji
Lp. | Element | Obmiar | Ilość | Wartość netto
jednostka
0. | Dokumentacja projektowa
0.1. | Dokumentacja projektowa | kpl. | 1
1. | Modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych
1.1. | Wymiana grzejników wraz z podejściami i orurowaniem | kpl. | 1
1.2. | Nowe podejścia do grzejników istniejących (rurociągi w otulinach) | kpl. | 1
1.3. | Instalacja ciepłej wody | kpl. | 1
1.4. | Instalacja centralnego ogrzewania (4 piony zasilanie powrót; zawory równoważące podpionowe do c.o.) | kpl. | 1
1.5. | Instalacja cwu i cyrkulacji (4 piony cwu+cyrk, ZTB na cyrkulacji | kpl. | 1
1.6. | Rozdzielacz c.o. z rur stalowych DN100 (zasilanie i powrót) 4 obiegi | kpl. | 1
1.7. | Zestawy pompowe z mieszaczami (dla każdego z obiegów) | kpl. | 1
| Włączenie do węzła cieplnego (c.o.+c.w.u.+cyrk.) | kpl. | 1
1.8. | Pompa cyrkualacyjna | kpl. | 1
2. | Roboty termomodernizacyjne
2.1. | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | kpl. | 1
2.2 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Zagruntowanie powierzchni | kpl. | 1
2.3. | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu o grubości 20 cm i jednej warstwy siatki metodą "lekką", mocowanie płyt na kołki rozprężne plastikowe, wykonanie tynków silikonowych ścian i pomalowanie farbami silikonowymi | kpl. | 1
2.3.1. | Roboty wykończeniowe, obróbki blacharskie | kpl | 1
2.4. | Docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu jednej warstwy siatki metodą "lekką", mocowanie płyt na zaprawie łączącej. | kpl. | 1
2.5. | Docieplenie budynków płytami styropianowymi - metoda "lekka". Dopłata za zastosowanie dodatkowej siatki na parterze. | kpl. | 1
2.6. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą "lekką". Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na ścianach piwnic. | kpl. | 1
2.7. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą "lekką". Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach. | kpl. | 1
2.8. | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką". Tynki cienkowarstwowe - tynk kamyczkowy | kpl. | 1
2.9. | Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne. | kpl. | 1
2.10. | Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10 m. | kpl. | 1
2.11. | Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchnięcie granulowanej wełny mineralnej. | kpl. | 1
2.11.1 | Ocieplenie stropu nad piwnicą styropianem o grubości 10 cm. | kpl | 1
2.11.2 | Termomodernizacja stropów/tarasów nad sypialniami. | kpl | 1
2.12. | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem obróbrk i wymianą rur spustowych. | kpl. | 1
2.13. | Okna z PCV jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia | kpl. | 1
3. | Roboty malarskie | kpl. | 1
4. | Instalacja solarna | kpl | 1
5. | Wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED | kpl. | 1
6. | Montaż budek dla ptaków | kpl. | 1
| CAŁOŚĆ KOSZTÓW | Wartość | netto
|  | Podatek | Vat
|  | Wartość | brutto