ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.27.2018.NP)  p.n.:

Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I”

OFERTĘ PRZETARGOWĄ SKŁADA:

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES WYKONAWCY |  |
| TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję |  |
| E-MAIL |  |
| Nr NIP, REGON |  |
| NR RACHUNKU BANKOWEGO na który należy zwrócić wadium |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie oferty ):

| IMIĘ I NAZWISKO: |  |
| --- | --- |
| ADRES: |  |
| TELEFON/FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

za CENA ofertowa BRUTTO (zgodnie z wypełnioną  TER): ……………………………/w tym podatek VAT.

Cena ofertowa (brutto) słownie: .........................................................................................

- Oferujemy OKRES GWARANCJI: ………………………….. miesięcy (minimalny okres: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy)

- Oferujemy skrócenie terminu realizacji zamówienia, w stosunku do terminu określonego w SIWZ o …………………………… dni (maksymalna ilość dni: 30)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
 43 000 000 euro)

żadne z powyższych

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (** niepotrzebne skreślić):

…………………………………………………………………………………………………………..…

(zakres oraz wartość procentowa prac, które będzie wykonywać podwykonawca, proszę wskazać nazwy podwykonawców o ile jest to wiadome),

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).

- Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ …………………………………………………………………….

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                            (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik do Formularza Oferty

Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.27.2018.NP)  p.n.:

Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I”

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |
| --- |
| Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 |  | Kanalizacja sanitarna KS -1.0 |  |  |  |  |
| 1.1 | ST - 02.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 3 829,40 | m2 |  |  |
| 2 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. IV | 11 285,83 | m3 |  |  |
| 3 | ST - 02.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, grunt kat. III-IV | 8 267,00 | m2 |  |  |
| 4 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 1 008,98 | m3 |  |  |
| 5 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 4 902,00 | m3 |  |  |
| 6 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 40 cm | 5 000,00 | m3 |  |  |
| 7 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 6 326,23 | m3 |  |  |
| 8 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 3 829,40 | m2 |  |  |
| 1.2 | ST - 04.00 | Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 9 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 315 mm | 1 381,00 | m |  |  |
| 10 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 250 mm | 257,00 | m |  |  |
| 11 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 238,50 | m |  |  |
| 12 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m | 39,00 | studnia |  |  |
| 13 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | 40,00 | szt |  |  |
| 14 | ST - 04.00 | Przewierty rurami stalowymi o średnicy nominalnej 450 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV | 24,00 | m |  |  |
| 15 | ST - 04.00 | Przewierty rurami stalowymi o średnicy nominalnej 450 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV | 6,00 | m |  |  |
| 16 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 303,98 | m3 |  |  |
| 17 | ST - 04.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 13,27 | m3 |  |  |
| 18 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz. | 5,00 | próba |  |  |
| 19 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 250 mm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych | 5,00 | próba |  |  |
| 20 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych | 28,00 | próba |  |  |
| 21 | ST - 04.00 | Inspekcja telewizyjna sieci | 1 876,50 | m |  |  |
| 2 |  | Kanalizacja sanitarna KS -1.1 |  |  |  |  |
| 2.3 | ST - 02.00 | Roboty ziemne (wspólnie z układanym równolegle wodoc., kanałem deszczowym) |  |  |  |  |
| 22 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 365,00 | m2 |  |  |
| 23 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 489,10 | m3 |  |  |
| 24 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 110,00 | m3 |  |  |
| 25 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów, w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 119,00 | m3 |  |  |
| 26 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 40 cm | 200,00 | m3 |  |  |
| 27 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 370,00 | m3 |  |  |
| 28 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 365,00 | m2 |  |  |
| 2.4 | ST - 04.00 | Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 29 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 73,00 | m |  |  |
| 30 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m | 1,00 | studnia |  |  |
| 31 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | 2,00 | szt |  |  |
| 32 | ST - 04.00 | Studzienka rozprężna tworzywowa o średnicy 1,0 m | 1,00 | szt. |  |  |
| 33 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 28,47 | m3 |  |  |
| 34 | ST - 04.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 1,36 | m3 |  |  |
| 35 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw. sztucz. | 2,00 | próba |  |  |
| 36 | ST - 04.00 | Inspekcja telewizyjna sieci | 73,00 | m |  |  |
| 3 |  | Kanalizacja sanitarna KS -2.0 |  |  |  |  |
| 3.5 | ST - 02.00 | Roboty ziemne (wspólnie z układanym równolegle wodociągiem i rurociągiem tłocznym) |  |  |  |  |
| 37 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 3 490,00 | m2 |  |  |
| 38 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 6 124,95 | m3 |  |  |
| 39 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 802,70 | m3 |  |  |
| 40 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 1 529,00 | m3 |  |  |
| 41 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 40 cm | 3 500,00 | m3 |  |  |
| 42 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 3 490,00 | m2 |  |  |
| 3.6 | ST - 04.00 | Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 43 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 747,00 | m |  |  |
| 44 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m | 14,00 | studnia |  |  |
| 45 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | 14,00 | szt |  |  |
| 46 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 188,46 | m3 |  |  |
| 47 | ST - 04.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 4,76 | m3 |  |  |
| 48 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw. sztucz. | 14,00 | próba |  |  |
| 49 | ST - 04.00 | Inspekcja telewizyjna sieci | 747,00 | m |  |  |
| 4 |  | Kanalizacja sanitarna KS -2.1 |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 50 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 307,50 | m2 |  |  |
| 51 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 639,00 | m3 |  |  |
| 52 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 48,12 | m3 |  |  |
| 53 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 427,00 | m3 |  |  |
| 54 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 40 cm | 141,00 | m3 |  |  |
| 55 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 189,13 | m3 |  |  |
| 56 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 307,50 | m2 |  |  |
| 4.8 | ST - 04.00 | Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
| 57 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 75,00 | m |  |  |
| 58 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m | 3,00 | studnia |  |  |
| 59 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | 3,00 | szt |  |  |
| 60 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 9,00 | m3 |  |  |
| 61 | ST - 04.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 1,02 | m3 |  |  |
| 62 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz. | 3,00 | próba |  |  |
| 63 | ST - 04.00 | Inspekcja telewizyjna sieci | 75,00 | m |  |  |
| 5 |  | Rurociąg tłoczny ścieków (roboty ziemne uwzględniają równolegle kładziony wodociąg; na części odcinka roboty ziemne uwzględniono w kanale KS -2.0) |  |  |  |  |
| 5.9 | ST - 02.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 64 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 405,00 | m2 |  |  |
| 65 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 415,00 | m3 |  |  |
| 66 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 64,80 | m3 |  |  |
| 67 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 118,00 | m3 |  |  |
| 68 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 40 cm | 200,00 | m3 |  |  |
| 69 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 297,00 | m3 |  |  |
| 70 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 405,00 | m2 |  |  |
| 5.1 | ST - 04.00 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 71 | ST - 04.00 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 100 RC 17 PN 100), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm | 301,50 | m |  |  |
| 72 | ST - 04.00 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm | 50,00 | złącze |  |  |
| 73 | ST - 04.00 | Zasuwy nożowe do zabudowy podziemnej, z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 80 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 74 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 67,84 | m3 |  |  |
| 75 | ST - 04.00 | Studzienka czyszczakowa betonowa DN 1000 z wyposażeniem, w tym czyszczak rewizyjny DN 80 i zasuwy nożowe z kółkiem ręcznym | 1,00 | kpl. |  |  |
| 76 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności sieci /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur PE,PEHD, o średnicy: 110 mm | 2,00 | próba |  |  |
| 77 | ST - 04.00 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | 301,50 | m |  |  |
| 6 |  | Przepompownia ścieków |  |  |  |  |
| 6.11 | ST 02.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 78 | ST 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, | 58,33 | m3 |  |  |
| 79 | ST 02.00 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 40 cm | 49,00 | m3 |  |  |
| 6.12 | ST- 03.00 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 80 | ST- 03.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 0,34 | m3 |  |  |
| 81 | ST- 03.00 | Dostawa i montaż kompletnej prefabrykowanej przepompowni ścieków : zbiornik żelbetowy o średnicy wewnętrznej 1500 mm, wyposażonej w dwie pompy wraz z armaturą, orurowaniem, kominkami wentylacyjnymi, szafą sterowniczą i żurawiem o udzwigu do 150 kg | 1,00 | kpl |  |  |
| 6.13 | ST - 03.00 | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |
| 82 | ST - 03.00 | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm | 40,00 | m2 |  |  |
| 83 | ST - 03.00 | Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 20 cm | 40,00 | m2 |  |  |
| 84 | ST - 06.00 | Ogrodzenie terenu z siatki z bramą i furtką | 25,00 | m |  |  |
| 7 |  | Kanalizacja deszczowa - KD - 1.0 |  |  |  |  |
| 7.14 | ST - 02.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 85 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 3 688,00 | m2 |  |  |
| 86 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 7 085,00 | m3 |  |  |
| 87 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 662,40 | m3 |  |  |
| 88 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 2 058,00 | m3 |  |  |
| 89 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub. zagęszczanej warstwy 40 cm | 4 000,00 | m3 |  |  |
| 90 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 4 932,00 | m3 |  |  |
| 91 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 3 688,00 | m2 |  |  |
| 7.15 | ST - 04.00 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 92 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 315 mm | 882,50 | m |  |  |
| 93 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 34,00 | m |  |  |
| 94 | ST - 04.00 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm i głębokości 3,0 m, przy użyciu: żurawia samochodowego | 1,00 | kpl |  |  |
| 95 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m | 31,00 | studnia |  |  |
| 96 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 104,40 | m3 |  |  |
| 97 | ST - 04.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 10,55 | m3 |  |  |
| 98 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych | 31,00 | próba |  |  |
| 99 | ST - 04.00 | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 500 mm, przy długości przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.III-IV | 10,00 | m |  |  |
| 100 | ST - 04.00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu | 17,00 | szt |  |  |
| 101 | ST - 04.00 | Inspekcja telewizyjna sieci | 916,50 | m |  |  |
| 8 |  | Kanalizacja deszczowa - KD - 1.1 i KD - 1.2 |  |  |  |  |
| 8.16 | ST - 02.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 102 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 2 524,20 | m2 |  |  |
| 103 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 4 533,00 | m3 |  |  |
| 104 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 432,72 | m3 |  |  |
| 105 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 1 912,00 | m3 |  |  |
| 106 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 40 cm | 2 000,00 | m3 |  |  |
| 107 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 2 621,00 | m3 |  |  |
| 108 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 2 542,00 | m2 |  |  |
| 8.17 | ST - 04.00 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 109 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 315 mm | 531,00 | m |  |  |
| 110 | ST - 04.00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | 72,50 | m |  |  |
| 111 | ST - 04.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 3 m | 17,00 | studnia |  |  |
| 112 | ST - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 72,12 | m3 |  |  |
| 113 | ST - 04.00 | Podłoża cementowo - piaskowa pod obiekty, o grubości: 15 cm | 5,79 | m3 |  |  |
| 114 | ST - 04.00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych | 17,00 | próba |  |  |
| 115 | ST - 04.00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu | 24,00 | szt |  |  |
| 116 | ST - 04.00 | Inspekcja telewizyjna sieci | 603,50 | m |  |  |
| 9 |  | Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 9.18 | ST - 02.00 | Roboty ziemne UWAGA ! roboty ziemne dla odcinków wodociągu układanych równolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostały ujęte w przedmiarze tych sieci; w niniejszym przedmiarze uwzględniono wyłącznie roboty ziemne na pozostałych odcinków |  |  |  |  |
| 117 | ST - 02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 1 197,00 | m2 |  |  |
| 118 | ST - 02.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. IV/ | 1 035,00 | m3 |  |  |
| 119 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, | 255,75 | m3 |  |  |
| 120 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym | 205,20 | m3 |  |  |
| 121 | ST - 02.00 | Zasypywanie rurociągów piaskiem dowiezionym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem ręcznym (wykop wąskoprzestrz.) | 88,00 | m3 |  |  |
| 122 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 558,00 | m3 |  |  |
| 123 | ST - 02.00 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 40 cm | 365,00 | m3 |  |  |
| 124 | ST - 02.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-III, - odwiezienie nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopów | 478,00 | m3 |  |  |
| 125 | ST - 02.00 | Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakończeniu robót | 1 097,00 | m2 |  |  |
| 126 | ST - 02.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV | 511,50 | m2 |  |  |
| 9.19 | St - 04.00 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 127 | St - 04.00 | Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 90 mm | 28,50 | m |  |  |
| 128 | St - 04.00 | Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 110 mm | 62,00 | m |  |  |
| 129 | St - 04.00 | Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 160 mm | 1 603,00 | m |  |  |
| 130 | St - 04.00 | Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 225 mm | 446,00 | m |  |  |
| 131 | St - 04.00 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm | 12,00 | złącze |  |  |
| 132 | St - 04.00 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 110 mm | 32,00 | złącze |  |  |
| 133 | St - 04.00 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 160 mm | 250,00 | złącze |  |  |
| 134 | St - 04.00 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 225 mm | 75,00 | złącze |  |  |
| 135 | St - 04.00 | Hydranty pożarowe nadziemne z zasuwami, o średnicy: 80 mm | 12,00 | kpl |  |  |
| 136 | St - 04.00 | Zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe krótkie typu"E" na ciśnienie 1,6 MPa, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/, o średnicy: 100 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 137 | St - 04.00 | Zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe krótkie typu"E" na ciśnienie 1,6 MPa, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/, o średnicy: 150 mm | 11,00 | kpl |  |  |
| 138 | St - 04.00 | Zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe krótkie typu"E" na ciśnienie 1,6 MPa, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/, o średnicy: 200 mm | 7,00 | kpl |  |  |
| 139 | St - 04.00 | Zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe krótkie typu"E" na ciśnienie 1,6 MPa, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/, o średnicy: 300 mm | 2,00 | kpl |  |  |
| 140 | St - 04.00 | Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego rurociągu o średnicy: 300 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 141 | St - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 67,50 | m3 |  |  |
| 142 | St - 04.00 | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 450 mm, przy długości przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.III-IV | 15,00 | m |  |  |
| 143 | St - 04.00 | Przewiert sterowany rurą PE RC 225 mm (bez kosztu rury) | 65,00 | m |  |  |
| 144 | St - 04.00 | Zespół odpowietrzająco-napowietrzający do montazu w ziemi DN 80 z trójnikiem | 1,00 | kpl. |  |  |
| 145 | St - 04.00 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu PVC,PE,PEHD, o średnicy: 110 mm | 1,00 | próba |  |  |
| 146 | St - 04.00 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu PVC,PE,PEHD, o średnicy: 160 mm | 9,00 | próba |  |  |
| 147 | St - 04.00 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu PVC,PE,PEHD, o średnicy: 200 mm | 3,00 | próba |  |  |
| 148 | St - 04.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm | 10,00 | 200 m |  |  |
| 149 | St - 04.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 - 250 mm | 3,00 | 200 m |  |  |
| 150 | St - 04.00 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | 2 139,50 | m |  |  |
| 151 | St - 04.00 | Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego rurociągu o średnicy: 100 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 152 | St - 04.00 | Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego rurociągu o średnicy: 300 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 153 | St - 04.00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża: 15 cm | 71,70 | m3 |  |  |
| 10 | ST - 05.00 | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 10.1 | ST - 05.00 | Rozbiórka nawierzchni |  |  |  |  |
| 154 | ST - 05.00 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 20 cm | 300,00 | m2 |  |  |
| 155 | ST - 05.00 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych | 60,00 | m3 |  |  |
| 156 | ST - 05.00 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm | 26,00 | m |  |  |
| 157 | ST - 05.00 | Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonywane mechanicznie | 20,00 | m2 |  |  |
| 158 | ST - 05.00 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm | 52,00 | m |  |  |
| 159 | ST - 05.00 | Rozebranie nawierzchni grubości 6 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonywane mechanicznie | 20,00 | m2 |  |  |
| 10.2 | ST - 05.00 | Odbudowa nawierzchni |  |  |  |  |
| 160 | ST - 05.00 | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm | 300,00 | m2 |  |  |
| 161 | ST - 05.00 | Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 20 cm | 300,00 | m2 |  |  |
| 162 | ST - 05.00 | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 20,00 | m2 |  |  |
| 163 | ST - 05.00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm | 20,00 | m2 |  |  |
| 164 | ST - 05.00 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm | 20,00 | m2 |  |  |
| 165 | ST - 05.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej | 20,00 | m2 |  |  |
| 166 | ST - 05.00 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, transportowanych sam.samowyładowczym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm | 20,00 | m2 |  |  |
| 167 | ST - 05.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej | 20,00 | m2 |  |  |
| 168 | ST - 05.00 | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, transportowanych sam.samowyładowczym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 6 cm | 20,00 | m2 |  |  |
| 169 | ST - 05.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej | 20,00 | m2 |  |  |
| 170 | ST - 05.00 | Warstwa ścieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II,transportowanych samochodem samowyładowczym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm | 20,00 | m2 |  |  |
| 10 |  | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 10.1 | ST - 06.00 | Jezdnia |  |  |  |  |
| 171 | ST - 06.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 11 592,00 | m2 |  |  |
| 172 | ST - 06.00 | Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu: walcem wibracyjnym | 4 212,00 | m2 |  |  |
| 173 | ST - 06.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-VI przy użyciu: równiarki i walca wibracyjnego | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 174 | ST - 06.00 | Warstwy odsączające na całej szerokości drogi na odcinkach wykonywanych w nasypie - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm | 13 320,00 | m2 |  |  |
| 175 | ST - 06.00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 18 cm | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 176 | ST - 06.00 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 177 | ST - 06.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 178 | ST - 06.00 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, transportowanych sam.samowyładowczym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 179 | ST - 06.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 180 | ST - 06.00 | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, transportowanych sam.samowyładowczym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 6 cm | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 181 | ST - 06.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 182 | ST - 06.00 | Warstwa ścieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II,transportowanych samochodem samowyładowczym, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm | 10 590,00 | m2 |  |  |
| 183 | ST - 06.00 | Krawężniki betonowe wystające, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm; ława z bet.B 15 | 2 843,00 | m |  |  |
| 184 | ST - 06.00 | Krawężniki betonowe najazdowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x22 cm; ława z betonu B 15 | 28,50 | m |  |  |
| 10.2 | ST - 06.00 | Chodniki |  |  |  |  |
| 185 | ST - 06.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-VI przy użyciu: równiarki i walca wibracyjnego | 2 875,00 | m2 |  |  |
| 186 | ST - 06.00 | Warstwy odsączające na całej szerokości chodników - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 2 875,00 | m2 |  |  |
| 187 | ST - 06.00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm | 2 875,00 | m2 |  |  |
| 188 | ST - 06.00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: piaskowej, przy użyciu kostki szarej gr.6 cm | 2 875,00 | m2 |  |  |
| 189 | ST - 06.00 | Obrzeża betowe wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 8x30 cm; beton C12/15 | 2 813,00 | m |  |  |
| 190 | ST - 06.00 | Schody terenowe z betonowych stopni o wym. 100x35x17,5 cm ulożonych na warstwie betonu C12/15 grubosci 15 cm i warstwie odsączajacej grubości 15 cm; z obramowaniem bocznym z obrzeży 8x30cm na ławie betnowej z oporem z betonu C12/15; oraz z wykonaniem obustronnych barierek wysokości 1,1 m z rur ocynkowanych 42,4/3,2 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 10.3 | ST - 08.00 | Zieleń |  |  |  |  |
| 191 | ST - 08.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami (zakup humusu) | 600,00 | m3 |  |  |
| 192 | ST - 08.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami z odzysku | 2 051,70 | m3 |  |  |
| 193 | ST - 08.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III | 17 678,00 | m2 |  |  |
| 10.4 | ST - 06.00 | Kolizje |  |  |  |  |
| 194 | ST - 06.00 | Osłona z rury stalowej Dn 500 na rurociągu cieplnym | 1,00 | kpl |  |  |
| 10.5 | ST - 06.00 | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 195 | ST - 06.00 | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 100 mm | 14,00 | szt |  |  |
| 196 | ST - 06.00 | Przymocowanie niepodświetlonego drogowskazu o powierzchni: 1,0 m2, folia odblaskowa II gen. | 14,00 | szt |  |  |
| 10.6 | ST - 06.00 | Oznakowanie poziome |  |  |  |  |
| 197 | ST - 06.00 | Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie | 201,00 | m2 |  |  |
| 198 | ST - 06.00 | Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane: mechanicznie | 70,00 | m2 |  |  |
|  | ST-09:00 | Przepompownia ścieków |  |  |  |  |
|  | ST-09:00 | Wewnętrzna linia zasilająca i szafka RZS |  |  |  |  |
| 199 | ST-09:00 | Montaż szafy zasilająco sterowniczej RZS (tylko robocizna - szafa w dostawie z urządzeniami technologicznymi) | 1,00 | kpl |  |  |
| 200 | ST-09:00 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 162,24 | m3 |  |  |
| 201 | ST-09:00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 121,70 | m3 |  |  |
| 202 | ST-09:00 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | 1014,00 | m |  |  |
| 203 | ST-09:00 | Układanie kabla YAKY 4x50 w rowach kablowych | 587,00 | m |  |  |
| 204 | ST-09:00 | Układanie kabla YAKY 4x50 w złączu kablowym i szafie sterowniczej | 3,00 | m |  |  |
| 205 | ST-09:00 | Układanie kabla YAKY 4x50 w rurach | 45,00 | m |  |  |
| 206 | ST-09:00 | Ułożenie rury oslonowej HDPE110 w wykopie | 45,00 | m |  |  |
| 207 | ST-09:00 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x50 | 2,00 | szt |  |  |
| 208 | ST-09:00 | Przewód FeZn 25x4 ułożony w gotowym wykopie | 9,00 | m |  |  |
| 209 | ST-09:00 | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III | 12,00 | m |  |  |
| 210 | ST-09:00 | Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | 3,00 | szt |  |  |
| 211 | ST-09:00 | Złącze kontrolne - połączenie śrubowe do zacisku zacisku PE w RZS | 1,00 | szt |  |  |
| 212 | ST-09:00 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach | 1,00 | odcinek |  |  |
| 213 | ST-09:00 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
|  | ST-09:00 | Instalacje elektryczne komory przepompowni |  |  |  |  |
| 214 | ST-09:00 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 0,64 | m3 |  |  |
| 215 | ST-09:00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 0,48 | m3 |  |  |
| 216 | ST-09:00 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | 4,00 | m |  |  |
| 217 | ST-09:00 | Ułożenie rury oslonowej DVK 110 w wykopie | 2,00 | m |  |  |
| 218 | ST-09:00 | Montaż, obróbka i podłączenie przewodów fabrycznych do pomp i czujników - 10 godz. ( komplet przewodów w dostawie technologicznej) | 1,00 | kpl |  |  |
| 219 | ST-09:00 | Montaż wyłącznika krańcowego otwarcia włazu | 1,00 | szt |  |  |
| 220 | ST-09:00 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YKSLY 3x1 - sygnalizacja otwarcia | 8,00 | m |  |  |
| 221 | ST-09:00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | 2,00 | pomiar |  |  |
| 222 | ST-09:00 | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 żyłach | 3,00 | odcinek |  |  |
|  | ST-09:00 | Instalacja wyrównawcza |  |  |  |  |
| 223 | ST-09:00 | Osadzanie plastykowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie. Przygotowanie podłoża do montażu szyny wyrównawczej | 2,00 | szt |  |  |
| 224 | ST-09:00 | Montaż szyny wyrównawczej | 1,00 | szt |  |  |
| 225 | ST-09:00 | Przewód LgY 6 układanu luzem jako mostki | 5,00 | m |  |  |
| 226 | ST-09:00 | Przewód LgY 16 wciągany do rur | 6,00 | m |  |  |
| 227 | ST-09:00 | Przewód LgY 16 układany luzem w szafce | 2,00 | m |  |  |
| 228 | ST-09:00 | Wykonanie połączenia śrubowego w szafce - PE i do szyny wyrównawczej | 2,00 | szt |  |  |
| 229 | ST-09:00 | Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 6 | 6,00 | szt |  |  |
| 230 | ST-09:00 | Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 16 | 2,00 | szt |  |  |
| 231 | ST-09:00 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
|  | ST-09:00 | Oświetlenie terenu przepompowni |  |  |  |  |
| 232 | ST-09:00 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 1,28 | m3 |  |  |
| 233 | ST-09:00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 0,96 | m3 |  |  |
| 234 | ST-09:00 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | 6,00 | m |  |  |
| 235 | ST-09:00 | Układanie kabla YKY 3x6 w rowach kablowych | 3,00 | m |  |  |
| 236 | ST-09:00 | Układanie kabla YKY 3x6 w słupie i szafce | 3,00 | m |  |  |
| 237 | ST-09:00 | Ułożenie rury oslonowej HDPE40 w wykopie (dla przewodu antenowego) | 6,00 | m |  |  |
| 238 | ST-09:00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych oc. 6m wraz z fundamentem betonowym | 1,00 | szt |  |  |
| 239 | ST-09:00 | Zabezpieczenie fundamentów betonowych | 1,00 | m2 |  |  |
| 240 | ST-09:00 | Montaż opraw oświetlenia zewnetrznego - na słupach | 1,00 | szt |  |  |
| 241 | ST-09:00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy | 1,00 | kpl |  |  |
| 242 | ST-09:00 | Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem | 1,00 | szt |  |  |
| 243 | ST-09:00 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 244 | ST-09:00 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy | 1,00 | odc |  |  |
| 245 | ST-09:00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie | 1,00 | pomiar |  |  |
| 246 | ST-09:00 | Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
|  | ST-09:00 | Monitoring przepompowni |  |  |  |  |
| 247 | ST-09:00 | Montaż instalacji antenowej, uruchomienie transmisji wraz z aktualizacją oprogramowania i rozbudową monitoringu w dyspozytorni | 1,00 | kpl |  |  |
|  | ST-09.00 | Oświetlenie drogowe |  |  |  |  |
|  | ST-09.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 248 | ST-09.00 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 515,20 | m3 |  |  |
| 249 | ST-09.00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 386,40 | m3 |  |  |
| 250 | ST-09.00 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | 3220,00 | m |  |  |
| 251 | ST-09.00 | Ułożenie rury oslonowej HDPE75 w wykopie | 90,00 | m |  |  |
| 252 | ST-09.00 | Ułożenie rury oslonowej HDPE110 w wykopie | 10,00 | m |  |  |
| 253 | ST-09.00 | Przewierty pod obiektami, dla rur z PCW, o średnicy: fi:110 | 10,00 | m |  |  |
| 254 | ST-09.00 | Założenie rury oslonowej dzielonej fi:110 w wykopie na istniejącym kablu | 3,00 | m |  |  |
|  | ST-09.00 | Układanie kabli |  |  |  |  |
| 255 | ST-09.00 | Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych | 1625,00 | m |  |  |
| 256 | ST-09.00 | Układanie kabla YAKY 4x35 w słupach i szafce | 330,00 | m |  |  |
| 257 | ST-09.00 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 | 96,00 | szt |  |  |
| 258 | ST-09.00 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 48,00 | odc |  |  |
| 259 | ST-09.00 | Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 | 200,00 | m |  |  |
| 260 | ST-09.00 | Spawanie bednarki w wykopie - podłączenie do uziomu | 10,00 | szt |  |  |
| 261 | ST-09.00 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 262 | ST-09.00 | Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | 10,00 | szt |  |  |
|  | ST-09.00 | Montaż słupów oświetleniowych |  |  |  |  |
| 263 | ST-09.00 | Demontaż istn. słupa oświetleniowego stalowego oc. 9m wraz z fundamentem betonowym | 1,00 | szt |  |  |
| 264 | ST-09.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych oc. 9m wraz z fundamentem betonowym | 48,00 | szt |  |  |
| 265 | ST-09.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych oc. 6m wraz z fundamentem betonowym (doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Dobra) | 1,00 | szt |  |  |
| 266 | ST-09.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych oc. 9m wraz z fundamentem betonowym (słup z demontażu w nowej lokalizacji) | 1,00 | szt |  |  |
| 267 | ST-09.00 | Zabezpieczenie fundamentów betonowych | 73,00 | m2 |  |  |
| 268 | ST-09.00 | Wysięgnik 1-ram 1,5m mocowany na słupie | 48,00 | szt |  |  |
| 269 | ST-09.00 | Wysięgnik 1-ram. 4m mocowany na słupie | 1,00 | szt |  |  |
| 270 | ST-09.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń: ponad 7 do 10 m | 48,00 | kpl |  |  |
| 271 | ST-09.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń: ponad 4 do 7 m | 1,00 | kpl |  |  |
| 272 | ST-09.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 70W IP66 na wysięgniku | 48,00 | szt |  |  |
| 273 | ST-09.00 | Montaż opraw oświetlenia przejścia dla pieszych 150W na wysięgniku | 1,00 | szt |  |  |
| 274 | ST-09.00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie | 50,00 | pomiar |  |  |
|  | ST- 07.00 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | ST- 07.00 | Wycinka drzew |  |  |  |  |
| 275 | ST- 07.00 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm | 14,00 | szt |  |  |
| 276 | ST- 07.00 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm | 14,00 | szt |  |  |
| 277 | ST- 07.00 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średnich - od 31-60% powierzchni | 0,40 | ha |  |  |
| 278 | ST- 07.00 | Transport - dłużyc | 6,00 | mp |  |  |
| 279 | ST- 07.00 | Transport - karpiny | 6,00 | mp |  |  |
| 280 | ST- 07.00 | Transport - gałęzi | 15,00 | mp |  |  |
| 281 | ST- 07.00 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy: 16 - 25 cm | 14,00 | szt |  |  |
| 282 | ST- 07.00 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy: 26 - 35 cm | 14,00 | szt |  |  |
| 283 | ST- 07.00 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu drągowiny, karczu, gałęzi i resztek drzew, bez względu na średnicę | 172,00 | mp |  |  |
|  |  | Inne |  |  |  |  |
| 284 |  | Wkonanie dwóch tablic informacyjnych spełniających wymogi tablic pamiątkowych | 2,00 | szt |  |  |
| Razem (cały zakres robót budowlanych) netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem (cały zakres robór budowlanych) brutto |  |

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                            (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………
………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I” [WAD-VI.271.27.2018.NP]

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale IV.

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                            (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale IV, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w następującym zakresie: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                            (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                            (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………….………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I”.[WAD-VI.271.27.2018.NP], oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………..............……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu ,tj.:…………………………………………………………………….………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………….………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I” [WAD-VI.271.27.2018.NP]

Oświadczam, że wykonałem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Nazwa zamówienia; Rodzaj zamówienia, opis | Wartość robót brutto | Daty wykonania (data rozpoczęcia – zakończenia) | Podmiot, na rzecz którego wykonywano roboty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa zamówienia: ……………………….……. ………………….…………. |  |  |  |
| 2 | Nazwa zamówienia: ……………………………… ……………………………… |  |  |  |
| 3 | Nazwa zamówienia: ………………………………. ………………………………. |  |  |  |
| 4. | Nazwa zamówienia: …………………………….. …………………………….. |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………….

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………….………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

### WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PT.

Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I”

[WAD-VI.271.27.2018.NP]

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ1 | ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIEŃ I NUMER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………….. bez ograniczeń - ……… lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót ………….. |  |  |
| 2 |  | Kierownik robót drogowej - uprawnienia budowlane w specjalności ……………………….. bez ograniczeń - ……… lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika ……………………. |  |  |
| 3 |  | Kierownik branży elektrycznej - - uprawnienia budowlane w specjalności ……………………….. bez ograniczeń - ……… lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika ……………………. |  |  |

1) Należy wskazać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

.......................                                                              .........................................................................

(miejscowość i data)                                                        (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

„Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I”

[WAD-VI.271.27.2018.NP]

w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli  oferty w niniejszym postępowaniu*,

- należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami którzy złożyli  oferty w niniejszym postępowaniu*:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………**

*   niepotrzebne skreślić lub wpisać „nie dotyczy”

**   w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu niniejsze oświadczenie.

*niepotrzebne skreślić

** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć