ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.45.2016.AR)  p.n.:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9.

1. OFERTĘ PRZETARGOWĄ SKŁADA:

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES WYKONAWCY |  |
| TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję |  |
| E-MAIL |  |
| Nr NIP, REGON |  |
| NR RACHUNKU BANKOWEGO na który należy zwrócić wadium |  |

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie oferty ):

| IMIĘ I NAZWISKO: |  |
| --- | --- |
| ADRES: |  |
| TELEFON/FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

3.  Oferujemy:

- realizację przedmiotu zamówienia ZA CENĘ BRUTTO: ……………………………/w tym podatek VAT.

Cena ofertowa (brutto) słownie: .........................................................................................

- OKRES GWARANCJI: ………………………….. miesięcy

(minimalny okres: 24 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy)

4. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (** niepotrzebne skreślić):

- …………………………………………………………………………………………………………..…

(część prac, które będzie wykonywać podwykonawca),

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca poda nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.*  
(*jeżeli dotyczy)

a) …………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy podwykonawcy na zasoby którego powołuje się Wykonawca)

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).  
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...............................................................................................

- ................................................................................................

- ...............................................................................................

- ...............................................................................................

- ..............................................................................................

- .............................................................................................

- ..............................................................................................

- ……………………………………………………..

- ………………………………………………………

- ……………………………………………………….

Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                         (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH

Załącznik do Formularza oferty

| TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH |
| --- |
| Lp. | Element | Obmiar jednostka | Ilość | Wartość netto |
| 0. | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |  |  |
| 0.1. | Dokumentacja projektowa | kpl. | 1 |  |
| 1. | MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U. |  |  |  |
| 1.1. | Rozbiórki instalacji c.w.u. | kpl. | 1 |  |
| 1.2. | Montaż rurociągów o średnicach od 17x2,75 mm do 50x4,5 mm + kształtki wraz z izolacją rurociągów. | kpl. | 1 |  |
| 1.3. | Montaż zaworów kulowych o średnicach nominalnych 15 mm, 32 mm, 40 mm. | kpl. | 1 |  |
| 1.4. | Montaż wielofunkcyjnych zaworów termostatycznych o średnicach nominalnych 15 mm, 20 mm, 25 mm. | kpl. | 1 |  |
| 1.5. | Montaż zaworów czerpalnych. | kpl. | 1 |  |
| 1.6. | Montaż baterie umywalkowych i zlewozmywakowych wraz z podejściami dopływowymi. | kpl. | 1 |  |
| 1.7. | Próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, płukanie instalacji oraz dezynfekcja rurociągów. | kpl. | 1 |  |
| 1.8. | Prace budowlane (wykucia, zamurowania, przejścia przez ściany, prace wykończeniowe - odtworzenie stanu przed remontem). | kpl. | 1 |  |
| 2. | MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. |  |  |  |
| 2.1. | Rozbiórki instalacji c.o. | kpl. | 1 |  |
| 2.2 | Montaż rurociągów o średnicach od 17x2,75 mm do 40x4,0mm + kształtki wraz z izolacją rurociągów. | kpl. | 1 |  |
| 2.3. | Montaż zaworów kulowych o średnicach nominalnych 15 mm, 25 mm. | kpl. | 1 |  |
| 2.4. | Montaż zaworów grzejnikowych odcinających o śr. nom. 15 mm wraz z siłownikami elektrotermicznymi EMO T, NC, 24V, 1m. | kpl. | 1 |  |
| 2.5. | Montaż automatycznych zaworów grzejnikowych termostatycznych z nastawą wstępną oraz automatycznych zaworów odpowietrzających Dn 14 mm z zaworem odcinającym. | kpl. | 1 |  |
| 2.6. | Montaż grzejników dwupłytowych. | kpl. | 1 |  |
| 2.7. | Montaż grzejników trzypłytowych | kpl. | 1 |  |
| 2.8. | Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych | kpl. | 1 |  |
| 2.6. | Próby szczelności instalacji c.o. wraz z dokonaniem regulacji instalacji c.o. | kpl. | 1 |  |
| 2.7. | Prace budowlane (wykucia, zamurowania, przejścia przez ściany, prace wykończeniowe, odtworzenie stanu przed remontem). | kpl. | 1 |  |
| 3. | IZOLACJA STROPU NAD PIWNICĄ |  |  |  |
| 3.1. | Oczyszczenie powierzchni stropu. | kpl. | 1 |  |
| 3.2. | Kompleksowe wykonanie i montaż systemowego ocieplenia stropu nad piwnicą płytami styropianowymi o gr. 10 cm. | kpl. | 1 |  |
| 3.3. | Prace wykończeniowe (wykonanie gładzi gipsowej z dwukrotnym malowaniem). | kpl. | 1 |  |
| 4. | IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU |  |  |  |
| 4.1. | Prace rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym rozbiórka blachy nienadającej się do użytku oraz pokrycia dachu z wywózką na wysypisko i kosztami utylizacji. | kpl. | 1 |  |
| 4.2. | Kompleksowe wykonanie i montaż systemowego ocieplenia dachu wełną mineralną o gr. 25 cm z mocowaniem oraz papą termozgrzewalną | kpl. | 1 |  |
| 4.3. | Prace wykończeniowe (obróbki z papy nawierzchniowej i blachy tytan-cynk) | kpl. | 1 |  |
| 5. | IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |
| 5.1. | Prace przygotowawcze w tym.: |  | 1 |  |
|  | Prace rozbiórkowe (rozbiórka rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich), | kpl |  |  |
| 5.2. | Roboty ziemne, roboty przyfundamentowe, wykop i zasypanie z wywozem ziemi i utylizacją. | kpl. | 1 |  |
| 5.3. | Kompleksowe wykonanie i montaż systemowego ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr. 20 cm, (w tym ścian piwnicznych styrodurem o gr. 15 cm z przygotowaniem podłoża, wymianą izolacji bitumicznej, wykończeniem folią kubełkową i montażem listwy dociskowej) z wykończeniem wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego na cokole budynku ok. 50 m2. | kpl. | 1 |  |
| 5.4. | Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. | kpl. | 1 |  |
| 5.5. | Prace wykończeniowe, w tym: wykonanie gładzi gipsowej z dwukrotnym malowaniem, oraz odtworzenie zniszczonych trawników i nasadzeń. | kpl. | 1 |  |
| 6. | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z PODOKIENNIKAMI |  |  |  |
| 6.1. | Demontaż istniejących okien z wywozem i utylizacją | kpl. | 1 |  |
| 6.2. | Montaż okien z obróbką i obsadzeniem podokienników. | kpl. | 1 |  |
| 6.3. | Prace wykończeniowe (uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami, uzupełnienie tynków wewnętrznych, dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych). | kpl. | 1 |  |
| 7. | WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OPRAW OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED | kpl. | 1 |  |
|  | CAŁOŚĆ KOSZTÓW | Wartość netto |  |
|  |  | Wartość podatku Vat |  |
|  |  | Wartość brutto |  |

.......................                                                                      .........................................................................

(miejscowość, data)                                                          (imienne pieczęcie i podpisy osób  uprawnionych 
                                                                                                    reprezentowania   Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, niżej podpisany/ni

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/my, iż spełniam/my warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………                               …..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                           (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

* UWAGA

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składają (podpisują) wszyscy wspólnicy/konsorcjanci na jednym wspólnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Ja, niżej podpisany

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………                                …..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                             (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                                               reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składa (podpisuje) każdy ze  wspólników/konsorcjantów na osobnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

| Lp. | NAZWA ZAMÓWIENIA | RODZAJ ZAMÓWIENIA ORAZ ICH WARTOŚĆ | OKRES REALIZACJI (data rozpoczęcia – zakończenia) | MIEJSCE WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Usługa polegały na: ……………………………………………………………………………………………………… Kubatura budynku ……….. m3 |  |  |
| 2. |  | Roboty budowlane polegały na: ……………………………………………………………………………………………………… Kubatura budynku ……….. m3 |  |  |
| 3. |  | Roboty budowlane polegały na: ……………………………………………………………………………………………………… Kubatura budynku ……….. m3 |  |  |

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że minimum usługi/roboty budowlane spełniające warunek udziału w postępowaniu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.......................                                                                               .......................................................................

(miejscowość, data)                                                                 (imienne pieczęcie i podpisy osób  uprawnionych 
                                                                                                                reprezentowania   Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

### WYKAZ OSÓB, KRÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO w przedmiotowym postępowaniu | UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ1) | ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIEŃ I NUMER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik budowy | Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej |  |  |
| 2 |  | Kierownik robót branży sanitarnej | Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |  |
| 3 |  | kierownik robót branży elektrycznej | Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |
| 4 |  | Projektant branży architektonicznej | Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Posiada ………..lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu |  |  |
| 5 |  | Projektant branży sanitarnej | Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych Posiada ………..lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu |  |  |

1)Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

OŚWIADCZAM, ZE WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY,  KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

.......................                                                                      .........................................................................

(miejscowość, data)                                                          (imienne pieczęcie i podpisy osób  uprawnionych 
                                                                                                    reprezentowania   Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej.*

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej.*

W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

lub

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

.......................                                ...............................................................………….

(miejscowość, data)                        ( imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie.