ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.52.2016.NP)  p.n.:

Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami i zaworów odcinających na terenie Zespołu Szkół nr 16 i Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 przy 
ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. – Etap III

1. OFERTĘ PRZETARGOWĄ SKŁADA:

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES WYKONAWCY |  |
| TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję |  |
| E-MAIL |  |
| Nr NIP, REGON |  |
| NR RACHUNKU BANKOWEGO na który należy zwrócić wadium |  |

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie oferty ):

| IMIĘ I NAZWISKO: |  |
| --- | --- |
| ADRES: |  |
| TELEFON/FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

3.  Oferujemy:

realizację przedmiotu zamówienia ZA CENĘ BRUTTO: ……………………………/w tym podatek VAT.

Cena ofertowa (brutto) słownie: .........................................................................................

OKRES GWARANCJI: ………………………….. miesięcy

(minimalny okres: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy)

4. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (** niepotrzebne skreślić):

…………………………………………………………………………………………………………..…

(część prac, które będzie wykonywać podwykonawca),

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca poda nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.*  
*jeżeli dotyczy

a) …………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy podwykonawcy na zasoby którego powołuje się Wykonawca)

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).  
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

..............................................................................................

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………….

Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                            (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Załącznik do Formularza oferty

|  | Tabela Elementów Ryczałtowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Obmiar | Ilość | Wartość netto |
|  |  | jednostka |  |  |
| 1. | ROBOTY DEMONTAŻOWE W INSTALACJI C.O. |
| 1.1. | Spuszczenie wody z instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach | urządz. | 409 |  |
| 1.2. | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8 Średnio ok. 117 szt. | kpl. | 117 |  |
| 1.3. | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12. Średnio ok. 117 szt. | kpl. | 117 |  |
| 1.4. | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16. Średnio ok. 118 szt. | kpl. | 118 |  |
| 1.5. | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m (GŻ-2/1,75 fi 65 - GZ-2/3,25 fi 65). Ogółem 44 szt. | szt. | 44 |  |
| 1.6. | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowych G-4 o długości 2.5-3.0 m. (GŻ-4/2,5 fi 65 - 13 szt.) | szt. | 13 |  |
| 1.7. | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm. (Zawór grzejnikowy DN 15 - szt. 394, DN 20 - szt 15. Razem - 409 szt.) | szt. | 409 |  |
| 1.8. | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm. (Śrubunek grzejnikowy na gałązce powrotnej DN 15 - 394 szt., DN 20 - 15 szt. Razem - 409 szt.) | szt. | 409 |  |
| 2. | ROBOTY MONTAŻOWE W INSTALACJI C.O. |
| 2.1. | Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 10 elementów (Zainstalowanie uprzednio zdemontowanego grzejnika, po zakończeniu adaptacji powrotnej gałązki grzejnikowej do montażu zaworu powrotnego RLV) | kpl. | 117 |  |
| 2.2 | Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 15 elementów (Zainstalowanie uprzednio zdemontowanego grzejnika, po zakończeniu adaptacji powrotnej gałązki grzejnikowej do montażu zaworu powrotnego RLV) | kpl. | 117 |  |
| 2.3. | Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 20 elementów (Zainstalowanie uprzednio zdemontowanego grzejnika, po zakończeniu adaptacji powrotnej gałązki grzejnikowej do montażu zaworu powrotnego RLV) | kpl. | 118 |  |
| 2.4. | Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowe typu GŻ-2 o długości 2.5-3.0 m (Zainstalowanie uprzednio zdemontowanego grzejnika GŻ-1/1,75 fi 65 - GŻ-2/3.25. Ogółem 44 szt. po zakończeniu adaptacji powrotnej gałązki grzejnikowej do montażu zaworu powrotnego RLV) | szt. | 44 |  |
| 2.5. | Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowe typu GŻ-4 o długości 2.5-3.0 m (Zainstalowanie uprzednio zdemontowanego grzejnika GŻ-4/2,5 fi 65 - 13 szt. po zakończeniu powrotnej gałązki grzejnikowej do montażu zaworu powrotnego RLV) | szt. | 13 |  |
| 2.6. | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm [Zawór RA-N (prosty) w wykonaniu z długimi nyplami DN 15 - 394 szt.] | szt. | 394 |  |
| 2.7. | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm [Zawór RA-N (prosty) w wykonaniu standardowym DN 20 - 15 szt.] | szt. | 15 |  |
| 2.8. | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm [Przycięcie (skrócenie) gałązek powrotnych i przygotowanie (nagwintowanie) do montażu zaworów odcinających RLV (prosty) z możliwością spustu wody DN 15 - 394 szt.] | kpl. | 394 |  |
| 2.9. | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm [Przycięcie (skrócenie) gałązek powrotnych i przygotowanie (nagwintowanie) do montażu zaworów odcinających RLV (prostych) z możliwością spustu wody DN 20 - 15 szt.] | kpl. | 15 |  |
| 2.10. | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm (Głowica termostatyczna serii RA 2000 typ: RA 2920 model wzmocniony, czujnik wbudowany) | szt. | 171 |  |
| 2.11. | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm (Głowica termostatyczna serii RA 2000 typ: RA 2994 model standard, czujnik wbudowany) | szt. | 238 |  |
| 2.12 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej10-15 mm (Zawór odcinający RLV (prosty) DN 15 z możliwością spustu wody) | szt. | 394 |  |
| 2.13. | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm (Zawór odcinający RLV (prosty) DN 20 z możliwością spustu wody) | szt. | 15 |  |
| 2.14. | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. | 409 |  |
| 2.15. | Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urządz. | 409 |  |
|  | CAŁOŚĆ KOSZTÓW | Wartość | netto |  |
|  |  | Podatek | Vat |  |
|  |  | Wartość brutto (Cena ofertowa brutto) |  |

.......................                                                              ........................................................................

(miejscowość, data)                                                                 (imienne pieczęcie i podpisy osób
         uprawnionych do                                                               reprezentowania   Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, niżej podpisany/ni

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/my, iż spełniam/my warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………                                               …..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                               (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                                                               reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

* UWAGA

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składają (podpisują) wszyscy wspólnicy/konsorcjanci na jednym wspólnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Ja, niżej podpisany

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………                                …..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                      (imienne pieczęcie i podpisy osób 
uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składa (podpisuje) każdy ze  wspólników/konsorcjantów na osobnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KRÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO w przedmiotowym postępowaniu | UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ1 | ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIEŃ I NUMER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik budowy | Osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1) Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

OŚWIADCZAM, ZE WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY,  KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

.......................                                                              .........................................................................

(miejscowość i data)                                                        (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej.*

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej.*

W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

lub

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

.......................                                ...............................................................………….

(miejscowość, data)                        ( imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie.