## TES
„Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel”
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
L.p. | Element (branża) | Wartość PLN
OBWODNICA
1 | BRANŻA DROGOWA, INŻYNIERIA RUCHU, NASADZENIA ZIELENI | 0
2 | OŚWIETLENIE | 0
RAZEM - OBWODNICA (NETTO) |  | 0
PRZEBUDOWA DP 1339F i REMONT DP 1339F
4 | BRANŻA DROGOWA, INŻYNIERIA RUCHU | 0
RAZEM - DP PRZEBUDOWA I REMONT (NETTO) |  | 0
RAZEM (NETTO) |  | 0
Podatek VAT 23% |  | 0
RAZEM (BRUTTO) |  | 0

## Obw. 0+300-1+680 (3 branże)
KO Obwodnica DP 1339F od km 0+300,00 do km 1+680,00 - Branża drogowa, inzynieria ruchu, nasadzenia zieleni
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | D-01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |  |  | 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej | km | 1.38 |  | 0
2 | KNR 2-01 0126-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 19500 |  | 0
3 | KNR 2-01 0126-02 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) dodatek 30 | m2 | 19500 |  | 0
4 | KNR 2-01 0212-07 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 8775 |  | 0
5 | KNR 2-01 0214-04 | D-01.02.02 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 11km | m3 | 8775 |  | 0
6 | KNR 2-31 0802-07 | D– 01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 740 |  | 0
7 | KNR 2-31 0802-08 | D– 01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm | m2 | 740 |  | 0
8 | KNR 4-04 1103-04 | D– 01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 148 |  | 0
9 | KNR 4-04 1103-05 | D– 01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatkowo 9 km | m3 | 1480 |  | 0
10 | KNK 2-06 0811-03 | D– 01.02.04 | Rozbiórka przepustów z rur o średnicy 60mm | m | 37 |  | 0
11 | KNR 4-04 1103-04 | D– 01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 7.4 |  | 0
12 | KNR 4-04 1103-05 | D– 01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatkowo 9 km | m3 | 74 |  | 0
13 | KNR 2-31 0818-08 | D– 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 4 |  | 0
14 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.08 |  | 0
15 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 9km | t | 0.08 |  | 0
16 | KNR 2-31 0703-03 | D– 01.02.04 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych | szt | 8 |  | 0
17 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.08 |  | 0
18 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 11km | t | 0.08 |  | 0
19 | KNR 2-31 0703-03 | D– 01.02.04 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - analogia | szt | 3 |  | 0
20 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.015 |  | 0
21 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 11km | t | 0.015 |  | 0
22 | KNR-W 2-25 0307-04 | D– 01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie | m2 | 54 |  | 0
23 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.675 |  | 0
24 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 11km | t | 0.675 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.1 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  | 0
1.2 |  | D- 02.00.00 D-02.00.01 | 2. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |  | D-02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
25 | KNR 2-01 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 5800 |  | 0
26 | KNR 2-01 0214-04 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km | m3 | 5800 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2.1 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  | 0
1.2.2 |  | D-02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów
27 | KNR 2-01 0238-01 | D-02.03.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | m3 | 55200 |  | 0
28 | KNR 2-01 0235-02 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) | m3 | 55200 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2.2 2.2 Wykonanie nasypów |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
1.3 |  | D-03.00.00 | 3. ODWODNIENIE
1.3.1 |  | D-03.01.01 | 3.1 Przepusty pod koroną drogi
29 |  | D-03.01.01 | Budowa przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych 9,36x6,51 | m | 33 |  | 0
30 | KNR 2-31 0605-01 | D-03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami - analogia | m3 | 297 |  | 0
31 |  | D-03.01.01 | Budowa przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych 1,44x0,97 | m | 140 |  | 0
32 | KNR 2-31 0605-01 | D-03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami - analogia | m3 | 105 |  | 0
33 |  | D-03.01.01 | Budowa przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych fi 800mm | m | 18.6 |  | 0
34 | KNR 2-31 0605-01 | D-03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami - analogia | m3 | 18.6 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3.1 3.1 Przepusty pod koroną drogi |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3 3. ODWODNIENIE |  |  |  | 0
1.4 |  | D-04.00.00 | 4. PODBUDOWY
1.4.1 |  | D-04.01.01 | 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
35 | KNCK 1 0103-04 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie | m2 | 20290 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.1 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  | 0
1.4.2 |  | D-04.02.01 | 4.2 Warstwa odcinająca
36 | KNR 9-11 0201-02 | D-04.02.01 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi | m2 | 8250 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.2 4.2 Warstwa odcinająca |  |  |  | 0
1.4.3 |  | D-04.02.02 | 4.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
37 | KNNR 6 0112-03 | D-04.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 7600 |  | 0
38 | KNNR 6 0112-05 | D-04.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 7600 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.3 4.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej |  |  |  | 0
1.4.4 |  | D-04.02.02 | 4.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
39 | KNR AT-03 0202-01 | D-04.02.02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 20290 |  | 0
40 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.02.02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 29700 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.4 4.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  | 0
1.4.5 |  | D-04.04.01 | 4.5 Podbudowa z kruszywa łamanego
41 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 20290 |  | 0
42 | KNR 2-31 0114-06 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 5cm | m2 | 20290 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.5 4.5 Podbudowa z kruszywa łamanego |  |  |  | 0
1.4.6 |  | D-04.05.01 | 4.6 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
43 | KNNR 6 0109-03 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 8100 |  | 0
44 | KNNR 6 0109-03 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm | m2 | 6020 |  | 0
45 | KNNR 6 0109-03 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-20cm | m2 | 140 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.6 4.6 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem |  |  |  | 0
1.4.7 |  | D-04.07.01 | 4.7 Podbudowa z betonu asfaltowego
46 | KNR 2-31 0110-01 | D-04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 11570 |  | 0
47 | KNR 2-31 0110-02 | D-04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm - dodatkowe 6cm | m2 | 11570 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.7 4.7 Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4 4. PODBUDOWY |  |  |  | 0
1.5 |  | D-05.00.00 | 5. NAWIERZCHNIE
1.5.1 |  | D-05.03.01 | 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
48 | KNCK 1 0503-04 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-żwirkowej ze spoinami zalewanymi zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 140 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.1 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej |  |  |  | 0
1.5.2 |  | D-05.03.05B | 5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
49 | KNR 2-31 0310-01 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 6800 |  | 0
50 | KNR 2-31 0310-02 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 1cm | m2 | 6800 |  | 0
51 | KNR 2-31 0310-01 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 11320 |  | 0
52 | KNR 2-31 0310-02 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 2cm | m2 | 11320 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.2 5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza |  |  |  | 0
1.5.3 |  | D-05.03.05A | 5.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
53 | KNR 2-31 0310-05 | D-05.03.05A | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 6130 |  | 0
54 | KNR 2-31 0310-06 | D-05.03.05A | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowo 1 cm | m2 | 6130 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.3 5.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna |  |  |  | 0
1.5.4 |  | D-05.03.11 | 5.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
55 | KNR AT-03 0102-01 | D-05.03.11 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm | m2 | 1320 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.4 5.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno |  |  |  | 0
1.5.5 |  | D-05.03.13 | 5.5 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
56 | KNR AT-03 0302-01 | D-05.03.13 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm | m2 | 11200 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.5 5.5 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) |  |  |  | 0
1.5.6 |  | D-08.02.02 | 5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
57 | KNR 2-31u1 0200-01 | D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 10cm na podsypce piaskowej 3cm | m2 | 850 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.6 5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |  |  |  | 0
1.5.7 |  | D-05.03.26 | 5.7 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
58 | KNR AT-03 0203-01 | D-05.03.26 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne | m2 | 60 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.7 5.7 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5 5. NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
1.6 |  | D-06.00.00 | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.6.1 |  | D-06.01.01 | 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
59 | KNR 2-01 0510-01 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m2 | 26600 |  | 0
60 | KNR 2-01 0510-02 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm | m2 | 26600 |  | 0
61 | KNR-W 2-01 0516-02 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 900 |  | 0
62 | KNR 9-11 0402-02 | D-06.01.01 | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10cm | m2 | 12750 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6.1 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem |  |  |  | 0
1.6.2 |  | D-06.02.01 | 6.2 Przepusty pod zjazdami
63 | KNNR 6 0605-01 | D-06.02.01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami | m3 | 27 |  | 0
64 | KNNR 6 0605-06 | D-06.02.01 | Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami - analogia | m | 54.1 |  | 0
65 | KNNR 6 0605-01 | D-06.02.01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami | m3 | 25 |  | 0
66 | KNNR 6 0605-06 | D-06.02.01 | Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami - analogia | m | 48.2 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6.2 6.2 Przepusty pod zjazdami |  |  |  | 0
1.6.3 |  | D-06.03.01 | 6.3 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
67 | KNR 2-31 1402-02 | D-06.03.01 | Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 26600 |  | 0
68 | KNR 2-31 0114-05 | D-06.03.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 4770 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6.3 6.3 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  | D-07.00.00 | 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.1 |  | D-07.01.01 | 7.1 Oznakowanie poziome
69 | KNR AT-04 0204-01 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-linie ciągłe | m2 | 842 |  | 0
70 | KNR AT-04 0204-01 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-linie ciągłe | m2 | 167 |  | 0
71 | KNR AT-04 0203-03 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym | m2 | 18 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.1 7.1 Oznakowanie poziome |  |  |  | 0
2.2 |  | D-07.02.01 | 7.2 Oznakowanie pionowe
72 | KNR 2-31 0702-02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 67 |  | 0
73 | KNR 2-31 0703-01 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 57 |  | 0
74 | KNR 2-31 0703-01 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 19 |  | 0
75 | KNR-K 2-31 0102-05 | D-07.02.01 | Montaż drogowskazów tablicowych o powierzchni 3,0-4,0m2 na konstrukcjach wsporczych osadzonych w gruncie | szt | 3 |  | 0
76 | KNR-K 2-31 0101-05 | D-07.02.01 | Konstrukcje wsporcze na gruncie pod drogowskazy tablicowe o powierzchni 3,0-4,0m2 | kpl | 3 |  | 0
77 | KNR 2-31 0703-02 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 4 |  | 0
78 | KNR 2-31 0703-02 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 2 |  | 0
79 | KNR-K 2-31 0105-01 | D-07.02.01 | Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie | szt | 26 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.2 7.2 Oznakowanie pionowe |  |  |  | 0
2.3 |  | D-07.05.01 | 7.3 Bariery ochronne stalowe
80 | KNR 2-31 0704-01 | D-07.05.01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg | m | 1750 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.3 7.3 Bariery ochronne stalowe |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 2 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
3 |  | D-08.00.00 | 8. ELEMENTY ULIC
3.1 |  | D-08.01.01 | 8.1 Krawężniki betonowe
81 | KNR 2-31 0403-02 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 90 |  | 0
82 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 9.9 |  | 0
83 | KNR 2-31 0403-02 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 95 |  | 0
84 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 14.25 |  | 0
85 | KNR 2-31 0403-01 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 155 |  | 0
86 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 17.05 |  | 0
87 | KNR 2-31 0403-01 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 125 |  | 0
88 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 18.75 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.1 8.1 Krawężniki betonowe |  |  |  | 0
3.2 |  | D-08.03.01 | 8.2 Obrzeża betonowe
89 | KNR 2-31 0407-05 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 38 |  | 0
90 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.03.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 1.9 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.2 8.2 Obrzeża betonowe |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 3 8. ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
4 |  | D-08.05.01 | 8.3 Ściek
91 | KNNR 6 0606-03 | D-08.05.01 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm | m | 850 |  | 0
92 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.05.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 85 |  | 0
93 | KNNR 6 0606-03 | D-08.05.01 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm | m | 315 |  | 0
94 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.05.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 31.5 |  | 0
|  |  | RAZEM 4 8.3 Ściek |  |  |  | 0
5 |  | D-09.00.00 | 9. ZIELEŃ
5.1 |  | D-09.01.01 | 9.1 Nasadzenia zieleni
95 | KNR 2-21 0301-07 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 80 |  | 0
96 | KNR 2-21 0701-03 | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych | szt | 80 |  | 0
97 | KNR 2-21 0301-05 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 94 |  | 0
98 | KNR 2-21 0701-01 | D-09.01.01 | Pielęgnacja krzewów liściastych | szt | 94 |  | 0
|  |  | RAZEM 5.1 9.1 Nasadzenia zieleni |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 5 9. ZIELEŃ |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT 23% |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys brutto |  |  |  | 0

## Obw. 0+300-1+680 (1 branża)
KO Obwodnica DP 1339F od km 0+300,00 do km 1+680,00 - Branża oświetlenie
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Oświetlenie drogowe - SO2
1.1 |  | D.07.07.01 | Montaż linii kablowej 0,4kV
1 | KNR 5-03I 0101-01 | D.07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna podczas realizacji inwestycji. | km | 0.437 |  | 0
2 | KNNR 5 0701-05 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 122.36 |  | 0
3 | KNR 5-10 0301-01 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 437 |  | 0
4 | KNR 5-10 0303-02 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - HDPE 110 | m | 91 |  | 0
5 | KNR 5-10 0306-01 kalk. własna | D.07.07.01 | Mechaniczne przepychanie rur ochronnych o średnicy do 100 mm pod drogami - RHDPEp 110 | m | 15 |  | 0
6 | KNR 5-10 0303-01 | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o średnicy do 50mm - wprowadzenie do słupa | m | 21 |  | 0
7 | KNR 5-10 0114-02 | D.07.07.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w wykopie/rurze YKY 4x25mm2 | m | 564 |  | 0
8 | KNR 5-08 0608-07 | D.07.07.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 6 |  | 0
9 | KNNR 5 1409-03 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Montaż czteropalczatki | szt. | 19 |  | 0
10 | KNNR 5 0702-05 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 349.6 |  | 0
11 | KNKRB 1 0229-05 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Zagęszczanie wykopów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 30.59 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.1 Montaż linii kablowej 0,4kV |  |  |  | 0
1.2 |  | D.07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych
12 | KNNR 5 1001-02 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy drogowy z wysięgnikiem jednoramiennym | szt. | 20 |  | 0
13 | KNNR 5 1001-02 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy drogowy z wysięgnikiem czteroramiennym | szt. | 1 |  | 0
14 | KNNR 9 1006-02 | D.07.07.01 | Montaż ktablic bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych (wraz z zarobieniem kabli) | kpl. | 21 |  | 0
15 | KNR 5-10 1004-01 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - YLGYżo 2x2,5 w słupach | m | 252 |  | 0
16 | KNNR 5 1004-01 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa drogowa | szt. | 24 |  | 0
17 | KNR 5-08 0217-02 kalk. własna | D.07.07.01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w słupach oświetleniowych bez mocowania - LgYżo 16mm2 | m | 9 |  | 0
18 | KNNR 5 0726-02 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 18 |  | 0
19 | KNNR 5 0605-08 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 54 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2 Montaż słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych |  |  |  | 0
1.3 |  | D.07.07.01 | Montaż szafy oświetleniowej SO-2
20 | KNR-W 2-01 0211-02 | D.07.07.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1 |  | 0
21 | KNNR 5 0401-02 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Montaż szafy oświetleniowej SO2 - z materiałem | kpl. | 1 |  | 0
22 | KNNR 5 0702-03 analiza indywidualna | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3 Montaż szafy oświetleniowej SO-2 |  |  |  | 0
1.4 |  | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji oświetlenia
23 | KNNR 5 1304-01 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
24 | KNNR 5 1304-02 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 9 |  | 0
25 | KNR 4-03 1203-01 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4- nowa linia oświetleniowa | odc. | 21 |  | 0
26 | KNR-W 5-08 0901-03 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  | 0
27 | KNR-W 5-08 0901-03 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  | 0
28 | KNR 13-21 0301-03 | D.07.07.01 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 3 pomiarów dokonywanych w terenie | kpl.pom. | 1 |  | 0
29 | KNR 13-21 0301-04 | D.07.07.01 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych w terenie | kpl.pom. | 220 |  | 0
30 |  | D.07.07.01 | Wykonanie protokołów pomiarowych | kpl.pom. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4 Badania i pomiary instalacji oświetlenia |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1 Oświetlenie drogowe - SO2 |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT 23% |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys brutto |  |  |  | 0

## Przebud. DP 1+680-3+665,74
KO Przebudowa i remont DP 1339F od km 1+680,00 do km 3+665,74 - Branża drogowa, inżynieria ruchu
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | D-01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |  |  | 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej | km | 2 |  | 0
2 | KNR 2-01 0126-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 16055 |  | 0
3 | KNR 2-01 0126-02 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) dodatek 15 | m2 | 16055 |  | 0
4 | KNR 2-01 0212-07 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 4817 |  | 0
5 | KNR 2-01 0214-04 | D-01.02.02 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 11km | m3 | 4817 |  | 0
6 | KNR 2-31 0802-07 | D– 01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 4492 |  | 0
7 | KNR 2-31 0802-08 | D– 01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm | m2 | 4492 |  | 0
8 | KNR 4-04 1103-04 | D– 01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 898.4 |  | 0
9 | KNR 4-04 1103-05 | D– 01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatkowo 9 km | m3 | 898.4 |  | 0
10 | KNR 2-31 0818-08 | D– 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 13 |  | 0
11 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.26 |  | 0
12 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 9km | t | 0.26 |  | 0
13 | KNR 2-31 0703-03 | D– 01.02.04 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych | szt | 19 |  | 0
14 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.19 |  | 0
15 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 11km | t | 0.19 |  | 0
16 | KNR 2-31 0703-03 | D– 01.02.04 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - analogia | szt | 38 |  | 0
17 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.19 |  | 0
18 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 11km | t | 0.19 |  | 0
19 | KNNR 6 0808-07 | D– 01.02.04 | Rozebranie barier stalowych | m | 58 |  | 0
20 | KNR 4-04 1107-01 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 1.45 |  | 0
21 | KNR 4-04 1107-04 | D– 01.02.04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dodatkowe 11km | t | 1.45 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.1 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych |  |  |  | 0
1.2 |  | D- 02.00.00 D-02.00.01 | 2. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |  | D-02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
22 | KNR 2-01 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 950 |  | 0
23 | KNR 2-01 0214-04 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km | m3 | 950 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2.1 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. |  |  |  | 0
1.2.2 |  | D-02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów
24 | KNR 2-01 0238-01 | D-02.03.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | m3 | 5435 |  | 0
25 | KNR 2-01 0235-02 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) | m3 | 5435 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2.2 2.2 Wykonanie nasypów |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
1.3 |  | D-03.00.00 | 3. ODWODNIENIE
1.3.1 |  | D-03.01.01 | 3.1 Przepusty pod koroną drogi
26 |  | D-03.01.01 | Budowa przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych 1,44x0,97 | m | 16 |  | 0
27 | KNR 2-31 0605-01 | D-03.01.01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami - analogia | m3 | 14 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3.1 3.1 Przepusty pod koroną drogi |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3 3. ODWODNIENIE |  |  |  | 0
1.4 |  | D-04.00.00 | 4. PODBUDOWY
1.4.1 |  | D-04.01.01 | 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
28 | KNCK 1 0103-04 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie | m2 | 8600 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.1 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  | 0
1.4.2 |  | D-04.02.01 | 4.2 Warstwa odcinająca
29 | KNR 9-11 0201-02 | D-04.02.01 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi | m2 | 920 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.2 4.2 Warstwa odcinająca |  |  |  | 0
1.4.3 |  | D-04.02.02 | 4.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
30 | KNNR 6 0112-03 | D-04.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm | m2 | 1420 |  | 0
31 | KNNR 6 0112-05 | D-04.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 1420 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.3 4.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej |  |  |  | 0
1.4.4 |  | D-04.02.02 | 4.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
32 | KNR AT-03 0202-01 | D-04.02.02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 5210 |  | 0
33 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.02.02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 37100 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.4 4.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  | 0
1.4.5 |  | D-04.04.01 | 4.5 Podbudowa z kruszywa łamanego
34 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 6460 |  | 0
35 | KNR 2-31 0114-06 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 5cm | m2 | 6460 |  | 0
36 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 932 |  | 0
37 | KNR 2-31 0114-06 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 5cm | m2 | 932 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.5 4.5 Podbudowa z kruszywa łamanego |  |  |  | 0
1.4.6 |  | D-04.05.01 | 4.6 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
38 | KNNR 6 0109-03 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 125 |  | 0
39 | KNNR 6 0109-03 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 6690 |  | 0
40 | KNNR 6 0109-03 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm | m2 | 970 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.6 4.6 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem |  |  |  | 0
1.4.7 |  | D-04.07.01 | 4.7 Podbudowa z betonu asfaltowego
41 | KNR 2-31 0110-01 | D-04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 11500 |  | 0
42 | KNR 2-31 0110-02 | D-04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm - dodatkowe 6cm | m2 | 11500 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4.7 4.7 Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4 4. PODBUDOWY |  |  |  | 0
1.5 |  | D-05.00.00 | 5. NAWIERZCHNIE
1.5.1 |  | D-05.03.05B | 5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
43 | KNR 2-31 0310-01 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 670 |  | 0
44 | KNR 2-31 0310-02 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 1cm | m2 | 670 |  | 0
45 | KNR 2-31 0310-01 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 12225 |  | 0
46 | KNR 2-31 0310-02 | D-05.03.05B | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm - dodatek 2cm | m2 | 12225 |  | 0
47 | KNNR 6 0108-02 | D-05.03.05B | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym | t | 1070 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.1 5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza |  |  |  | 0
1.5.2 |  | D-05.03.05A | 5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
48 | KNR 2-31 0310-05 | D-05.03.05A | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 635 |  | 0
49 | KNR 2-31 0310-06 | D-05.03.05A | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowo 1 cm | m2 | 635 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.2 5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna |  |  |  | 0
1.5.3 |  | D-05.03.11 | 5.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
50 | KNR AT-03 0102-01 | D-05.03.11 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm | m2 | 13950 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.3 5.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno |  |  |  | 0
1.5.4 |  | D-05.03.13 | 5.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
51 | KNR AT-03 0302-01 | D-05.03.13 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm | m2 | 12025 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.4 5.4 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) |  |  |  | 0
1.5.5 |  | D-05.03.26 | 5.5 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
52 | KNR AT-03 0203-01 | D-05.03.26 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne | m2 | 7920 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5.5 5.5 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5 5. NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
1.6 |  | D-06.00.00 | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.6.1 |  | D-06.01.01 | 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
53 | KNR 2-01 0510-01 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m2 | 12025 |  | 0
54 | KNR 2-01 0510-02 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm | m2 | 12025 |  | 0
55 | KNR-W 2-01 0516-02 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia | m2 | 850 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6.1 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem |  |  |  | 0
1.6.2 |  | D-06.03.01 | 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
56 | KNR 2-31 1402-02 | D-06.03.01 | Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 12025 |  | 0
57 | KNR 2-31 0114-05 | D-06.03.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3960 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6.2 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  | D-07.00.00 | 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.1 |  | D-07.01.01 | 7.1 Oznakowanie poziome
58 | KNR AT-04 0204-01 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-linie ciągłe | m2 | 925 |  | 0
59 | KNR AT-04 0203-03 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane srzętem ręcznym- linie na skrzyzowaniach i przejściach | m2 | 142 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.1 7.1 Oznakowanie poziome |  |  |  | 0
2.2 |  | D-07.02.01 | 7.2 Oznakowanie pionowe
60 | KNR 2-31 0702-02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 13 |  | 0
61 | KNR 2-31 0703-01 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 16 |  | 0
62 | KNR-K 2-31 0102-05 | D-07.02.01 | Montaż drogowskazów tablicowych o powierzchni 3,0-4,0m2 na konstrukcjach wsporczych osadzonych w gruncie | szt | 1 |  | 0
63 | KNR-K 2-31 0101-05 | D-07.02.01 | Konstrukcje wsporcze na gruncie pod drogowskazy tablicowe o powierzchni 3,0-4,0m2 | kpl | 1 |  | 0
64 | KNR-K 2-31 0105-01 | D-07.02.01 | Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie | szt | 40 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.2 7.2 Oznakowanie pionowe |  |  |  | 0
2.3 |  | D-07.05.01 | 7.3 Bariery ochronne stalowe
65 | KNR 2-31 0704-01 | D-07.05.01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg | m | 112 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.3 7.3 Bariery ochronne stalowe |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 2 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
3 |  | D-08.00.00 | 8. ELEMENTY ULIC
3.1 |  | D-08.01.01 | 8.1 Ściek
66 | KNNR 6 0606-03 | D-08.01.01 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm | m | 145 |  | 0
67 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 4.35 |  | 0
68 | KNNR 6 0606-03 | D-08.01.01 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm | m | 10 |  | 0
69 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 4.35 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.1 8.1 Ściek |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM 3 8. ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT 23% |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys brutto |  |  |  | 0