Załącznik Nr 1

Dane oferenta:							   ……….…………………………

( miejscowość i data)

Formularz ofertowy

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup i dostawę słupów oświetleniowych oraz osprzętu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oferujemy następujące ceny:

| Lp. | Nazwa artykułu | Przybliżona ilość | Cena jednostkowa |  |  |  | Wartość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto Za 1 szt, lub opakowanie |  | brutto Za 1 szt, lub opakowanie |  | netto | brutto |  |  |
| 1 | Słup stalowy ocynkowany H = 7m typ CN/10/3/60/F160 ze złączkami IZK i z wkładką 4A | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wysięgnik podwójny W16/1/2/05-60/180 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oprawą oświetleniową 1/5244/16LED 700mA NW/407252 36 W | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Złączki IZK z wkładką topikową 4A | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel YAKY 4x16mm2 | 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przewód YDY 3x2,5mm2 | 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fundament B-120 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pręty uziemiające GALMAR | 4 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rura osłonowa AROT DVR 50 | 15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303 B10 A | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stycznik 4-biegunowy R25-40 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Folia polietylenowa koloru niebieskiego gr. 0,5 mm | 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |