Załącznik Nr 1

Dane oferenta:							   ……….…………………………

( miejscowość i data)

Formularz ofertowy

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów budowlanych do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim.

| Lp. | Nazwa artykułu | Przybliżona ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto Za 1 szt, lub opakowanie | brutto Za 1 szt, lub opakowanie | netto | brutto |
| 1 | Rura fi. 250 mm PVC kl. SN8 lita | 83 mb |  |  |  |  |
| 2 | Rura fi. 160 mm PVC kl. SN8 lita | 14 mb |  |  |  |  |
| 3 | Redukcja fi. 250/160 | 2 szt |  |  |  |  |
| 4 | Kolano fi. 250mm - 3 szt 15* - 3 szt 30* - 3 szt 45* - 3 szt 67* | 12 szt |  |  |  |  |
| 6 | Studnia przelotowa fi. 425 z kinetą 3 odpływową z rurą wznoszącą karbowaną i pokrywą żeliwną D400 + rura teleskopowa (wraz z kompletem uszczelek) | 2 szt |  |  |  |  |
| 7 | Studnia wpustowa z wpustem ściekowym ulicznym D400 z koszem osadczym, rurą teleskopową, rurą trzonową karbowaną, dnem studzienki osadnikowej i wkładką IN-SITU | 4 szt |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |